##### График выполнения

##### регламентные работы на 2023г.

| № п.п. | Вид работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | май, 1 раз в год |
|  | очистка колодцев вручную | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |
|  | гидродинамическая промывка трубопроводов D до 500 мм каналоочистительной машиной | 2 раза в год май, октябрь |
|  | очистка колодцев и трапов вручную | 2 раза в год май, октябрь |
|  | Жировая канализационная сеть |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей каналоочистительной машиной с химической очисткой внутренних сечений трубопроводов | 2 раза в год май, октябрь |
| Жировая канализационная сеть ресторанов |  |  |
|  | гидродинамическая промывка жировых сетей ( трубопроводов до 100мм) с применением химреагентов | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Жироотделитель (жироотстойник) |  |
|  | Комплексная очистка жироотделителя (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка жироотстойника и жиромассы илососом, вывоз и передача отходов на обезвреживание, оформление экологического пакета документов) | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Ливнесточные очистные сооружения (бензоотстойник) |  |
|  | Комплексная очистка ливнесточных очистных сооружений (гидродинамическая очистка внутренних поверхностей каналоочистительной машиной с применением химреагентов, откачка осадка и всплывающих нефтепродуктов илососом, вывоз и передача отходов на обезвреживание, оформление экологического пакета документов ), а также: | апрель, июль, сентябрь, ноябрь |
|  | Закупка фильтрующей загрузки (уголь активированный, фракции до 10 мм) | замена 2 раза в год апрель, октябрь |
|  | Выемка отработанной фильтрующей загрузки, набивка фильтра новой фильтрующей загрузкой (Уголь активированный фракции до 10 мм) | 2 раза в год, апрель, октябрь |