Приложение № 3

к Договору № __________

от «___» ________ 2023 г.

График выполнения работ

по техническому обслуживанию, ремонту и поддержанию в исправном состоянии систем противопожарной защиты и систем охраны в ПАО «ГК «Космос»

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Количество, шт. | Месяц проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| АПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20П | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-10 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блоки бесперебойного питания | ББП | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Устройство коммутационное | УК-ВК/05 | 280 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок индикации | С2000-БИ | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | ДИП-34А | 5617 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-52М | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 | 345 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР513-3АМ | 255 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Адресный расширитель | С2000-АР2 | 135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Источник резервного питания | СКАТ-2400И7 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | Delta | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка 19” | Roxton R-426R | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок цифровых сообщений | VFM-60R | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок автоматического контроля на 8 линий | LC-8108 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Мониторная панель | IPM-9208 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Аварийная панель | IEP-9216 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Матрица контроля приоритета | IPX-9116 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Аварийный переключатель | IES-9116 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Распределитель аудио сигнала | IPO-9106 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок реле на 16 каналов | IRG-9116 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Коммутационная панель | ITB-9116 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок питания | IPD-9359 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Усилитель мощности | PA-648 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок зарядки аккумуляторов | IPB-9207 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Свинцово-кислотный аккумулятор 40Ач | - | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200И7 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | - | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок бесперебойного питания | ББП | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Настенный громкоговоритель 2/18 Вт | WP-03T | 322 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт | WP-6T | 379 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт | PA-610T | 2674 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Рупорный громкоговоритель 15/7,5 Вт | HP-15T | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Колонка звуковая 20 Вт, настенная | JCO-120 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Рупорный громкоговоритель с повышенной коррозийной устойчивостью 20 Вт | HS-20 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-3М | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Световое табло «Выход» | - | 270 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Оповещатель пожарный световой | Молния-12 SMART | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Световое табло «Выход направо» | - | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Световое табло «Выход налево» | - | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Световое табло «Выход прямо» | - | 265 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Фотолюминесцентный эвакуационный знак | - | 565 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Противодымная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан дымоудаления | - | 159 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульт контроля и управления | С2000 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Аккумулятор | АКБ12/7 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок бесперебойного питания | ББП | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Прибор приемно-контрольный | «Сигнал 20П» | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель магнитно-контактный |  | 128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Оповещатель звуковой | ПКИ-1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный |  | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Электромагнитный замок 500 кг. |  | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Извещатель магнитно-контактный | СМК С2000 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Блок питания | ББП 3А | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Сопряжение объектовой и региональной систем оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления универсальный | П166Ц БУУ-02 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Оборудование газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматического газового пожаротушения (Модуль газового пожаротушения на основе Хладон 227еа) (помещения:0426, 0526, серверная ФЦ) | МХП-EI (042-60-062) МХП-EI (042-14-025) | 2 1 | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x | x x |
| Установка автоматического газового пожаротушения (Модуль газового пожаротушения на основе Хладон 125ХП) (помещение серверной ОДС) | МПГ 60-35-24 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Член правления, Генеральный менеджер ПАО «ГК «Космос» ________________/Юшкенас Д.А./ | Генеральный директор ООО «» _________________// |
| --- | --- |