Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» ________ 2023 г.

Прейскурант цен на оборудования и комплектующие, необходимые для восстановления работоспособности и ремонта систем противопожарной защиты и систем охраны.

| Наименование оборудования/ вид авариных работ | Тип, марка оборудования | Стоимость оборудования/работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный/замена, программирование | С2000-М |  |
| Прибор приемно-контрольный/замена, программирование | Сигнал-20П |  |
| Прибор приемно-контрольный/замена, программирование | Сигнал-10 |  |
| Контроллер двухпроводной линии связи/замена, программирование | С2000-КДЛ |  |
| Блок контрольно-пусковой/замена, программирование | С2000-КПБ |  |
| Устройство коммутационное/замена | УК\ВК05 |  |
| Преобразователь интерфейсов/замена, программирование | С2000ПИ |  |
| Блок сигнально-пусковой/замена, программирование | С2000-СП1 |  |
| Блок сигнально-пусковой/замена, программирование | С2000-СП2 |  |
| Блок индикации/замена, программирование | С2000-БИ |  |
| Извещатель пожарный дымовой аналого-адресный/замена, программирование | ДИП-34А |  |
| Извещатель пожарный дымовой/замена | ДИП-45 |  |
| Извещатель пожарный ручной адресный/замена, программирование | ИПР513-3АМ |  |
| Адресный расширитель/замена, программирование | С2000-АР-2 |  |
| Источник резервного питания/замена | СКАТ2400И7 |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-3М |  |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-3М |  |
| Оповещатель пожарный световой | Молния-12 SMART |  |
| Пульт контроля и управления | С2000 |  |
| Аккумулятор | АКБ12/7 |  |
| Оповещатель звуковой | ПКИ-1 |  |
| Извещатель магнито-контактный | СМК С2000 |  |
| Блок питания | ББП 3А |  |
| Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения | С2000-АСПТ |  |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 227 ЕА) | Баллон газовый 60 л. |  |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 227 ЕА) | Баллон газовый 14 л. |  |
| Автоматическая установка газового пожаротушения (применяемый газ для тушения – Хладон 125) | Баллон газовый 35 л. |  |
| Потолочные громкоговорители | ROXTON PA-610T |  |
| Блок управления универсальный | П166Ц БУУ-02 |  |

Указанные цены актуальны на дату подписания данного Договора и могут меняться в зависимости от цен Поставщиков, но не более, чем на 50% от стоимости оборудования и работ, указанных в настоящем Прейскуранте.

| Член правления, Генеральный менеджер ПАО «ГК «Космос» ________________/Юшкенас Д.А./ | Генеральный директор ООО «» _________________// |
| --- | --- |