ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки

на выбор нескольких поставщиков лифтового оборудования

по объекту капитального строительства:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo»

| № пункта | Наименование основных характеристик предмета закупки и требований к участнику | Описание основных требований к участнику и характеристик предмета закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о проекте | Объект капитального строительства: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo» расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» Участок строительства находится Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» |
|  | Участники Проекта | Заказчик – ООО «Экспател Консалтинг» Технический заказчик – ООО «Платформа» Гостиничный оператор – Cosmos Hotels Group Главный архитектор – ООО «Гинзбург и Архитекторы» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Основные ТЭПы | 2 эскалатора и 17 единиц лифтового оборудования из них: 8 лифтов грузоподъемностью 1275кг, 4 лифта грузоподъемностью 800кг, 2 лифта – 1000кг, 2 лифта – 630кг, 1 лифт для МГН грузоподъёмностью 1000кг. |
|  | Цель проведения закупочной процедуры | Выбрать трех участников закупки, наиболее соответствующих предмету и критериям закупки, с целью последующего заключения соглашения о фиксации стоимости поставки и монтажа оборудования, с возможностью со стороны заказчика переуступить свои права третьим лицам. |
|  | Сроки проведения закупочных процедур | Начало сбора предложений – 14.06.2022г. Окончание сбора предложений – 21.06.2022г. Завершение закупочных процедур и выбор трех победителя не позднее – 28.06.2022г. |
|  | Сроки реализации проекта | Начало строительных работ – июль 2022 Завершение отделочных работ – декабрь 2024 Открытие гостиницы – декабрь 2024 |
|  | Начало оказания услуг | 2023 год |
|  | Требования к участнику | - Наличие сертификата соответствия на поставляемое оборудование; - Наличие аккредитации от производителя с правом поставки, монтажа оборудования и сохранением гарантии завода изготовителя; - Наличие опыта поставки и монтажа оборудования в Москве и Московской области за последние 3 года; - Подтверждение готовности подписать соглашение о фиксации минимальной возможной стоимости на поставку и монтаж оборудования за Заказчиком в рамках проекта с правом переуступки третьим лицам (по форме приложенной к ТЗ); - Подтверждение возможности поставки и монтажа оборудования, а так же запасных частей и расходных материалов в процессе эксплуатации. |
|  | Участник закупки должен предоставить | - Референц-лист объектов (не менее 5) с возможностью посещения, на которые за последние 3 года было поставлено и смонтировано аналогичное оборудование, и количество единиц такого оборудования. - Рекомендательные письма по реализованным проектам, соответствующим предмету закупки. - Коммерческое предложение, содержащее информацию о сроках поставки и монтажа оборудования, стоимости выполнения работ по поставке и монтажу оборудования, размере и условиях оплаты авансового платежа. - Техническую спецификацию оборудования, указанного в Коммерческом предложении. - Разграничительную ведомость работ по монтажу оборудования, подготовке лифтовых шахт и места производства работ. - Каталог на поставляемое оборудование с указанием вариантов отделки лифтовых кабин, вызывных, индикационных панелей и перечнем дополнительных опций. |
|  | Состав работ | - Выполнить поставку всего объема оборудования согласно разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком чертежам и спецификациям, с учетом необходимости временного размещения поставляемого оборудования на складе Исполнителя на территории РФ и поставкой на объект отдельными партиями по согласованию с Заказчиком по мере готовности участков производства работ; - Выполнить весь объем работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, в том числе работы, указанные в разграничительной ведомости работ, согласованной с Заказчиком; - Своими силами провести работы по тех освидетельствованию смонтированного оборудования, с получением подписанных сертифицированным инженерным центром актов ПТО; - Передать Заказчику все сопутствующие итоговые документы на смонтированное и освидетельствованное оборудование, в том числе паспорта. - Осуществлять гарантийное обслуживание смонтированного и переданного Заказчику оборудования в рамках взятых на себя Исполнителем гарантийных обязательств в течение срока таких обязательств. |
|  | Требования к документации и нормативная база | 1) Выполняемые работы должны производиться в соответствии с документацией, разработанной ООО «Гинзбург и Архитекторы» шифр 218-21-П и нормативными документами, действующими на территории РФ. 2) Требования Заказчика 3) Требованиями законодательства РФ |
|  | Приложения | - Форма соглашения о фиксации стоимости на поставку и монтаж оборудования - Методика оценки предложений, поданных участниками закупки - Проектная документация: https://b24-c7iixc.bitrix24.ru/~lw3lb |

| Инициатор закупки: |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта ООО «Космос ОГ» |  | Член Правления, вице-президент по управлению проектами строительства управляющей компании ООО «Космос ОГ» |  |
|  | Дударев И.В. |  | К.А. Голубев |