Приложение №1

к Договору№____

От ____ _________ 202__г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

______ А.Ф. Бабинчук

«___» ________ 20___г.

Техническое задание

На выполнение аварийных работ на сантехнических  инженерных коммуникациях и пожарных системах в помещениях гостиничного комплекса «Космос» (ПАО «ГК «Космос»), расположенных по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Общие положения.

В стоимость Договора должны быть включены только затраты Подрядчика на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению аварий на инженерно-техническом оборудовании Заказчика. 	Стоимость запасных частей и принадлежностей, израсходованных Подрядчиком при проведении аварийно-восстановительных работ, в случае отсутствия на складе Заказчика, оплачивается Заказчиком по отдельно выставленным счетам.

Авария — это выход из строя или повреждение действующего узла инженерных коммуникаций (система водоснабжения, канализации, отопления, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоподготовки), представляющий угрозу здоровью людей, при котором может быть нанесен ущерб имуществу граждан и предприятий.

- Определения, применяемые в договоре.

1.1. Аварийные работы- прием, регистрация, учет заявок и выполнение комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварийных неисправностей, возникших на инженерном оборудовании Заказчика:

(системах  водоснабжения, водоотведения и пожарных коммуникациях), сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности Объекта Заказчика.

1.2. Состав инженерного оборудования–  системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, пожарных коммуникациях (а также санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих системах), не входящие в оборудование отдельных номеров (помещений) и предназначенные для снабжения более одного помещения.

2. Перечень работ по устранению аварийных ситуаций.

2.1.  Выполняются следующие работы:

• Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канализации, горячего водоснабжения, пожарных коммуникациях;

• Устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена участка трубопровода, выполнение сварочных работ при ремонте и замене трубопровода;

• устранение течи канализационных стояков внутри объекта (кроме устранения засоров), заделка свищей и зачеканка раструбов;

• Выполнение сопутствующих работ: откачка воды из подвала при ликвидации аварии или после неё; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд при ликвидации неисправностей на скрытых трубопроводах, отключение стояков и отдельных участков трубопровода для производства ремонтных работ и обратное наполнение с пуском системы после устранения неисправностей.

2.1.1. На системах водопровода, холодного и горячего водоснабжения, пожарных системах:

устранение течей на трубопроводах, запорной арматуре  путем:

- ремонта или замены, запорной арматуры, сгонов и других элементов системы;

- установки бандажей на трубопроводах;

- выполнения сварочных работ, в том числе с заменой участков трубопровода.

В комплекс работ по ликвидации аварийных неисправностей входит:

-  отключение  линий горячего и холодного водоснабжения или их части при наличии исправной запорной арматуры, находящейся в ведении Заказчика;

-  опорожнение и заполнение, после устранения аварийных неисправностей, линий горячего и холодного водоснабжения, пожарных систем.

2.1.2. В системах водоотведения:

- ликвидация течи путём уплотнения соединений труб в пределах здания Заказчика.

2.1.3.  По согласованию с Заказчиком, за отдельную плату и из материала Заказчика, выполняются следующие виды работ:

на системах водопровода, отопления и горячего водоснабжения:

-  замена участков трубопровода более 1,5 метров (в суммарном исчислении);

-  замена запорной арматуры, не имеющей повреждений;

-  выполнение сварочных работ сверх необходимых для ликвидации аварийной неисправности по настоящему договору;

- работы по устранению неисправностей, возникших в результате нарушения Заказчиком Правил и норм технической эксплуатации зданий и помещений (разморозка системы отопления, запорной арматуры, системы трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, внутридомовой и ливневой канализации).

3. Общие требования к Подрядчику.

3.1. Подрядчик должен выполнять работы надлежащим образом, своими силами и средствами в точном соответствии с условиями Договора.

3.2.   Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ и предоставленных изделий и материалов на протяжении следующих гарантийных сроков, исчисляемых с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ:

– на работы – 1 (один) год;

– на изделия и материалы – 1 (один) год.

3.3. Проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях относятся к особому виду ремонтных работ, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление в кратчайшие сроки. Аварийно-восстановительные работы должны вестись непрерывно до восстановления работоспособности инженерного оборудования жизнеобеспечения здания в соответствии с условиями Договора. Устранение аварийных ситуаций в технических подпольях, на чердаках и других труднодоступных местах здания, осуществляется при наличии организованного доступа к оборудованию там расположенному.

3.4. Проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях при аварийных отказах проводятся Подрядчиком по заявке Заказчика. Объем АВР указывается в заявке на выполнение. После проведения АВР выполняются приемочные работы, осмотр, контрольные измерения, вносятся соответствующие изменения в исполнительную документацию.

3.5. АВР считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, и Акта о приеме-сдаче отремонтированных инженерных коммуникаций.

4. Требования к безопасности выполнения работ и

безопасности результатов работ.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить явку направляемых к Заказчику сотрудников на вводный инструктаж к ответственному лицу Заказчика и предоставить следующие документы по прибытии на инструктаж:

- копии удостоверений, подтверждающие аттестацию персонала по охране труда,

электробезопасности и специальных работ (последние два – в случае необходимости по роду выполняемых работ);

- копию приказа либо письмо за подписью руководителя Подрядчика о составе бригады и

назначение ответственного лица за безопасное производство работ, имеющего право подписывать акт-допуск, наряд-допуск (в случае необходимости данной функции по роду выполняемых работ) и изменения в приказе/письмо, в случае изменения состава бригады в период действия договора;

4.2. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий для своих работников при производстве работ на площадке принадлежащей Заказчиком,

соблюдение ими правил охраны труда, промышленной безопасности, норм пожарной

безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Работник Подрядчика обязан содержать участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

4.4. Работникам Подрядчика запрещается нахождение на площадке принадлежащей

Заказчику, кроме мест необходимых им для непосредственного выполнения работ.

4.5. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику ущерб, нанесенный в случае прекращения работ вследствие нарушений требований охраны труда.

4.6. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на

производстве, происшедших на выделенной ему территории Заказчика.

4.7. Обеспечение своих работников исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы.

4.8. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ,

предусмотренных Актом-допуском и соблюдение графика совмещенных работ.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

5.1. Работы осуществляются с использованием оборудования и материалов Подрядчика либо Заказчика, в случае их наличия на складе Заказчика.

5.2. После восстановления работоспособности инженерного оборудования осуществляется приемка-сдача работ.

5.3. Проведение и приемка работ производятся в присутствии ответственного представителя Заказчика.

5.4.  Цена АВР выполняемых по Заявкам, определяется в соответствии с фактически

выполненными работами на основании подписанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком смет в соответствии с согласованной Заказчиком ведомостью дефектов, в пределах цены соответствующего вида АВР.

5.5.  Оплата принятых работ производится заказчиком в размере 100% на основании счета, в течение 14 -ти дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по каждой заявке.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг).

6.1. АВР производятся по заявка, подаваемым в течение всего срока действия договора. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к выполнению АВР после получения заявки и обеспечить восстановление в контрольные сроки,

указанные в договоре.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную работу:

- дежурного персонала для приемки заявок на выполнение АВР на инженерных коммуникациях в помещениях гостиничного комплекса «Космос» (ПАО «ГК «Космос») и на прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

- аварийно-восстановительных бригад и спецтехники.

7. Перечень предоставляемых документов Подрядчиком.

7.1.  Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

7.2.  Акт расследования аварии (аварийный акт).

7.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

7.4.  Счет-фактура и счет, оформленные надлежащим образом.

7.5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (сертификаты, протоколы входного контроля)

7.6. В целях подтверждения стоимости оборудования и материалов, установленных на объектах Заказчика при проведении АВР - копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующее оборудование и материалы приобретались Подрядчиком