Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА КУХОННОМ, ХОЛОДИЛЬНОМ И ПОСУДОМОЕЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Холодильное оборудование | Цена за ед. оборудования б/НДС |
| --- | --- |
| Чистка конденсатора, компрессора, приборов и аппаратов холодильной системы от пыли и грязи: агрегат герметичный; агрегат выносной; ЦХМ* (*центральная холодильная машина) |  |
| Чистка конденсатора, компрессора, приборов и аппаратов холодильной системы от пыли и грязи высоким давлением: агрегат встроенный; агрегат выносной; ЦХМ |  |
| Устранение утечки хладагента и заправка системы: агрегат герметичный, полу герметичный; моноблок, моноблок потолочного типа, холодильный шкаф; ЦХМ |  |
| Замена агрегата с герметичным компрессором |  |
| Замена герметичного идентичного компрессора |  |
| Замена полу герметичного компрессора (1700-4500 Bm, 4500-12300 Bm, 12300-52800 Bm, 52800-99300 Bm ( Холодопроизводительность при Тк = - 15 0С, Ткон.= + 350С |  |
| Замена компрессора моноблока |  |
| Замена электромагнитного вентиля |  |
| Замена фильтра - осушителя: под пайку; под гайку |  |
| Замена вентилятора конденсатора |  |
| Замена вентилятора конденсатора ЦХМ |  |
| Замена вентилятора испарителя |  |
| Замена реле давления, включая регулировку: под пайку; под гайку (если без газосварочных работ) |  |
| Замена масла ЦХМ без демонтажа компрессора |  |
| Замена терморегулятора |  |
| Замена термостата |  |
| Замена датчика температуры |  |
| Замена элементов управления (автоматов включения, реле, контакторов) |  |
| Замена ТРВ на гайках или на пайке |  |
| Восстановление электросхем, коммутации токов (встроенных агрегатов) |  |
| Восстановление электросхем, коммутации токов ЦХМ |  |
| Очистка системы циркуляции воды льдогенератора |  |
| Удаление влаги из холодильного контура (агрегатов герметичных, моноблоков) |  |
| Дозаправка холодильного агрегата фреоном |  |
| Дозаправка ЦХМ маслом |  |
| Дозаправка ЦХМ фреоном |  |
| Дозаправка агрегата ОХ |  |
| Замена масла ЦХМ |  |
| Замена масла герметичных агрегатов |  |
| Тепловое и технологическое оборудование |  |  |
| Оборудование для приготовления чая и кофе, кипятильники и водонагреватели |  |
| Декальцинация бойлера |  |
| Чистка и промывка группы раздачи (одной ) системы или системы водоснабжения |  |
| Замена нагревательного элемента( без / с разборкой) |  |
| Замена элементов управления и контроля: датчика уровня, датчика давления, термостата; выключателя, контактора, манометра и т.д.; клапана (атмосферный, аварийный) |  |
| Замена сливной и подводящей арматуры: трубопроводов, кран букс, смесителя, соленоида, сливных кранов |  |
| Замена электронных плат и блоков |  |
| Замена прокладки (одной) - раздачи, кран буксы и т.д. |  |
| Замена помпы (двигателя) |  |
| Моющее оборудование |  |  |
| Декальцинация бойлера |  |
| Чистка рабочей камеры |  |
| Чистка и промывка системы водоснабжения (фильтры, души, грязеуловители) |  |
| Замена соленоида, душирующего устройства, дозатора |  |
| Замена помпы (двигателя): машин класса М, машин купольного типа, машин конвейерного типа |  |
| Замена нагревательного элемента: машин класса М, машин купольного типа, машин конвейерного типа |  |
| Замена элементов управления и контроля: датчика уровня, термостата, терморегулятора(блока электронного управления), выключателя, контактора, таймера, блокировки, сигнальной арматуры, кабеля питания |  |
| замена электронных плат и блоков: машин класса М, машин купольного типа, машин конвейерного типа |  |
| Упаковочное оборудование |  |  |
| Замена нагревательных элементов: отрезного ножа, сварочного ножа, теплового стола |  |
| Замена элементов управления и контроля: выключателя, термостата, сигнальной арматуры, кабеля питания, предохранителя |  |
| Замена: тефлоновой ленты, уплотняющей прокладки камеры |  |
| Замена вакуумного насоса |  |
| Переборка вакуумного насоса |  |
| Замена электронных плат и блоков |  |
| Заправка маслом вакуумных упаковщиков |  |
| Механическое оборудование |  |  |
| Замена элемента передач( ремня, шкива, шестерни и т.д.) |  |
| Замена подшипников, сальников |  |
| Чистка и смазка подвижных частей |  |
| Аппараты нарезки |  |  |
| Замена электродвигателя |  |
| Замена элементов управления и контроля: выключателя, блокировки, сигнальной арматуры, кабеля питания |  |
| Замена исполнительных механизмом: ножа, насадки, заточного устройства, заточных камней( комплект), заточка исполнительных механизмов |  |
| Аппараты переработки мяса и овощей, соковыжималки, кофемолки |  |  |
| Промывка редуктора |  |
| Заправка маслом редуктора |  |
| Замена элементов управления и контроля: выключателя, сигнальной арматуры, блокировки, выключателя пакетного |  |
| Замена электродвигателя |  |
| Замена электронных плат и блоков |  |
| Замена исполнительных механизмов: шнека, решеток, ножей мясорубки, венчика, крюка, лопатки, полотна, жерновов, тёрок и корзин соковыжималок |  |
| Тепловое оборудование |  |  |
| Электрические плиты, линии раздачи, фритюрницы и т.д. |  |
| Замена нагревательного элемента: конфорки, спирали, Тэна, Тэна гибкого и т.д. |  |
| Замена элементов управления и контроля: переключателя режимов, термостата рабочего/аварийного, переключателя пакетного, контактора, выключателя клавишного |  |
| Замена соленоида, душирующего устройства, дозатора |  |
| Декальцинация и чистка: рабочей камеры, поверхности |  |
| Замена и ремонт элементов конвекции: вентилятора, двигателя |  |
| Замена электронных плат, блоков |  |
| Замена сигнальной, осветительной арматуры |  |
| Замена уплотнения, петель, замков дверей |  |
| Пароконвектоматы |  |  |
| Замена нагревательного элемента: парогенератора, рабочей камеры |  |
| Замена соленоидного клапана |  |
| Замена и ремонт душирующего устройства и его элементов: ручки, шланга, душирующего устройства / направляющей |  |
| Замена и ремонт электронных плат: замена, чистка, ремонт электронных плат |  |
| Калибровка |  |
| Замена элементов управления и контроля: термостата, таймера, геркона, предохранителя |  |
| Замена отражателя лампы освещения рабочей камеры |  |
| Замена элементов фиксации двери: замка, петель, защёлки, регулировка |  |
| Чистка и промывка: системы водоснабжения, дренажной системы, бойлера от накипи |  |
| Замена подводящей арматуры |  |
| Замена элементов конвекции (мотор, крыльчатка) |  |
| Замена уплотнений: двери, тэнов и т.д. |  |
| Замена насоса парогенератора |  |
| Замена насоса моющего средства |  |
| Весовое оборудование |  |  |
| Диагностика |  |
| Замена материнской платы |  |
| Замена платы принтера |  |
| Замена аналогового модуля |  |
| Замена микросхемы порта RS232З |  |
| Замена процессора |  |
| Замена шагового электродвигателя |  |
| Замена фото сенсоров |  |
| Замена термоголовки |  |
| Замена платы переключателя режимов |  |
| Замена индикатора |  |
| Замена клавиатуры |  |
| Замена блока питания |  |
| Установка настроечных режимов работы |  |
| Калибровка весов с нагрузкой до 15 кг |  |
| Калибровка весов с нагрузкой до 150 кг |  |
| Калибровка весов с нагрузкой до 300 кг |  |
| Калибровка весов с нагрузкой свыше 300 кг |  |
| Замена тензодатчика |  |
| Установка модуля ТСР/IP |  |
| Ремонт материнской платы |  |
| Ремонт импульсного блока питания |  |