## СМЕТА
Приложение к Техническому заданию
Ведомость объёмов работ на проведение замены трубопроводов сетей горячего, холодного и пожарного водоснабжения здания гостиницы «Park Inn by Radisson Kazan», расположенной по адресу: 420043, РТ, г. Казань, ул. Лесгафта, д7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
|  |  | на ед. | всего
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Т3, Т4 - Система водопровода горячей воды (подающий, циркуляционный) (ниже отм.+0.000)
1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,73 73 / 100
2 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт |  | 17
3 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм | шт |  | 40
4 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм | 10шт |  | 1.4
5 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметр до 65 мм | шт |  | 6
6 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,71 (17+40+14) / 100
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,25 25 / 100
8 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм | шт |  | 11
9 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт |  | 12
10 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт |  | 24
11 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,47 (11+12+24) / 100
12 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,55 55 / 100
13 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт |  | 21
14 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм | шт |  | 42
15 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт |  | 14
16 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,77 (21+42+14) / 100
17 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 1,35 (115+20) / 100
18 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 50 мм | шт |  | 8
19 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт |  | 4
20 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50x32x50 мм | шт |  | 14
21 | Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм | шт |  | 4
22 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм | шт |  | 36
23 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм | шт |  | 24
24 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметр до 50 мм | шт |  | 2
25 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,9 (8+4+14+4+36+24) / 100
26 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 1,95 (155+40) / 100
27 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм | шт |  | 24 16+8
28 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт |  | 8
29 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметр до 80 мм | шт |  | 8
30 | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 63х20х63 мм | шт |  | 17
31 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x32x63 мм | шт |  | 21
32 | Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм | шт |  | 6
33 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм | шт |  | 30
34 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм | шт |  | 36
35 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 1,5 (24+8+8+17+21+6+30+36) / 100
36 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,18 18 / 100
37 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 3
38 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 3
39 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 5
40 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 2
41 | Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/м2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт |  | 3
42 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 42,3 (73+25+55+115+155) / 10
43 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 13 мм | 100 м |  | 0,803 1,1*0,73
44 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м |  | 0,275 1,1*0,25
45 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м |  | 0,605 1,1*0,55
46 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 54 мм, толщина 13 мм | 100 м |  | 1,265 1,1*1,15
47 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 13 мм | 100 м |  | 1,705 1,1*1,55
48 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 1
Демонтажные работы
49 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 1
50 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 1,53 (73+25+55) / 100
51 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 2,7 (115+155) / 100
Раздел 2. В1 - Система хозяйственно-питевого водопровода (ниже отм.+0.000)
52 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,58 58 / 100
53 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт |  | 10
54 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм | шт |  | 40
55 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм | 10шт |  | 1.4
56 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,64 (10+40+14) / 100
57 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,05 5 / 100
58 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм | шт |  | 6
59 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт |  | 12
60 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт |  | 24
61 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,42 (6+12+24) / 100
62 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,58 58 / 100
63 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт |  | 21
64 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм | шт |  | 42
65 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт |  | 14
66 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,77 (21+42+14) / 100
67 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,45 45 / 100
68 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 63 мм | шт |  | 4
69 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 2" | шт |  | 3
70 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм | шт |  | 10
71 | Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 75х63х75 мм | шт |  | 8
72 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм | шт |  | 24
73 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 0,49 (4+3+10+8+24) / 100
74 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 1,1 110 / 100
75 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 75 мм | шт |  | 8
76 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75мм | шт |  | 36
77 | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметр до 80 мм | шт |  | 10
78 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 75 мм | шт |  | 25
79 | Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм | шт |  | 37 16+21
80 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 соединений |  | 1,16 (8+36+10+25+37) / 100
81 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,06 6 / 100
82 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 2
83 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 2
84 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 7
85 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 6
86 | Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/м2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт |  | 1
87 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 25,6 (58+5+58+25+110) / 10
88 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,638 1,1*0,58
89 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,055 1,1*0,05
90 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,638 1,1*0,58
91 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,275 1,1*0,25
92 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 1,21 1,1*1,1
Демонтажные работы
93 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 1,21 (58+5+58) / 100
94 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 0,45 45 / 100
95 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 1,1 110 / 100
Раздел 3. В1 - Система хозяйственно-питевого водопровода насосной (ниже отм.+0.000)
Демонтажные работы
96 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0,06 6 / 100
97 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 0,2 20 / 100
98 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0,35 (20+15) / 100
99 | Демонтаж фильтров диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 шт |  | 0,1 1 / 10
100 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт |  | 0,22 (2+7+11+2) / 100
Монтаж
101 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,06 6 / 100
102 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм со сгоном (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 3
103 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 6
104 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,2 20 / 100
105 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,15 15 / 100
106 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,2 20 / 100
107 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | соединение |  | 2
108 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | компл |  | 4 Ф1.р1
109 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | соединение |  | 8
110 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | компл |  | 16 Ф2.р1
111 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | соединение |  | 13
112 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | компл |  | 26 Ф3.р1
113 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 2 20 / 10
114 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 20
115 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | стык |  | 11
116 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 6
117 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 1,5 15 / 10
118 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 15
119 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | стык |  | 19
120 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 10
121 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 20
122 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 20
123 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 150 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | стык |  | 55
124 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 28
125 | Установка фильтров диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 шт |  | 0,1 1 / 10
126 | Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 1
127 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 2
128 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 2
129 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 20 7+2+11
130 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 7
131 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт |  | 13 2+11
134 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 6,1 (20+15+6+20) / 10
135 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,066 6*1,1/100
136 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 54 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,22 20*1,1/100
137 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 89 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,165 15*1,1/100
138 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 9 мм | 100 м |  | 0,22 20*1,1/100
Раздел 4. В1 - Система противопожарного водопровода (ниже отм.+0.000)
Демонтажные работы
139 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 0,2 20 / 100
140 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 1 100 / 100
141 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт |  | 0,09 9 / 100
Монтаж
142 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,2 20 / 100
143 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 20
144 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 1 100 / 100
145 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | компл |  | 12
146 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | компл |  | 6
147 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 10
148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | м |  | 100
149 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | стык |  | 19
150 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 10
151 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 6
152 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 6
153 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 3
154 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт |  | 3
155 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 10
156 | Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 108 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 10 м |  | 11
Раздел 5. Пуско-наладочные работы
157 | Узел учета тепловой энергии горячего холодного водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации | компл |  | 1
158 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | шт |  | 1
Раздел 6. Общестроительные, вспомогательные работы
Разборка, демонтаж конструктивных элементов
159 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт |  | 0,06 6 / 100
160 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт |  | 0,22 22 / 100
161 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 |  | 3.26
162 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 28
163 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 шт |  | 0.28
164 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 3
| Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 3.3642 | 10.09
165 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 7
166 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 6
Монтаж, сборка конструктивных элементов
167 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м2 |  | 3.26
168 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 шт |  | 0.22
169 | Светильник ЛПО 09-4х36 | шт. |  | 22
170 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 шт |  | 0,06 6 / 100
171 | Светильники с лампами накаливания, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт, НПО22-100 | шт |  | 6
172 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 3
173 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 28
174 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 шт |  | 0.28
175 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 7
176 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | шт |  | 6
177 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м |  | 0,4 40 / 100
178 | Магистрали, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4х16 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 100 м |  | 0,4 40 / 100
179 | Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | 1000 м |  | 0,04 40/1000
180 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | км |  | 0,715 (6+6+115+134+30+40+138+246)/1000
181 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | км |  | 0,228 (97+131)/1000
182 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.4.4 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на действующим предприятии без изменении графика работы предприятия ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) | км |  | 0,02 20/1000
183 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.24
184 | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  | 5,2873 5.2713+0.016
185 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 5,2873 5.2713+0.016
186 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 20 км; класс груза 1 | 1 т груза |  | 5,2873 5.2713+0.016