| СОГЛАСОВАНО Исполнитель _______________________ Генеральный директор _____________/_____________/ | УТВЕРЖДАЮ Заказчик ООО «Космос ОГ» Президент ______________ А.Ю. Швейн |
| --- | --- |

Техническое задание на разработку дизайн-проекта объекта:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo», расположенный по адресу:

обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево

- Цель и основное содержание работы

Заказчик поручает Дизайнеру выполнить полный комплекс работ по разработке проекта Дизайна интерьеров Гостиничного комплекса на основании концепции, и в соответствии со стандартами и нормами, действующим на территории РФ, с учетом архитектурных планировок, объемно-планировочных и конструктивных особенностей здания, общих требований к помещениям и в рамках разумного Целевого бюджета предоставленного исполнителю, определенного Заказчиком, а также оказать Заказчику услуги авторского надзора за выполнением работ по Дизайн-проекту. В разработке проекта принимает участие Генеральный проектировщик, осуществляющий взаимную увязку разделов проекта и управление организациями участвующими в процессе проектирования.

- Состав работ

- Разработка Дизайн-проекта Гостиничного комплекса для следующих помещений Объекта: № п/п; Наименование. 1; 1 этаж. 1.1.; Вестибюль гостиницы с помещениями группы приема клиентов,. 1.2.; Лобби-бар. 1.3.; Гостевой лифтовой холл. 1.4; Санузлы для посетителей, в том числе для МГН. 1.5; Основная лестница. 1.6; Фитнес-зал. 1.7; Раздевалки фитнес-зала. 1.8; Надземный переход с паркинга. 2; 2 этаж. 2.1.; Конференц-зал. 2.2.; переговорные комнаты;. 2.3.; фойе со стойкой регистрации и организацией кофе-брейков. 2.4; с/у для посетителей. 2.5; гостевой лифтовой холл. 2.6; основная лестница. 2.7; Ресторан госиницы. 2.8; гардероб. 3; 3 -15 этажи. 3.1; гостевой лифтовой холл. 3.2; терраса. 3.3; Лаунж-зона. 3.4; стандартные гостиничные номера, в том числе номера для маломобильных групп населения;. 3.5; Гостиничные номера категории ЛЮКС. 3.6; Ресторан «аля-карт». 3.7; Гардероб и холл ресторана. 3.8; корридор. 3.9; Санузлы. 4; Схемы встроенной мебели. 5; Разработка навигационных табличек.

- Для помещений общественных зон и номерного фонда Гостиничного комплекса Дизайнер осуществляет комплекс работ по дизайну интерьеров, то есть подбирает, указывает производителей и точные характеристики (артикулы или аналог, если есть), отображает на чертежах с размерами и привязками и включает в спецификации:

- материалы и/или изделия для отделки полов, стен и потолков;

- покрытия и фурнитуру для всех дверей и окон; - встроенную мебель и изделия;

- отдельно стоящую мебель и обстановку;

- санитарное оборудование и ванные аксессуары;

- осветительные приборы (светильники, люстры, бра и т. п.);

- оконечные устройства инженерных систем (розетки, выключатели, диммеры, пожарные датчики, динамики системы оповещения, решетки вентиляции и т. п.);

- предметы искусства (где требуется).

- Проект освещения, входящий в проект дизайна интерьеров, со стороны Дизайнера включает спецификацию светильников и расстановку осветительных приборов с привязками, типом источника света и группы включения. Нормы освещенности помещений, количество и местонахождение световых точек рассчитываются Дизайнером, как подсветка, так и полное освещение номера. Разводка электропроводки, расчет нагрузок и т. п. не входят в состав работ Дизайнера. Данный проект разрабатывается совместно с инженером по электрике и специалистом по пожарной безопасности на, как можно, более раннем этапе проектирования. В рамках соответствующих этапов (1; 2 этап) дизайнер должен выдать задания смежным разделам, в рамках разделов, касающихся дизайн-проекта (возводимые или демонтируемые перегородки; места, требующие дополнительных закладных; подшивные потолки, с указанием высотных отметок; напольное покрытие, для определения уровня отметок пола; количество розеток, выключателей, осветительных приборов.

- Дизайнер показывает расположение вывесок, указателей и табличек на протяжении всех общественных зон (дизайн-проект навигации отеля). Рабочее проектирование осуществляется поставщиками соответствующих предметов навигации совместно с Дизайнером и согласовывается с Дизайнером. В состав дизайн проекта, при необходимости привлекается графический дизайнер, для разработки фирменного стиля шрифтов, вывесок и т.д.

- Для служебных помещений Гостиничного комплекса Дизайнер показывает только расположение этих помещений на поэтажных планах

- Дизайнер разрабатывает вариантные предложения по интерьерам Гостиничного комплекса в современном стиле в цветовой гамме, которую Дизайнер согласовывает с Заказчиком. - Срок согласования дизайнерских решений должен быть увязан с общим календарным графиком проектирования.

- Дизайнер разрабатывает интерьеры Гостиничного комплекса в рамках определенного Заказчиком разумного Целевого бюджета расходов на отделку, мебель и оборудование Гостиничного комплекса.

| - Этапы выполнения работ Проект разрабатываться в три этапа: - Концепция (включает концепцию с 3D визуализацией, и внешним видом навигацией). - Рабочая документация (включает РД, спецификации). - Авторский надзор |  |
| --- | --- |
| Номер этапа | Описание работ и требуемый результат работ Дизайнера по каждому этапу |
| 1.1 | Предварительное проектирование и Концепция дизайн-проекта |
|  | Дизайнер изучит соответствующие требования в отношении Проекта: Расположение и генеральный план Объекта, архитектурные планировки, объемно-планировочные и конструктивные особенности Объекта. Дизайнер участвует в предварительном очном совещании с Заказчиком и Генеральным проектировщиком с тем, чтобы ознакомиться с проектом и внести пояснения: функциональных требований к помещениям, проектных ограничений, планирования работ и темы проекта дизайна интерьеров. На этапе Концепции определяется общее направление дизайна, Дизайнер готовит и согласовывает с Заказчиком минимум 2 (два) варианта стиля концептуального дизайна номерного фонда и общественных зон Гостиничного комплекса, т. е. выполняет 3-D визуализации одного Модельного номера и одной общественной зоны (не менее двух ракурсов каждого помещения с планом расстановки мебели и оборудования). Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: – План с расстановкой мебели номера – План с расстановкой мебели и оборудования общественной зоны Гостиничного комплекса – Визуализацию Общественных зон и Модельного номера Гостиничного комплекса (в 2-х вариантах), с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров, предварительную подборку образцов отделочных материалов (т.н. «moodboards»), концепцию освещения. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика – Согласование Заказчика одного из вариантов |
| 1.2 | 3д визуализации |
|  | На основании согласованной Концепции и выбранного одного из 2-х предложенных вариантов прорабатывается и согласовывается с Заказчиком, все остальные помещения, вошедшие в разработку. Выполняются предварительные спецификации, в рамках целевого бюджета расходов на отделку (предварительно предоставленную дизайнерам по каждой позиции расходов), мебель и оборудование. Выполняются 3-D визуализации в выбранном стиле. В 3-D визуализациях используются 3-D модели согласно предварительной спецификации, показана навигация отеля: вывески/указатели/таблички. Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: –Планы с расстановкой мебели номеров (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям» и требованиям к зонированию помещений). –Планы с расстановкой мебели и оборудования общественных зоны Гостиничного комплекса (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям»). – Предварительная спецификацию для: материалов и изделий для отделки стен, полов, потолков; мебели, предметов обстановки и оборудования; санитарного оборудования и ванных аксессуаров; осветительных приборов; оконечных устройств инженерных систем; заполнения дверных проемов. С указанием производителя, серии/артикула/вида. – Визуализации помещений, с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика. Передача материалов работы в редактируемых форматах. (dwg или pln, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg). – Согласование Заказчика |
| 1.3 | Навигация |
|  | На основании согласованной Концепции дизайна Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком темы дизайна навигации и графического оформления Гостиничного комплекса - минимум 2 (два) варианта тем. При необходимости дизайнер привлекает специалиста, графического дизайнера. Результатом этапа является: – План навигации и общие требования к оформлению и расположению вывесок и указателей; – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. - Подготовка и проверка документации и спецификаций для проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудование, и т.п., без формирования сравнительного анализа коммерческих предложений. На данном этапе все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg или pln и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |
| 2.1 | Рабочая документация |
|  | На основании согласованной Концепции (3д визуализаций и предварительно подобранных материалов) и полученных комментариев Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком планы полов, потолков, розеток, освещения, заполнения дверных проемов и развертки Общественных зон и гостевых номеров по типам с расстановкой мебели, оборудования и оконечных устройств инженерных систем. В зависимости от типа и размера номера Дизайнер прорабатывает зональность учитывая следующую последовательность: прихожая, гостиная, спальня. Результатом этапа является: – План отделки номера с расстановкой встроенной мебели и обстановки, сантехнических приборов и аксессуаров в масштабе 1:50; – План пола с указанием отделочных материалов пола, порогов с привязками плитки в масштабе 1:50; – План потолка с указанием перепадов потолка, отделочных материалов, карниза для штор, расстановкой осветительных приборов с привязками в масштабе 1:50; - План освещения (документация в масштабе 1:50с типом ламп, светильников, расчёт световой интенсивности, группы включения; - План заполнения дверных проемов. – Развертки стен номеров и санузлов с указанием отделочных материалов стен, дверей, окон и настенного оборудования, аксессуаров, с привязкой плитки в масштабе 1:50; –Развертки Общественных зон Гостиничного комплекса с указанием видов отделки, расстановкой сантехнического оборудования, встроенной мебели, обстановки, расположением осветительных приборов, оконечных устройств электрики и т.п. с привязками (в масштабе 1:50); – Архитектурные детали элементов отделки (устройства ниши под зеркало раковины, душевого поддона, порогов, карниза для штор, опусков потолка и т.п.) – Предварительные спецификации отделочных материалов; - Предварительная спецификация сантехнических приборов и ванных аксессуаров – Предварительные спецификации мебели, предметов обстановки и оборудования; - Предварительная спецификация освещения – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. |
| 2.2 | Детальные чертежи и спецификации |
|  | Параллельно с разработкой Рабочей документации прорабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный проект номеров и общественных зон. Совместная работа со смежными разделами проекта: В связи с выполнением всех разделов проекта в цифровой информационной модели (BIM модели), генеральный проектировщик производит моделирование рабочего проекта раздела АИ по представленным дизайнерам рабочим чертежам. Представление, уточнение чертежей РД и дополнительной информации необходимой для моделирования, проводиться в рабочем порядке через назначенных координаторов со стороны Дизайнера и Генерального проектировщика. Координация раздела АИ со смежными разделами производиться генеральным проектировщиком не реже 1 раза в неделю. В случае выявления геометрических коллизий проводится совместная работа сторон по их разрешению. Результатом этапа является: – Схемы встроенной мебели; - спецификации мебели, изготавливаемой под заказ в примерном составе: тип кроватей (Zip&Link по согласованию с Заказчиком), типы диванов, столов, шкафов/гардеробов для номерного фонда; стойка приема и регистрации, диваны/мебель в холле, и т.д., со встроенными розетками, где применимо. – Подробные спецификации отделочных материалов (включая отделочные и облицовочные покрытия, ковровые покрытия, фурнитуру, сантехническое оборудование и ванные аксессуары, встроенные светильники, карнизы и т.п.); Спецификации должны обеспечивать возможность проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудования, и т.п., – Подробные спецификации обстановки с указанием точных характеристик (размер, цвет и т. п.) или производителя и артикула, включая фотографии предметов обстановки, выбранных по каталогам производителей, виды тканей, предметы искусства и т.п.; – Спецификация оконечных устройств электрики (розеток, выключателей, рамок и т.п.) – Полная спецификация заполнения дверных проемов; – Архитектурные детали элементов отделки (в масштабе 1:10/ 1:20) – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. Все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком (в случае получения от Заказчика (Космос) диапазона стоимости основных отделочных материалов и предметов мебели) Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg или pln и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |
| 3. | Авторский надзор выполняется по отдельному договору. |
|  | Дизайнер осуществляет авторский надзор за выполнением работ по отделке Модельного номера и Гостиничного комплекса и контролирует качество выполненных работ на Объекте в течение периода действия настоящего Договора. Дизайнер составляет отчеты по результатам проверок на Объекте и сообщает Заказчику обо всех отклонениях, выявленных в результате проверок. Дизайнер проводит итоговую проверку/надзор после исправления дефектов после завершения всех работ по отделке Гостиничного комплекса и монтажа/расстановки мебели, предметы обстановки и оборудование и представляет Заказчику соответствующий письменный отчет о проведенном авторском надзоре. При обнаружении каких-либо расхождений между дизайн-проектом и физическими параметрами или других препятствий к выполнению Работ в соответствии с дизайн-проектом, Заказчик вправе направить Дизайнеру письменный запрос с описанием проблемы и, по возможности, с вариантами её разрешения. Дизайнер в течении 5(пяти) рабочих дней обязан рассмотреть такой запрос и принять решение о разрешении локальной проблемы и/или внести изменения в документацию дизайна интерьеров для фиксирования откорректированного решения и для предотвращения возникновения аналогичной проблемы в дальнейшем. Заказчик также вправе отправлять дизайнеру для согласования некоторые эскизные решения, касающиеся зон/систем, не вошедших в состав работ по настоящему соглашению, но требующих дополнительной эстетической оценки по требованию Оператора Гостиничного комплекса. |

| - Общие требования к помещениям |  |
| --- | --- |
| Окна | - Конструкция Цвет оконной рамы (внутри и снаружи) выбирается, исходя из спецификации Дизайнера. Номера должны иметь подоконники в соответствии с выбранными образцами и спецификацией Дизайнера. - Звукоизоляция Все окна должны соответствовать российским нормам по звукоизоляции для применения в гостинице. |
| Двери | - Двери в номерах Без порога. Дверь с финишным покрытием, цвет в соответствии с картой цветов производителя (на выбор Дизайнера) Самозакрывающаяся (со скрытым доводчиком), 3 петли. Тип конструкции доводчика двери соответствует толщине и весу двери. Дверь оборудована электронным замком гостиничного типа (применяется ключ-карта). Класс огнестойкости не менее EI-30. - Двери санузлов Створка двери с финишным покрытием, климатический класс II, класс прочности M, цвет в соответствии с картой цветов изготовителя (на выбор Дизайнера), с ручкой по выбору Дизайнера. Двери санузлов укорочены - вентиляционная щель возле пола. |
| Отделка интерьера | - Стены Перегородки между номерами рекомендуется выполнять в виде легких конструкций. Исполнение должно соответствовать российским требованиям пожарной безопасности и повышенной шумоизоляции для применения в гостинице. Трубопроводная и канализационная шахта/канал покрываются минеральной ватой. Перегородка между номером/санузлом выполняется в виде легкой стены, с двойной обшивкой, со звукоизоляцией минеральной ватой. Учесть устройство негорючих закладных для навесного оборудования и фурнитуры. Потолок Где применимо, в общественных зонах и этажных коридорах рекомендуется использовать подвесной потолок. Пол В зоне лобби рекомендуются твердые нестираемые покрытия (керамогранит, плитка). В общественных зонах по согласованию с Заказчиком керамогранит, плитка, ламинат, ковровые покрытия, виниловая плитка и т.п. В целом применяется нескользящее покрытие. Плитка в общественных санузлах класса R11, в санузлах номеров – R10. Отделка интерьера осуществляется согласно дизайн-проекта. Отделочные материалы должны иметь сертификат пожарной безопасности. |
| Санузлы | - Санузлы общего пользования Раковина определяется дизайн-проектом. Унитаз: смывной унитаз, настенный, с сиденьем, инсталляция в стене с цистерной 6л. Писсуар: настенный, инсталляция в стене с цистерной, сенсорное управление. Сушилки для рук: по согласованию с Заказчиком. Каждое помещение запирается отдельно. - Санузлы общего пользования для МГН Раковина и смеситель на выбор Дизайнера. Унитаз: смывной унитаз, настенный, с сиденьем, инсталляция в стене с цистерной 6л. Сушилки для рук: по согласованию с Заказчиком. Каждое помещение запирается отдельно. - Санузел в гостевом номере Раковина и смеситель на выбор Дизайнера. В санузле устанавливается душевая кабина в строительном исполнении. Лейка душа, водосберегающая модель с расходом воды <8л/мин. Душевая кабина из натурального стекла (если применимо) или стационарный элемент из стекла с резиновым уплотнителем. Унитаз: смывной унитаз, настенный, с сиденьем, инсталляция в стене с цистерной 6л. Нажимная пластина унитаза (2-клавишная). Диспенсеры в душе и у раковины. |
| Электроснабжение | - Общественные зоны/лобби Потолочные светильники, выключатель в зоне стойки регистрации. Настенные светильники включаются группами, выключатель в зоне стойки регистрации. Розетки для подключения электроприборов, компьютерного оборудования и ТВ, зарядки гостевых устройств. Минимум 6 штук для одного рабочего места сотрудника службы приема и регистрации. Розетки CAT 5 или 6 RJ45 для подключения компьютерного оборудования и ТВ. Минимум 6 штук для одного рабочего места сотрудника службы приема и регистрации. - Санузел общественного пользования Потолочные светильники, датчик движения. Настенные светильники, включаются над раковиной. - Санузел общественного пользования МГН Потолочные светильники, выключатель на внешней стене/датчик движения. Настенные светильники, включатель справа от раковины. Защищенная двойная розетка справа от раковины. Система экстренного вызова согласно техническим условиям. - Стандартный номер Оборудование на мебели устанавливаются согласно дизайн-проекта по согласованию с Заказчиком. Предусмотреть, 1 силовую и 1 USB-розетки в зоне прикроватной тумбочки, 2 силовых и 1 USB-розетки в зоне рабочего стола. Остальные розетки и подводки по выбору Дизайнера – в зависимости от электрооборудования (для уборки, ТВ, настольных светильников и т.п.). Светильники согласно Дизайн-проекта (общее освещение, освещение холла, изголовья кровати, рабочей зоны). Компьютерные розетки САТ5 или 6 RJ45 – не менее 2 штук (ТВ, телефон). Доступ в Интернет предполагается через WiFi, если иного не требует Заказчик. Общий выключатель «ключ-карта» для всех потребителей, кроме ТВ, холодильника, рабочего стола и сейфа. Пульт управления фанкойлом, если применимо. - Санузлы в номерах Потолочные светильники согласно дизайн-проекта на каждую зону (раковина, душ, туалет). Выключатель снаружи санузла рядом с дверью в санузел (для раздельных санузлов, на каждый блок: раковина, душ, туалет). Подводка для настенного светильника в зеркале или над зеркалом. Розетка, влагозащищенная справа возле раковины. Подводка настенная для стационарного фена справа возле раковины. - Этажные коридоры Потолочные и/или настенные светильники согласно дизайн-проекта. Датчики движения по согласованию с Заказчиком. |
| Наполнение номера | - Зона прихожей Зеркало в полный рост Шкаф закрытый с двумя секциями (гардеробная и полки). Сейф. Спальная зона. Ковать Zip&Link 900х2000 – 2 шт. Тумбочка прикроватная – 2шт. Кресло в зависимости от площади номера. Телевизор на стене не менее 40’’. Окно – тюль и black out. - Рабочая зона Стол с двумя выдвижными ящиками. Холодильник. Стул с подлокотниками, полностью задвигающийся под стол. Телефон со спикерфоном на рабочем столе. Картины/постеры/декор на стенах согласно дизайн-проекта. |