# Техническое задание

## Для организации и проведения открытого запроса предложений

На выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте Заказчика: «Беседка на роднике», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте Заказчика: «Беседка на роднике», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

## на 2019г.

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 60 календарных дней с момента заключения договора.

2.   Задание:

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте Заказчика: «Беседка на роднике», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт».

1)Здание одноэтажный без цокольного этажа, чердак холодный.

Имеется эскизный проект с планом помещений.

Размеры: ширина 3950 мм, длинна 4950мм, высота 3000мм.

Внутренние размеры: ширина 3700мм, длинна 4700мм,

2) предоставить расчет стоимости с разбивкой этапов работ (отдельно работы и       материалы), указать сроки выполнения этапов работ.

3)Фундамент: разработка конструктива согласно на грузки здания. Определить проектом (КЖ)

4) Пол: доска террасная лиственница, шлифованная крашеная.

5)Устройство раздаточных разделочных столов из нержавеющей стали. Размеры столешницы: ширина 600мм, высота 800мм, длинна слевой стороны 3700мм, стеллаж для посуды: справой стороны длинна 2500мм, высота 800мм.

Установка мойки в зоне раздаточной точка подключения, действующий водопровод согласно эскиза.

6) Устройство перекрытия конструктив: материал бревно кедровое.

Наружные стены-  полубревно кедровое.

7) Утепление, отделка фасада и внутренних стен не требуется.

8) Окна согласно эскиза

9)  Двери согласно эскиза

10) Кровля: Разработка конструктива кровли с холодным чердаком. Устройство кровли из

битумной черепицы Shinglas (Шинглас).

11) Монтаж водосточной системы.

12) Канализация: (по согласованию с заказчиком).

13) Электрика: внутренняя разводка с установкой розеток выключателей приборов освещения (по согласованию с заказчиком).

14) Обустройство мангальной зоны: оборудование навесом, мощение брусчатки.

15) Мощение брусчатки по периметру здания (домик для персонала).

2.1. Требование к производству работ.

2.1.1. Подрядчик должен своими силами, средствами обеспечивает вывоз строительного мусора.

2.1.2. По окончанию СМР восстановление прилегающей территории и подъездных дорог.

2.2. Расширение нижней площадки

2.1.2. Для возможного безопасного разворота и стоянки микроавтобусов, транспорта VIP гостей. Благоустройство площадки для установки Дизель-генератора габариты (2.5м-4м)

3. Требования к квалификации подрядчика.

3.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

3.1.1.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы 3 года;

3.1.2. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.

3.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

3.1.4 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

3.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

3.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

3.1.7. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

3.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2019г

- 4. Требования к применяемым материалам

4.1. Качество применяемого оборудования материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества (паспортами).

5. Порядок и условия платежей:

5.1. Стоимость материалов и работ, выполняемых Подрядчиком по условиям настоящего договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп.

5.2. В стоимость работ и материалов по настоящему договору включены стоимость работ и материалов, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему договору.

5.3. Оплата стоимости материалов и работ производится в следующем порядке:

5.3.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 70 % от стоимости материалов и работ, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета.

5.3.2. Оставшиеся 30% от стоимости материалов и работ, что составляет ___________ (__________________ ___________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- акта сдачи-приемки выполненных работ при условии отсутствия обоснованного отказа от подписания Акта;

- счет - фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;

- справки о стоимости выполненных работ;

5.4. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в Договоре. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5.  Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

6.Гарантийные обязательства:

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта КС -11

6.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

Руководитель инженерных служб                                                       А.М. Левин

Технический директор                                                                          Е.Г. Тарачев