Согласовано	    Утверждаю

Член правления,

Заместитель Технического директора	     Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»	     ПАО «ГК «Космос»

Салтыков А.В.                                                ____________Швейн А. Ю.

«____»________201_ г.	 «___»________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей для проведения ремонта лифта №18  в ПАО «ГК «Космос»

- Место выполнения работ (оказания услуг) - г. Москва, проспект Мира, д.150.

- Цель закупки.

  - Поставка  проводятся с целью проведения ремонта  оборудования лифта №18.

- Спецификация оборудования

| № | Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок отводной (маш. помещ.) | 500х4х12 мм. для лебедки Н309В LG Sigma. Зав.№ лифта 2003 ВЕ 1338Е02 | 1 |
| 2 | Блок отводной (кабина) | 500х4х12 мм. для лебедки Н309В LG Sigma. Зав.№ лифта 2003 ВЕ 1338Е02 | 1 |
| 3 | Блок отводной (противовес) | 500х4х12 мм. для лебедки Н309В LG Sigma. Зав.№ лифта 2003 ВЕ 1338Е02 | 1 |

4 . Дополнительные условия:

4.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием,  которое не

было в употреблении и, не прошло ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных

частей, восстановление  потребительских  свойств).

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям Российских стандартов, отвечать

требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов»

4.3.  Подрядчик самостоятельно осуществляет поставку оборудования на склад Заказчика.

4.4. Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки.

Исполнитель:

Начальник ОДС Пашковский С.В.