«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор

ПАО «ГК «Космос

_______Д.А. Мочалов

«___» ________ 2020г.

Техническое задание

на ремонт гидравлической части насосов  повысителей   С и D нижней и стилобатной зоны гостиницы Космос

Общая информация

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, Проспект Мира, д. 150.

- Цель выполняемой работы.

Восстановление работоспособности насосов повысителей С и D производства компании  «WILO» нижней и стилобатной зоны гостиничного комплекса.

- Объём выполняемых работ.

  - Произвести ремонтные работы насосного агрегата WILO согласно Акта диагоностики  насосного агрегата ,  выполненный ООО  «НПК «Микротех»:

Приложение №1 (Акт-дефектов по насосу «С»);

Приложение №2 (Акт-дефектов по насосу «D»).

  - Произвести монтажные работы насоса «С» с установкой на  существующий стапель с заменой вибро-шумопоглащающих опор;

  - Произвести монтаж подводящих магистралей (трубопроводов Ду-125мм) с запорной арматурой к насосу «С»;

  - Произвести монтаж отводящих магистралей (трубопроводов Ду-110мм) с запорной арматурой к насосу «С»;

  - Установить  электродвигатель на насос «С»;

  - Подключить электропитание к электродвигателю на насосе «С»;

  - Провести пуско-наладочные работы ( включая, но не ограничиваясь):

-  Проверить направление вращения электродвигателя;

- Проверить гидравлические показатели (КПД) установленного насоса в сборе с электродвигателем.

-  Проверить систему на дисбаланс/вибрацию.

2.8. Произвести монтажные работы насоса «D» с установкой на  существующий стапель с заменой вибро-шумопоглащающих опор;

2.9. Произвести монтаж подводящих магистралей (трубопроводов Ду-125мм) с запорной   арматурой к насосу «D»;

2.10. Произвести монтаж отводящих магистралей (трубопроводов Ду-110мм) с запорной арматурой к насосу «D»;

2.11. Установить электродвигатель на насос «D»;

2.12. Подключить электропитание к насосу «D»;

2.13. Провести  пуско-наладочные работы ( включая, но не ограничиваясь):

-  Проверить направление вращения электродвигателя;

-  Проверить гидравлические показатели установленного насоса в сборе с

электродвигателем.

-  Проверить систему на дисбаланс/вибрацию.

3. Требование к подрядчику

3.1. Подрядчик должен быть сертифицирован компанией ООО «ВИЛО РУС»,

отвечающий требованием стандарта WILO;

3.2.  Подрядчик должен иметь опыт работы в области ремонта инженерных

коммуникаций и систем зданий не менее 2 (двух) лет;

3.3.  Предоставить не менее 3-х рекомендательных писем/положительных отзывов;

3.4. До начала подачи коммерческого предложения, обязательный детальный осмотр мест проведения работ.

4. Особые условия

4.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП и других

действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество

производимых подрядной организацией работ;

4.2. Работы выполняются в условиях действующего предприятия;

4.3. Гарантийный срок на монтажные работы составляет 36 месяцев с момента

подписания акта о приемке выполненных работ.