|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный менеджер ООО «Комплекс «Серебряный бор» Сенюков Н.А. ________________________________ |
| --- | --- |

.     . 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по устройству жироуловителя для объекта «Конгресс центр»

(для проведения процедуры выбора подрядной организации)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес |
| 1.2. | Наименование объекта | Конгресс центр |
| 1.3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. | Состав работ | Установка жироуловителя: - подбор жироуловителя производительностью 3 л/с; - разработка и согласование ППР на установку жироуловителя; - разборка существующего дорожного покрытия; - земляные работы (объём подтверждается ППР); - монтаж жироуловителя на существующий выпуск производственной канализации, включая монтаж и подключение системы автоматического контроля уровня; - обратная засыпка; - восстановление благоустройства; - пусконаладочные работы; |
| 1.5 | Исходные данные | - Рабочая документация по системам водоснабжения и канализации Конгресс-центра (шифр 2073-16.ВК) разработанная ЗАО «Капстройпроект»; - Исполнительная документация наружных сетей НВК Конгресс-центра. |
| 1.6 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ 30 календарных дней. |
| 1.7 | Требования к оборудованию и материалам, работам | Все применяемое оборудование и материалы должны иметь гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия. Работы должны быть выполнены в соответствии нормам и требованиям нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов. Подрядчик выполняет подготовку и передачу Заказчику комплекта исполнительной документации. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации (3 года), за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. |
| 1.8 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. 4. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 6. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 7. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг); |
|  | Сметная документация | Для обоснования стоимости работ Подрядчик до предоставления Актов выполненных работ должен выполнить и согласовывать с Заказчиком сметный расчёт в нормативной базе ТСНБ по Московской области. |

Приложение: Ведомость объёма работ (форма подачи Коммерческого предложения)