Форма КП

на замену трубопроводов системы теплоснабжения помещения подэстакадного пространства въездного пандуса ПАО «ГК «Космос».

| Наименование | кол-во | ед. изм. | цена за ед.,Руб. без НДС | Сумма, Руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разборка асфальтового покрытия | 16 | м2 |  |  |
| Разборка грунта глубиной до 2 метра | 32 | м³ |  |  |
| Разбивка бетона | 2 | м³ |  |  |
| Демонтаж существующего трубопровода из стальных электросварных труб диаметром Ду 40 мм ̶ 68м. 40 метров труб проходит в стальной гильзе Ду 200 мм под проезжей частью в свободном доступе из гаража | 1 | Компл. |  |  |
| Поставка и монтаж железобетонных колодцев с днищем, с крышкой (в т.ч. обечайка с крышкой - чугунной тип «Т») глубина колодцев 2 метра, диаметр 1,5 метра | 2 | Компл. |  |  |
| устройство основания под трубопроводы - щебеночное | 1 | Компл. |  |  |
| поставка и монтаж стальной трубы Ду 200 мм под гильзу | 8 | м. |  |  |
| поставка и монтаж стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78 Ду 40 мм (в теплоизоляционном цилиндре) в гильзу с проходом через вновь смонтированные ЖБ колодцы | 68 | м |  |  |
| подключение вновь смонтированного участка трубопровода | 1 | Компл |  |  |
| антикоррозийное покрытие смонтированного участка | 1 | Компл |  |  |
| опрессовка | 1 | Компл |  |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 27,5 | м³ |  |  |
| Восстановление асфальтового покрытия | 16 | м2 |  |  |
| Восстановление бордюрного камня | 8 | шт |  |  |
| Выполнение и согласование в установленном порядке проект теплотрассы. | 1 | Компл. |  |  |
| Всего без НДС (20%): |  |  |  |  |