количественно-стоимостная спецификация

поставляемого Товара

| № |  | Наименование | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Прямая цифровая рентгенография для лошадей |  |  |
| 1. | 1 | Портативный аккумуляторный рентген аппарат «meX+ 20 BT light», (EcoNet, Германия) | компл. | 1 |
| 1. | 2 | Комплекс прямой цифровой рентгенографии «1417WCC» (RAYENCE, Ю.Корея) | компл. | 1 |
| 2. |  | Эндоскопическая диагностика лошадей |  |  |
| 2. | 1 | Видеоэндоскоп для ветеринарии лошадей PV-G 34-325 STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 2 | Щипцы KARL STORZ, ларингеальные для лошадей STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 3 | Щипцы KARL STORZ, биопсийные, диаметр 2.3 мм STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 4 | Щипцы KARL STORZ, захватывающие, "аллигатор" 2.3 мм STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 5 | Канюля KARL STORZ, пластмассовая трубка - катетер для аспирационной биопсии STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 6 | Видеокамера эндоскопическая Tele Pack X LED, моноблок (с трансп. кейсом) STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 7 | Помпа ветеринарная эндоскопическая Karl Storz VETPUMP® 2, Прибор для отсоса и промывания STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 8 | Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, Набор силиконовых трубок STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 9 | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, Набор трубок STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 2. | 10 | Рукоятка KARL STORZ, для отсоса и ирригации для использования с набором 69811 STORZ (Германия) | шт | 1 |
| 3. |  | Стоматология лошадей |  |  |
| 3. | 1 | Электрический зубной рашпиль для лошадей PZ, комплектация Starterset Basic PZ (Германия) | компл. | 1 |
| 3. | 2 | Зевник для лошадей, модель "Milemium 210240" SwissFloat (Швейцария) | шт | 1 |
| 3. | 3 | Зевник для пони, модель "Pony 2100213" SwissFloat (Швейцария) | шт | 1 |
| 3. | 4 | Зеркало стоматологическое для лошадей PZ (Германия) | шт | 1 |
| 3. | 5 | Щипцы для удаления "волчков" у лошадей PZ (Германия) | шт | 1 |
| 3. | 6 | S0202 Набор стоматологических инструментов для обработки "волчков" лошадей | компл. | 1 |
| 3. | 7 | SRZ щипцы для удаления коренных зубов лошадей, Модель "А" PZ (Германия) | шт | 1 |
| 3. | 8 | SRZ щипцы для удаления коренных зубов лошадей, Модель "В" PZ (Германия) | шт | 1 |
| 4. |  | УЗИ-диагностика лошадей |  |  |
| 4. | 1 | Портативный ультразвуковой аппарат для лошадей "General Electric Logic e" | шт | 1 |
| 4. | 2 | H40462LA Датчик ультразвуковой конвексный C1-5-RS "GE" | шт | 1 |
| 4. | 3 | H40402LS Датчик ультразвуковой микроконвексный 8C-RS | шт | 1 |
| 4. | 4 | H40402LY Датчик ультразвуковой линейный 12L-RS | шт | 1 |
| 4. | 5 | H45041DL Cекторный фазированный датчик 3Sc-RS | шт | 1 |
| 4. | 6 | H48312AM Опция постоянно-волнового доплера CWD kit (includes HW & SW) | шт | 1 |
| 4. | 7 | H41852LL ЭКГ модуль, включая электроды и кабель USB | шт | 1 |
| 4. | 8 | H41652LC Колесная сумка-тележка для транспортировки УЗИ аппарата | шт | 1 |
| 5. |  | Ударноволновая терапия лошадей |  |  |
| 5. | 1 | Аппарат для ударно-волновой терапии STORZ MEDICAL MASTERPULS MP100 | шт | 1 |
| 5. | 2 | Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой STORZ MEDICAL | шт | 1 |
| 5. | 3 | Аппаратная тележка STORZ MEDICAL | шт | 1 |
| 5. | 4 | Виброаппликатор (V-ACTOR) STORZ MEDICAL | компл. | 1 |
| 5. | 5 | Комплект головок 9 шт. STORZ MEDICAL | шт | 1 |
| 6. |  | Офтальмо- ото- скопия лошадей (набор HEINE G-148.23.420) |  |  |
| 6. | 1 | HEINE Головка отоскопа G100 ветеринарного | шт | 1 |
| 6. | 2 | HEINE Головка офтальмоскопа BETA 200 ветеринарного | шт | 1 |
| 6. | 3 | HEINE Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 NT | шт | 1 |
| 6. | 4 | HEINE Воронки ушные многоразовые Tips (3 шт.) | шт | 1 |
| 6. | 5 | HEINE Блок зарядный настольный NT 4 | шт | 1 |
| 6. | 6 | HEINE Лампа ксенон-галогеновая тип XHL 3,5В | шт | 1 |
| 6. | 7 | HEINE Кейс транспортировочный | шт | 1 |
| 7. |  | мини-лаборатория (экспресс) для ветерианарии лошадей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876,74 |  | 1 876,74 | 10%. |
| 7. | 1 | Анализатор биохимический автомат Fuji Dri-Chem NX 500i (FUJIFILM, Япония) | шт | 1 |
| 7. | 2 | Кабель С13-Schuko PC-C13D-2M | шт | 1 |
| 7. | 3 | Слайды для определения альбумина FUJI DRI-CHEM SLIDE ALB-P - 24 шт | шт | 1 |
| 7. | 4 | Слайды для определения азота мочевины крови FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-P III - 24шт | шт | 1 |
| 7. | 5 | Слайды для определения глутаматоксалат трансаминазы (аспартатаминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-P III - 24 шт | шт | 1 |
| 7. | 6 | Слайды для определения гаммаглутамилтрансферазы FUJI DRI-CHEM SLIDЕ GGT-P III -24 шт | шт | 1 |
| 7. | 7 | Слайды для определения лактатдегидрогеназы FUJI DRI-CHEM SLIDE LDH-P III- 24 шт. | шт | 1 |
| 7. | 8 | Слайды для определения глутаматпируват трансаминазы (аланинаминотрансферазы) FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-P III - 24 шт | шт | 1 |
| 7. | 9 | Слайды для определения креатинина FUJI DRI-CHEM SLIDЕ CRE-P III - 24 шт | шт | 1 |
| 7. | 10 | Слайды для определения лейцинаминопептидазы FUJI DRICHEM SLIDE LAP-P -24 шт. | шт | 1 |
| 7. | 11 | Наконечники FUJI DRI-CHEM AUTO TIPS, являются принадлежностью к Анализатору биохимическому автоматическому FUJI DRI-CHEM | шт | 1 |
| 7. | 12 | Слайды для определения натрия/калия/хлорида FUJI DRI-CHEM SLIDE Na-K-Cl - 24 шт. | шт | 1 |
| 7. | 13 | Эталонный раствор FUJI DRI-CHEM REFERENCE FLUID RE - 8 мл/ 6 фл. | шт | 1 |
| 7. | 14 | FUJI DRI-CHEM SLIDE v-AMY-P Слайд для анализа плазмы/сыворотки крови на содержание амилазы (для ветеринарии) - 24 шт | шт | 1 |
| 7. | 15 | FUJI DRI-CHEM SLIDE v-LIP-P Слайд для анализа плазмы/сыворотки крови на содержание липазы (для ветеринарии) | шт | 1 |
| 7. | 16 | Контроль FUJI DRI-CHEM ELECTROLYTE CONTROL QE - 1 мл/10 амп. | шт | 1 |
| 7. | 17 | Контроль FUJI DRI-CHEM CONTROL QPH- 3 мл/6 фл | шт | 1 |
| 7. | 18 | Контроль FU JI DRI-CHEM CONTROL QPL - 3 мл/6 фл | шт | 1 |
| 7. | 19 | Центрифуга Universal 320 (Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия) | шт | 1 |
| 7. | 20 | Ротор центрифуги - Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия | шт | 1 |
| 7. | 21 | Адаптер для ротора - Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Германия | шт | 12 |
| 7. | 22 | Штатив для дозаторов (на 7 шт.) | шт | 1 |
| 7. | 23 | Дозатор переменного объема 5-50 мкл 1-канальный | шт | 1 |
| 7. | 24 | Дозатор переменного объема 10-100 мкл 1-канальный | шт | 1 |
| 7. | 25 | Дозатор переменного объема 20-200 мкл 1-канальный | шт | 1 |
| 7. | 26 | Дозатор переменного объема 100-1000 мкл 1-канальный | шт | 1 |
| 7. | 27 | Наконечник дозатора 1-кан/1000 шт. в уп. 5-200 мкл | шт | 1 |
| 7. | 28 | Наконечник дозатора 1-кан/1000 шт. в уп. 100-1000 мкл | шт | 1 |
| 7. | 29 | Микроскоп Olympus CX33RTFS2 CX с видеокамерой LC30 (Olympus, Япония) | шт | 1 |
| 7. | 30 | Пробирки вакуумные для взятия крови Improvacuter с ЭДТА К2 (100 шт/упак.). | шт | 10 |
| 7. | 31 | Пробирки вакуумные с активатором свертывания (100 шт/упак.). | шт | 10 |
| 7. | 32 | Игла двусторонняя lmprovacuter (100шт/упак.) | шт | 10 |
| 7. | 33 | Держатель Improvacuter Holder (при необходимости), вариант исполнения: многоразовый держатель (ReusaЫe holder), 50шт/упак - Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd., Китай | шт | 50 |
| 7. | 34 | Штативы для пробирок и микропробирок - SARSTEDT AG & Co.KG | шт | 2 |
| 7. | 35 | Контейнеры для транспортировки био-материалов - SARSTEDT AG & Co.KG | шт | 1 |
| 7. | 36 | Контейнеры с поршнем для мочи Urin-Monovette10 мл, 64 шт/упак | шт | 15 |
| 7. | 37 | Устройства с поршнем для проб крови Monovette с гепарином, (100 шт/упак) | шт | 10 |
| 7. | 38 | Стекла предметные, с зашлифованным краем (50шт/упак.) HEINZ ГЕРМАНИЯ | шт | 5 |
| 7. | 39 | Стекла покровные HEINZ ГЕРМАНИЯ | шт | 1 |
| 7. | 40 | Шпатель для растяжки мазков | шт | 5 |
| 7. | 41 | Штатив для приготовления микропрепаратов (на 25 стекол) | шт | 1 |
| 7. | 42 | Кювета для приготовления микропрепаратов (полиоксиметилен) | шт | 1 |
| 7. | 43 | Контейнер специализированный для утилизации лаборат. отходов (круглый). | шт | 2 |
| 7. | 44 | Краситель раствор эозина по Май – Грюнвальду (1л) | шт | 1 |
| 7. | 45 | Краситель раствор по Романовскому для мазков крови | шт | 1 |
| 7. | 46 | Автоматический гематологический анализатор, марка: МЕК-6550 для ветеринарии - Nihon Kohden Corporation, Япония | шт | 1 |
| 7. | 47 | Принтер Epson LX-350 с кабелем Bitronix - Epson, Индонезия | шт | 1 |
| 7. | 48 | Изотонический разбавитель Изотонак 3 (Isotonac-3 MEK-640 I), 20л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия | шт | 4 |
| 7. | 49 | Очищающий реагент Клианак (Cleanac MEK-520 I), 5л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия | шт | 3 |
| 7. | 50 | Очищающий реагент Клианак 3 (Cleanac-3 MEK-620 I), 1 л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия | шт | 3 |
| 7. | 51 | Лизирующий реагент Хемолинак 3N (Hemolynac-3N MEK-680 I), 1 л - Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия | шт | 3 |
| 7. | 52 | Фильтры (Filter assy), 10шт/уп - Nihon Kohden Corporation, Япония | шт | 1 |
| 7. | 53 | Трубка насоса (N) (Pump tube (N) assy), 1 шт/уп - Nihon Kohden Corporation, Япония | шт | 1 |
| 7. | 54 | Гематологический контроль для in vitro диагностики CBC-3D (N) (СиБиСи-3Д (Нормальный), 2ml - R&D Systems Inc., США | шт | 1 |
| 7. | 55 | Анализатор мочи POCKETCHEM PU-4010 с принадлежностями - ARKRAY Factory Inc., Япония | шт | 1 |
| 7. | 56 | Aution Sticks 10EA для автоматического измерения параметров мочи, 100 шт/уп - ARKRAY Factory Inc., страна происхождения – Россия | шт | 5 |
| 7. | 57 | AUTION SCREEN, тест полоски (микроальбумин и креатинин), 25 шт/уп - ARKRAY Factory Inc., Япония | шт | 5 |
| 8 |  | Инструменты |  |  |
| 8. | 1 | Комплект вет инструментов (малый хирургический набор), H.Solingen, Германия | компл. | 1 |
| 8. | 2 | Стерилизатор для инструментов (большой) H.Solingen, Германия | шт | 2 |
| 8. | 3 | Щипцы Занда для кастрации лошадей, H.Solingen, Германия | шт | 2 |
| 8. | 4 | Зонд носоглоточный для лошадей (19 мм) H.Solingen, Германия | шт | 2 |
| 8. | 5 | Зонд носоглоточный для лошадей (16 мм) H.Solingen, Германия | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 6 | Зонд носоглоточный для лошадей (13 мм) H.Solingen, Германия | шт | 2 |
| 8. | 7 | Клещи по копытному рогу Farrier nipper 15" | шт | 1 |
| 8. | 8 | Щуп-тестер копытный | шт | 1 |
| 8. | 9 | Машинка для стрижки лошадей. Большая. Electric 2000 PLUS (сетевая 220V) | шт | 1 |
| 8. | 10 | Машинка для стрижки лошадей. Малая. MOSER 88176 (аккумуляторная) | шт | 1 |
| 8. | 11 | Ингалятор для лоошадей "Air ONE" | шт | 1 |