ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайн-проекта объекта:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk г. Омске»,

расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская вл. 18

- Цель и основное содержание работы

Заказчик поручает Дизайнеру выполнить комплекс работ по разработке проекта Дизайна интерьеров Гостиничного комплекса на основании концепции, и в соответствии со стандартами и нормами, действующим на территории РФ, с учетом архитектурных планировок, объемно-планировочных и конструктивных особенностей здания, общих требований к помещениям и в рамках разумного Целевого бюджета предоставленного исполнителю, определенного Заказчиком. В разработке проекта принимает участие Генеральный проектировщик, осуществляющий взаимную увязку разделов проекта и управление организациями участвующими в процессе проектирования.

- Состав работ

- Разработка Дизайн-проекта Гостиничного комплекса для следующих помещений Объекта: № п/п; Наименование. 1; -1 этаж. 1.1.; Beauty-зона в/о Б-Г/10-11. 2; 2 этаж. 2.1.; Фитнес зал. 3; 7 этаж. 3.1; Гостиничные номера категории ЛЮКС. 4; Кровля. 4.1; Летнее кафе и зона отдыха.

- Для помещений общественных зон и номерного фонда Гостиничного комплекса Дизайнер осуществляет комплекс работ по дизайну интерьеров, то есть подбирает, указывает производителей и точные характеристики (артикулы или аналог, если есть), отображает на чертежах с размерами и привязками и включает в спецификации:

- материалы и/или изделия для отделки полов, стен и потолков;

- покрытия и фурнитуру для всех дверей и окон; - встроенную мебель и изделия;

- отдельно стоящую мебель и обстановку;

- санитарное оборудование и ванные аксессуары;

- осветительные приборы (светильники, люстры, бра и т. п.);

- оконечные устройства инженерных систем (розетки, выключатели, диммеры, пожарные датчики, динамики системы оповещения, решетки вентиляции и т. п.);

- предметы искусства (где требуется).

- Проект освещения, входящий в проект дизайна интерьеров, со стороны Дизайнера включает спецификацию светильников и расстановку осветительных приборов с привязками, типом источника света и группы включения. Нормы освещенности помещений, количество и местонахождение световых точек рассчитываются Дизайнером, как подсветка, так и полное освещение номера на основании выполненного светотехнического расчета. Разводка электропроводки, расчет нагрузок и т. п. не входят в состав работ Дизайнера. Данный проект разрабатывается совместно с инженером по электрике и специалистом по пожарной безопасности на, как можно, более раннем этапе проектирования. В рамках соответствующих этапов (1; 2 этап) дизайнер должен выдать задания смежным разделам, в рамках разделов, касающихся дизайн-проекта (возводимые или демонтируемые перегородки; места, требующие дополнительных закладных под TV, оборудование, мебель; подшивные потолки, с указанием высотных отметок; напольное покрытие, для определения уровня отметок пола; количество розеток, выключателей, осветительных приборов.

- Дизайнер показывает расположение вывесок, указателей и табличек на протяжении всех общественных зон (дизайн-проект навигации отеля). Рабочее проектирование осуществляется поставщиками соответствующих предметов навигации совместно с Дизайнером и согласовывается с Дизайнером. В состав дизайн проекта, при необходимости привлекается графический дизайнер, для разработки фирменного стиля шрифтов, вывесок и т.д.

- Для служебных помещений Гостиничного комплекса Дизайнер показывает только расположение этих помещений на поэтажных планах

- Дизайнер разрабатывает вариантные предложения по интерьерам Гостиничного комплекса в современном стиле в цветовой гамме, которую Дизайнер согласовывает с Заказчиком. - Срок разработки дизайнерских решений 30-40 календарных дней.

- Дизайнер разрабатывает интерьеры Гостиничного комплекса в рамках определенного Заказчиком разумного Целевого бюджета расходов на отделку, мебель и оборудование Гостиничного комплекса.

| - Этапы выполнения работ Проект разрабатываться в три этапа: - Концепция (включает концепцию с 3D визуализацией, и внешним видом навигацией). - Рабочая документация (включает РД, спецификации). |  |
| --- | --- |
| Номер этапа | Описание работ и требуемый результат работ Дизайнера по каждому этапу |
| 1.1 | Предварительное проектирование и Концепция дизайн-проекта |
|  | Дизайнер изучит соответствующие требования в отношении Проекта: Расположение и генеральный план Объекта, архитектурные планировки, объемно-планировочные и конструктивные особенности Объекта. Дизайнер участвует в предварительном очном совещании с Заказчиком и Генеральным проектировщиком с тем, чтобы ознакомиться с проектом и внести пояснения: функциональных требований к помещениям, проектных ограничений, планирования работ и темы проекта дизайна интерьеров. На этапе Концепции определяется общее направление дизайна, Дизайнер готовит и согласовывает с Заказчиком минимум 3 (три) варианта стиля концептуального дизайна номерного фонда и общественных зон Гостиничного комплекса, т. е. выполняет 3-D визуализации одного Модельного номера и одной общественной зоны (не менее двух ракурсов каждого помещения с планом расстановки мебели и оборудования). Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: – План с расстановкой мебели номера – План с расстановкой мебели и оборудования общественной зоны Гостиничного комплекса – Визуализацию Общественных зон и Модельного номера Гостиничного комплекса (в 3-х вариантах), с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров, предварительную подборку образцов отделочных материалов (т.н. «moodboards»), концепцию освещения. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика – Согласование Заказчика одного из вариантов |
| 1.2 | 3д визуализации |
|  | На основании согласованной Концепции и выбранного одного из 2-х предложенных вариантов прорабатывается и согласовывается с Заказчиком, все остальные помещения, вошедшие в разработку. Выполняются предварительные спецификации, в рамках целевого бюджета расходов на отделку (предварительно предоставленную дизайнерам по каждой позиции расходов), мебель и оборудование. Выполняются 3-D визуализации в выбранном стиле. В 3-D визуализациях используются 3-D модели согласно предварительной спецификации, показана навигация отеля: вывески/указатели/таблички. Результатом этапа является утверждение альбома с презентацией, включающий: –Планы с расстановкой мебели номеров (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям» и требованиям к зонированию помещений). –Планы с расстановкой мебели и оборудования общественных зоны Гостиничного комплекса (согласно раздела IV «Общие требования к помещениям»). – Предварительная спецификацию для: материалов и изделий для отделки стен, полов, потолков; мебели, предметов обстановки и оборудования; текстиля (шторы, тюли и т.д.) санитарного оборудования и ванных аксессуаров; осветительных приборов; оконечных устройств инженерных систем; заполнения дверных проемов. С указанием производителя, серии/артикула/вида. – Визуализации помещений, с разработкой стилистики и цветовой схемы интерьеров. – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика. Передача материалов работы в редактируемых форматах. (dwg, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg). – Согласование Заказчика |
| 1.3 | Навигация |
|  | На основании согласованной Концепции дизайна Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком темы дизайна навигации и графического оформления Гостиничного комплекса - минимум 3 (три) варианта тем. При необходимости дизайнер привлекает специалиста, графического дизайнера. Результатом этапа является: – План навигации и общие требования к оформлению и расположению вывесок и указателей; – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. - Подготовка и проверка документации и спецификаций для проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудование, и т.п., без формирования сравнительного анализа коммерческих предложений. На данном этапе все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |
| 2.1 | Рабочая документация |
|  | На основании согласованной Концепции (3д визуализаций и предварительно подобранных материалов) и полученных комментариев Дизайнер прорабатывает и согласовывает с Заказчиком планы полов, потолков, розеток, освещения, заполнения дверных проемов и развертки Общественных зон и гостевых номеров по типам с расстановкой мебели, оборудования и оконечных устройств инженерных систем. В зависимости от типа и размера номера Дизайнер прорабатывает зональность учитывая следующую последовательность: прихожая, гостиная, спальня. Результатом этапа является: – План отделки номера с расстановкой встроенной мебели и обстановки, сантехнических приборов и аксессуаров в масштабе 1:50; – План пола с указанием отделочных материалов пола, порогов с привязками плитки в масштабе 1:50; – План потолка с указанием перепадов потолка, отделочных материалов, карниза для штор, расстановкой осветительных приборов с привязками в масштабе 1:50; - План освещения (документация в масштабе 1:50с типом ламп, светильников, расчёт световой интенсивности, группы включения; - План заполнения дверных проемов. – Развертки стен номеров и санузлов с указанием отделочных материалов стен, дверей, окон и настенного оборудования, аксессуаров, с привязкой плитки в масштабе 1:50; –Развертки Общественных зон Гостиничного комплекса с указанием видов отделки, расстановкой сантехнического оборудования, встроенной мебели, обстановки, расположением осветительных приборов, оконечных устройств электрики и т.п. с привязками (в масштабе 1:50); – Архитектурные детали элементов отделки (устройства ниши под зеркало раковины, душевого поддона, порогов, карниза для штор, опусков потолка и т.п.) – Предварительные спецификации отделочных материалов; - Предварительная спецификация сантехнических приборов и ванных аксессуаров – Предварительные спецификации мебели, предметов обстановки и оборудования; - Предварительная спецификация освещения – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. |
| 2.2 | Детальные чертежи и спецификации |
|  | Параллельно с разработкой Рабочей документации прорабатывает и согласовывает с Заказчиком детальный проект номеров и общественных зон. Совместная работа со смежными разделами проекта: В связи с выполнением всех разделов проекта в цифровой информационной модели (BIM модели), генеральный проектировщик производит моделирование рабочего проекта раздела АИ по представленным дизайнерам рабочим чертежам. Представление, уточнение чертежей РД и дополнительной информации необходимой для моделирования, проводиться в рабочем порядке через назначенных координаторов со стороны Дизайнера и Генерального проектировщика. Координация раздела АИ со смежными разделами производиться генеральным проектировщиком не реже 1 раза в неделю. В случае выявления геометрических коллизий проводится совместная работа сторон по их разрешению. Результатом этапа является: – Схемы встроенной мебели; - спецификации мебели, изготавливаемой под заказ в примерном составе: тип кроватей, типы диванов, столов, шкафов/гардеробов для номерного фонда; стойка приема и регистрации, диваны/мебель в холле, и т.д., со встроенными розетками, где применимо. – Подробные спецификации отделочных материалов (включая отделочные и облицовочные покрытия, ковровые покрытия, фурнитуру, сантехническое оборудование и ванные аксессуары, встроенные светильники, карнизы и т.п.); Спецификации должны обеспечивать возможность проведения тендеров на внутреннюю отделку, встроенную мебель, предметы обстановки и оборудования, и т.п., – Подробные спецификации обстановки с указанием точных характеристик (размер, цвет и т. п.) или производителя и артикула, включая фотографии предметов обстановки, выбранных по каталогам производителей, виды тканей, предметы искусства и т.п.; – Спецификация оконечных устройств электрики (розеток, выключателей, рамок и т.п.) – Полная спецификация заполнения дверных проемов; – Архитектурные детали элементов отделки (в масштабе 1:10/ 1:20) – Корректировка документации в соответствии с замечаниями Заказчика; – Согласование Заказчика. Все решения Дизайнера, связанные с выбором отделочных материалов и элементов, мебели, предметов оснащения и отделки, влияющие на экономическую составляющую проекта и потенциальное изменение стоимости отделочных работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком (в случае получения от Заказчика (Космос) диапазона стоимости основных отделочных материалов и предметов мебели) Дизайнер предоставляет документы в 2-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии в форматах: чертежи в формате .dwg или pln и pdf, текстовая документация – в формате Word, таблицы в формате Exсel, графические изображения – в формате tiff или jpeg. |

| - Общие требования к помещениям |  |
| --- | --- |
| Номера типа ЛЮКС | - Предусмотреть изменение номерного фонда на 7-ом этаже путём объединения номеров, а именно: 707-708, 709-710, 712-713, 714-715, 716-717, 718-719, 721-722, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740; - Номера 711, 720, 723, 725, 726 оставить без изменений; - Между номером 711 и объединённым номером 712-713 организовать дверной проем «сonnected room»; - 4. Между номером 720 и объединённым номером 721-722 организовать дверной проем «сonnected room»; - 5. Номер 724 (МГН) оставить без изменений; между номером 724 и номером 725 организовать дверной проем «сonnected room». Номер люкс состоит из двух стандартных номеров, один из которых выполняет функции спальни, а другой гостиной/офиса: • Номера люкс должны быть просторными: приблизительно 50 м², то есть эквивалентно двум номерам • Номер люкс спроектирован так, чтобы удовлетворить требованиям лиц, совершающих деловые поездки; при этом, они подходят для путешествующих ради отдыха и семьей, а также парам, отмечающим свадьбу. • Дизайн номера люкс подготовить в общей концепции в соответствии с дизайн-проектом отеля. В объединенных номерах предусмотреть: - два санузла: один при входе в номер в составе унитаза и раковины, второй - в спальне в составе ванной стальной весом около 100кг вместимостью 150 литров (необходимо проверить несущую способность перекрытия), душа, унитаза, биде, раковины; - гостиная: мягкая зона, обеденная/рабочая зона (стол и стулья), стационарный рабочий стол с группой розеток (для компьютера, аналогового телефона, светильника, чайника и розетки с встроенными разъемами USB и USB type-C), телевизор; - спальня: кровать двуспальная 2000х2100м (при возможности), прикроватные тумбы, группа розеток (в том числе для аналогового телефона и розетки с встроенными разъемами USB и USB type-C), телевизор. - телефоны как в спальне, так и в гостиной; |

| Beauty-зона | Предусмотреть в составе помещений массажный кабинет, кабинет косметологии, кабинет маникюра/педикюра |
| --- | --- |
| Фитнес-зал | Предусмотреть отделку помещений, включая мужскую и женскую раздевалки с индивидуальными душевыми и с/у. Предусмотреть расстановку оборудования. Без изменения планировочных решений. |
| Эксплуатируемая кровля | Предусмотреть организацию пространства эксплуатируемой кровли согласно приложению. Выполнить дизайн-проект ресторана |
| - Приложения |  |
| 1. | Техническое задание на дизайн-проект летнего кафе-бара и пространства для отдыха на кровле |
| 2. | Схема размещения фитнес-зала на 2 этаже |
| 3. | Архитектурная концепция |
| 4. | Примеры дизайн-проекта типового номера и фойе |

| Инициатор тендера: |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель группы проектов ООО «Космос ОГ» |  | Член Правления, вице-президент по управлению проектами строительства управляющей компании ООО «Космос ОГ» |  |
|  | Гайнуллин М.Э. |  | К.А. Голубев |