Приложение №1

К Договору №____

От «__» _______2018 г.

Согласовано:                                                                              Утверждаю:

Заместитель генерального менеджера –			Член правления,

директор Концертного зала					Генеральный	менеджер

ПАО «ГК «Космос»      					ПАО «ГК «Космос»

_____________ Н.Н. Каульбарс	                           	_______________А.Ю. Швейн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             «____»_____________2018 г.                                                    «____» ______________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение замены и ремонта акустических стеновых панелей Концертного зала в связи с физическим износом, с выполнением монтажных работ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Общая площадь Концертного зала 1400 м2.

- Количество зрительных мест – 996 шт.

- Назначение акустических стеновых панелей Концертного зала: для улучшения звукового звучания (многократного отражения звука) при  озвучивании театральных постановок, проведение концертов.

- Требования к качеству товара: Весь товар должен иметь сертификаты и поставляться с техническим паспортом, а также, руководством по эксплуатации на русском языке, должен соответствовать ГОСТ, стандартам экологической безопасности и пожарной безопасности.

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| 1 | Заказчик: | ПАО «ГК «Космос» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поставщик | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 3 | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 4 | Цель выполнения работ | Изготовление, а также проведение реставрационно-восстановительного ремонта акустических стеновых панелей Концертного зала в связи с физическим износом, с выполнением монтажных работ. Количество указано в приложении к ТЗ |
| 5 | Срок выполнения работ | До 25.08.2018 г. |

1.1. Ремонту и отделке подлежат акустические стеновые панели Концертного зала в связи с физическим износом, с выполнением монтажных работ.

1.2. После подготовки и утверждения техзадания, с Подрядчиком будет согласована соответствующая смета.

1.3. Проведение ремонта в помещении требует предельно низкого уровня шума и пылеобразования в ходе выполнения работ. В силу этого к Подрядчику предъявляются дополнительные требования по минимальному применению шумных и пылеобразующих техпроцессов, а также исключению появления строительного мусора и пыли в местах, где не производятся работы в данное время.

1.4. Для этого, по окончании любых работ на конкретном участке, если в течение ближайшего рабочего дня не планируется продолжение работ, пыль и строительный мусор с него должны быть удалены. Подрядчик должен принять меры для исключения распространения мусора и пыли при перемещении рабочих.

1.5.  В целях исключения применения некачественного материала для изготовления акустических стеновых панелей, закупку материала берет на себя Подрядчик.

1.6. Акустические стеновые панели изготавливаются Подрядчиком из своего материала и принимаются Заказчиком как самостоятельное изделие, с проверкой соответствия назначению и привлекательные внешне.  Подрядчик обеспечивает постоянный надзор за качеством выполнения работ, согласно договору ведения технического надзора.

##### 2. Подготовительные работы

2.1. Закрыть п\эт пленкой кресла, находящиеся рядом с местом выполнения монтажных работ.

3. Наименование работ

3.1. Изготовить и смонтировать Акустические стеновые панели в количестве 42 шт.

3.2. Проведение реставрационно-восстановительного ремонта акустических стеновых панелей Концертного зала в связи с физическим износом,

- Условия.

4.1. Сроки выполнения работ составляют не более 25 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа;

4.2. Поставка материалов осуществляется строго в рамках заключенного договора;

4.3. Все заявленные работы, проводимые в рамках подписанного договора, выполняются специалистами, имеющие образование не ниже среднего и соответствующая аттестация для выполнения данного вида работ, имеющие Российское гражданство, и свободно владеющие русским языком.

4.4. На все материалы необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию.

4.5. Гарантийный срок материалов определяется техническими документами предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.6. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.7. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика с оформлением Акта приемки-сдачи и одновременным предоставлением учетно-отчетной документацией (КС-2, КС-3, счет, счет-фактура) .

4.8. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.9. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.11. Обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

5.  Требования к документации.

5.1. Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

5.2. В состав передаваемой подрядчиком документации входит:

-сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве  работ;

-акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных конструкций (если таковые имеются);

Вся передаваемая документация должна быть исполнена на русском языке.

Советник технического директора

ПАО «ГК «Космос»									      С.Н. Чалых

Приложение №1

к техническому заданию

КОЛИЧЕСТВО ЗВУКООТРАЖАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ И ИХ СУММАРНАЯ ДЛИНА

НА ОДНОЙ БОКОВОЙ СТЕНЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА НАПРОТИВ РЯДОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА, СТУПЕНЕЙ НА СЦЕНУ И СЦЕНЫ. (Вторая стена имеет такое же количество)

| Номер ряда | Количество панелей, шт. | Суммарная длина каждой |
| --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 216 см. |
| 19 | 4 | 204+34 |
| 18 | 3 | 204+57 |
|  | 1 | 106+57 |
| 17 | 2 | 106+57 |
|  | 2 | 204+80 |
| 16 | 4 | 204+102 |
| 15 | 4 | 204+125 |
| 14 | 4 | 204+147 |
| 13 | 4 | 204+168 |
| 12 | 3 | 190+105+60 |
|  | 1 | 163+134 |
| 11 | 2 | 184+134 |
|  | 2 | 211+204 |
| 10 | 4 | 204+185+45 |
| 09 | 1 | 204+185+64 |
|  | 3 | 104+55+185 |
| 08 | 8 | 204+185+85 |
| 07 | 2 | 204+185+109 |
|  | 2 | 149+6+185+109 |
| 06 | 1 | 149+6+185+126 |
|  | 3 | 204+185+126 |
| 05 | 4 | 204+185+143 |
| 04 | 3 | 204+185+160 |
|  | 1 | 204+6+136+164 |
| 03 | 2 | 204+6+136+174 |
|  | 2 | 204+185+174 |
| 02 | 4 | 204+185+189 |
| 01 | 9 (напротив пожарной двери) | 204+185 |
| Ступени на сцену |  |  |
| 1 ст. | 1 | 204+185+186 |
| 2 ст. | 1 | 204+185+167 |
| 3 ст. | 1 | 204+185+150 |
| 4 ст. | 1 | 204+185+133 |
| Сцена |  |  |
|  | 5 | 205+185+98 |