Логотип компании

Коммерческое предложение №_________

от «_____» _____________ 2022г.

Комплексные чистки в 2023г., ПАО «ГК «Космос»,

расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150».

| № п/п | Регламентные работы | Ед. изм. | Кол-во., согласно Графика выполнения работ (объёмы работ прописаны в ТЗ ). | Цена за единицу (руб.) с НДС 20%. | Цена за единицу (руб.) без. НДС 20%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети общей протяженностью 1490 п.м., включают в себя: |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексной очистки внутренней фекальной канализационной сети: - внутреннюю фекальную канализацию - 240 п. м. | шт./раз | 1 раз в год |  |  |
| 2. | Комплексной очистки дворовой канализационной сети: - наружную фекальную канализацию – 13,5 п. м.; - колодцы наружной фекальной канализационной сети - 5 шт. | шт./раз | 4 раза в год |  |  |
| 3. | Комплексной очистки ливневой канализационной сети; - ливневую канализационную сеть – 670 п. м.; - колодцы и трапы ливневой канализационной сети - 19 шт. | шт./раз | 2 раза в год |  |  |
| 4. | Комплексной очистки жировой канализационной сети; - жировая канализационная сеть (внутренние технические помещения, рестораны и прилегающая территория)жировая канализационная сеть - 570 п. м. | шт./раз | 2 раза в год |  |  |
| 5. | Комплексной очистки жироотстойника (вывоз и передача отходов на утилизацию)*: - секция грязеотстойника - 2 шт, накопление осадка (оценочно) — 7,92 т/год.; - отделитель жиров - 2 шт, накопление жиромассы (оценочно) — 2,920 т/год. | шт./раз | 4 раза в год |  |  |
| 6. | Очистки ливнесточных очистных сооружений (бензоотстойник), вывоз и передача отходов на утилизацию*: - секция грязеотстойника - 1 шт, масса осадка (оценочно) — 10,162 т/год.; - отделительная секция – 1 шт., масса всплывших нефтепродуктов (оценочно) — 0,717 т/год; - секция откачки, оснащенная фильтром (фильтрующая загрузка уголь активированный фракции до 10 мм) - 1 шт., объем фильтрующей загрузки не менее 0,250 т. | шт./раз | 4 раза в год |  |  |
| 7. | Замене набивки фильтра очистных сооружений (бензоуловитель), вывоз и утилизация отходов**: Фильтр заполняется: углём активированным, фракции до 10 мм., 0,250 т. | шт./раз | 2 раза в год |  |  |
| Итого по регламенту: 7 (Семь) регламентных работ, выполняются согласно Графика на 2023г. |  |  |  |  |  |

*указать   номер лицензии на деятельность по обращению с отходами с ее приложением, а также копий договоров с лицензированными организациями

**приложить сертификат соответствия фильтрующей загрузки.

Срок выполнения регламентных работ: в течении года, согласно Графика.

Условия оплаты выполняемых регламентных работ: ____________________

Гарантийный срок на выполненные  работы: _______________________________

Таблица на аварийные работы является неотъемлемой частью КП на регламентные работы.

Форма КП на аварийные работы:

| № п.п. | Вид аварийных работ | Ед. измерения | Стоимость за единицу работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фекальная канализация (внутренняя, дворовая) |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, перекачка осадка с использованием илососа) | 1 колодец | Пробивка- Илосос- |
|  | Ливневая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы на внутреннем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  | Аварийные работы на внешнем участке сети (пробивка засоров, промывка, очистка сетей каналоочистительной машиной), D до 150 мм. | погонный метр |  |
|  |  | 1 трап |  |
|  | Жировая канализационная сеть |  |  |
|  | Подача аварийной машины на объект | 1 |  |
|  | Аварийные работы по промывке, очистке сетей, откачке осадка в том числе: |  |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины | погонный метр |  |
|  | с использованием каналоочистительной машины + химические реагенты | погонный метр |  |
|  | с использованием парогенератора | погонный метр |  |
|  | использование илососа | 1 машина / ездка |  |
|  | По запросу от ОПТК - оформление экологических документов. | - услуга |  |

Срок действия коммерческого предложения: _______________________________

Компания:

______________________

______________________

Подпись:                Печать: