## ВДЦ_МАШ
ШАБЛОН ВЕДОМОСТИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Полный комплекс работ по строительству Объекта: "Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево"
1. Инструкция к заполнению:
1. Стоимость учитывается с НДС 20% (построчно).
2. Участник выполняет расчеты в соответствии с выданной формой, при этом в столбце «Материалы» учитывается только «чистая» стоимость самих материалов и оборудования, Накладные расходы и Сметная прибыль учитываются в столбце «Работы».
3. Участник после ознакомления с направленной Проектной документацией (ст. П и ст. РД), вносит дополнения как по видам работ, так и по объемам с учетом своего профессионального опыта, технологии производства работ, и в объеме необходимом для выполнения работ и сдачи, ввода в эксплуатацию Объекта. При этом указанные Заказчиком объемы работ являются исключительно ориентировочными, за их точное определение и соответствии объемам по выданной Проектной документацией (ст. П и ст. РД) ответственность несет Участник (в дальнейшем подрядчик), в случае фактического увеличения видов и объемов работ в ходе выполнения подрядчиком обязательств по Договору, стоимость (цена) не подлежит увеличению.
2. Дополнительная информация
1. Генподрядчик открывает (закрывает) ордер на производство работ, с его согласованием в ОАТИ и прочих организациях.
2 Стоимостью учтена организация на объекте совместной работы с Прямыми подрядчиками Заказчика, а так же с: МОЭК, МОЭСК, Мосводоканал, Мосводосток, Интернет-провайдером и прочие.
3. Отключение, демонтаж, перекладку внутриквартальных инженерных систем выполняют подрядчики по отдельным договорам (закупкам).
4. Снос строений на территории строительства и монтаж ограждения котлована выполняют подрядчики по отдельным договорам (закупкам).
5. Стоимостью учитывается разработка и согласование всех необходимых ППР, технологических карт, КМ и КМД (по металлоконстркуциям, фасадам, окнам, витражам и т.д.).
6. В стоимости учтены пуско-наладочные работы и временная эксплуатация, до передачи в полном объеме объекта Эксплуатационной службе Объекта.
7. Генеральный подрядчик изготовливает образцы отделки каждого типа помещения на объекте, в натуральных условиях. Стоимость образцов отделки учтена в стоимости.
8. Генеральный подрядчик изготовливает и монтирует мокапы (образцы) фрагментов каждого вида фасада на объекте, в натуральных условиях, в габаритах отметок одного этажа и осях одного пролёта. Стоимость мокапов учтена в стоимости.
9. Любые прочие статьи, указанные в спецификации или чертежах (соответствующие количества и расценки) Подрядчик указавает самостоятельно в статье 1-го уровня ID 700.
ID1 | L | Наименование статьй расходов на реконструкцию и строительство | Примечания | ед.изм | объем | Цена материалы, рублей включая НДС 20% | Цена работы, рублей включая НДС 20% | Цена за единицу, рублей включая НДС 20% | ИТОГО за материалы, рублей включая НДС 20% | ИТОГО за работы, рублей включая НДС 20% | Всего, рублей включая НДС 20% | Доли (%) | Сумма валютной составляющей | Валютной составляющей (% от всего рублей) | Валюта (Евро, Доллары и т.д)
|  | Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево | [8 empty] | 0 | 0%
400 | Статья 1-го уровня | Строительно-монтажные работы и подготовка площадки | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
410 | Статья 2-го уровня | Подготовка территории и освобождение пятна застройки | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
413 | Статья 3-го уровня | Инженерная подготовка территории для начала строительства (сети на период строительства, дендрологические работы, рекультивация, вертикальная планировка территории и т.п.) |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
419 | Статья 3-го уровня | Прочие работы по подготовке территории |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
420 | Статья 2-го уровня | Внутриплощадочные инженерные сети | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
421 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные сети - Теплосеть | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
421.1 | статья 4-го уровня | Прокладка теплосети 2ППМ Ду200 с СОДК в непроходном ж.б. канале |  | м.пог | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
422 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные сети - Водопровод | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
422.1 | статья 4-го уровня | Прокладка хоз.питьевого водопровода из труб 2D ПЭ100 SDR17,6– 225х13,4 |  | м.пог | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
423 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные сети - Дождевая канализация, дренажная система | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
423.1 | статья 4-го уровня | Прокладка дождевой канализации из труб Корсис SN8 д.300 |  | м.пог | 28.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
423.2 | статья 4-го уровня | Устройство колодцев д.1000 глубиной до 3м |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные сети - Хозяйственно-бытовая канализация | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
424.1 | статья 4-го уровня | Установка жироуловителя 3,6л/с |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424.2 | статья 4-го уровня | Установка жироуловителя 17л/с |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424.3 | статья 4-го уровня | Устройство колодцев д.1000 глубиной до 3м |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424.4 | статья 4-го уровня | Прокладка хоз.бытовой канализиции из труб ПЭ80 SDR17,6– 160x9,5 |  | м.пог | 24.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
424.5 | статья 4-го уровня | Прокладка хоз.бытовой канализиции из труб ПЭ80 SDR17,6– 200x11,9 |  | м.пог | 16.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
425 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные - Электроснабжение, наружное освещение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
425.1 | статья 4-го уровня | Прокладка двух взаимно резервируемых кабельных линий напряжением 10кВ одножильным алюминиевым кабелем в изоляции из сшитого ПЭ с алюминиевыми жилами АПвПуг-10 |  | м.пог | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
427 | Статья 3-го уровня | Внутриплощадочные - слаботочные сети (интернет, телевидение, телефония, радиофикация) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
427.1 | статья 4-го уровня | Прокладка слаботочных сетей |  | м.пог | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
429 | Статья 3-го уровня | Прочие расходы по Внутриплощадочным сетям |  | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
430 | Статья 2-го уровня | Подготовительный период и содержание объекта на период строительства | *Расшифровка расчета вынесена на отдельный лист | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
431 | Статья 3-го уровня | Подготовительный период |  | компл. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
433 | Статья 3-го уровня | Содержание площадки в период строительства |  | компл. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
440 | Статья 2-го уровня | Комплекс работ по подземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
441 | Статья 3-го уровня | Земляные работы и ограждения котлована | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
441.1 | статья 4-го уровня | Ограждение котлована и распорная система | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
441.1.1 | статья 5-го уровня | Устройство шпунтового ограждения из труб 325х8 и 273х8 |  | т | 142.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.1.2 | статья 5-го уровня | Устройство обвязочного пояса из 2двутавров 30Ш1 |  | т | 33.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.1.3 | статья 5-го уровня | Устройство распорной системы из труб 325х8 с учетом закладных деталей в ФП |  | т | 26.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.1.4 | статья 5-го уровня | Установка уголка 50х50х5 под забирку |  | т | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.1.5 | статья 5-го уровня | Устройство забирки из досок 50мм |  | м2 | 1369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.1.6 | статья 5-го уровня | Демонтаж и утилизация распорной системы и ограждения котлована |  | т | 215.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2 | статья 4-го уровня | Земляные работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
441.2.1 | статья 5-го уровня | Механизированная разработка котлована (включая существующие фундаменты) |  | м3 | 24402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2.2 | статья 5-го уровня | Ручная доработка грунта 100мм |  | м3 | 472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2.3 | статья 5-го уровня | Обратная засыпка песком средней крупности |  | м3 | 2784 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2.4 | статья 5-го уровня | Вертикальная планировка территории (разработка грунта под проезды, тротуары и газон) |  | м3 | 892 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2.5 | статья 5-го уровня | Вывоз грунта |  | м3 | 25766 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.2.6 | статья 5-го уровня | Устройство плодородного слоя толщ.200мм |  | м3 | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
441.9 | статья 4-го уровня | Прочие земляные работы и ограждения котлована |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442 | Статья 3-го уровня | Гидроизоляция конструкций нулевого цикла | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
442.1 | статья 4-го уровня | Водопонижение/водоотведение |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.2 | статья 4-го уровня | Уплотнение грунтового основания |  | м2 | 4720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.3 | статья 4-го уровня | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм, Бетон В7,5 |  | м2 | 4663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.4 | статья 4-го уровня | Устройство наплавляемой гидроизоляции Икопал Ультранап в 2 слоя по ФП с нанесением битумного праймера Икопан |  | м2 | 4663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.5 | статья 4-го уровня | Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300г/м2 |  | м2 | 4580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.6 | статья 4-го уровня | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм |  | м2 | 4580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.7 | статья 4-го уровня | Устройство защитной ц.п. стяжки толщ.50мм |  | м2 | 4580 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.8 | статья 4-го уровня | Устройство вертикальной наплавляемой гидроизоляции Икопал Ультранап в 2 слоя нанесением битумного праймера Икопан |  | м2 | 1905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.10 | статья 4-го уровня | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистерола толщ.150мм на глубину 1,5м |  | м2 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.11 | статья 4-го уровня | Устройство защитного-дренирующего слоя из профилированной мембраны |  | м2 | 1905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.12 | статья 4-го уровня | Защитный слой - асбестоцементные листы 10мм |  | м2 | 1905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
442.9 | статья 4-го уровня | Прочие расходы на работы по устройству фундамента, в т.ч. пристенный дренаж |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443 | Статья 3-го уровня | Монтаж конструкций подземной части нулевого цикла | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
443.1 | статья 4-го уровня | Устройство фундаментной плиты, включая устройство гидрошпонок, деформационных швов, Бетон В25 |  | м3 | 4233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443.2 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных стен подземной части, включая устройство гидрошпонок, деформационных швов, Бетон В40/В25 |  | м3 | 720.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443.3 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов подземной части, Бетон В40/В25 |  | м3 | 71.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443.4 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных перекрытий подземной части, включая устройство гидрошпонок, деформационных швов, Бетон В25 |  | м3 | 1117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443.5 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных лестниц, площадок подземной части, Бетон В25 |  | м3 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
443.9 | статья 4-го уровня | Прочие расходы на работы по монтажу конструкций подземной части нулевого цикла |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444 | Статья 3-го уровня | Общестроительные работы нулевого цикла | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
444.1 | статья 4-го уровня | Устройство кровли подземной части (Тип 7): - Праймер битумный - Пароизоляция (рулонная битумная гидроизоляция в 1 слой) - 3мм - Утеплитель экструдированный пенополистирол 1 слой - 150мм - Армированная полиэтиленовая пленка - Плита ж/б разгрузочная армированная сварной дорожной сеткой 100х100х8 В500С - 120-200мм - Гидроизоляция Икопал Ультранап в 2 слоя - Дренирующие маты типа Elastodrein ZinCo или аналог -25мм - Геотекстиль (термообработанный войлок плотностью 300 г/см2 в 2 слоя) |  | м2 | 1188.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2 | статья 4-го уровня | Внутренние стены и перегородки подземной части, изготавливаемые в построечных условиях | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2.1 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок ниже 0.00 толщ.250 из керамического кирпича М150 на ц.п. р-ре М100 арм. базальтовой сеткой 25х25 через два ряда |  | м3 | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2.2 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок ниже 0.00 толщ.120 из керамического кирпича М150 на ц.п. р-ре М100 арм. базальтовой сеткой 25х25 через два ряда |  | м3 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2.3 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок ниже 0.00 из пенобетонных блоков, толщ.100 |  | м3 | 31.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2.4 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок ниже 0.00 из пенобетонных блоков, толщ.150 |  | м3 | 88.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
444.2.5 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок ниже 0.00 из пенобетонных блоков, толщ.200 |  | м3 | 189.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
445 | статья 3-го уровня | Отделка технических и вспомогательных помещений подземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
445.1 | статья 4-го уровня | Отделка технических помещений |  | м2 | 1751.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
445.2 | статья 4-го уровня | Отделка служебных и бытовых помещений |  | м2 | 1503.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
445.3 | статья 4-го уровня | Отделка помещений технологии кухни |  | м2 | 475.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
448 | статья 3-го уровня | Заполнение проемов в подземной части здания (двери/гаражные ворота/противопожарные шторы) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
448.3 | статья 4-го уровня | Установка дверей в лестничных клетках и лифтовых холлах с ПБЗ EIS60 |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
448.4 | статья 4-го уровня | Установка дверей в технические помещения EI60 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
448.5 | статья 4-го уровня | Установка дверей в технические и вспомогательные помещения |  | шт | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
448.6 | статья 4-го уровня | Установка дверей в технические и вспомогательные помещения EI30 |  | шт | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
448.7 | статья 4-го уровня | Установка дверей разделяющих коридор EIS30 |  | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
450 | Статья 2-го уровня | Комплекс работ надземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
451 | Статья 3-го уровня | Монтаж конструкций надземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
451.1 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных стен надземной части |  | м3 | 2979.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
451.2 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов надземной части |  | м3 | 735.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
451.3 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных перекрытий, балок надземной части, Бетон В25 |  | м3 | 9786 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
451.4 | статья 4-го уровня | Устройство монолитных железобетонных лестниц, площадок надземной части, Бетон В25 |  | м3 | 239.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
451.9 | статья 4-го уровня | Прочие работы на работы по монтажу конструкций надземной части |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452 | Статья 3-го уровня | Общестроительные работы надземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
452.1 | статья 4-го уровня | Внутренние стены и перегородки надземной части, изготавливаемые в построечных условиях | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
452.1.1 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из пенобетонных блоков толщ.75мм |  | м3 | 28.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.2 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из пенобетонных блоков толщ.100мм |  | м3 | 1294.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.3 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из пенобетонных блоков толщ.150мм |  | м3 | 314.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.4 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из пенобетонных блоков толщ.200мм |  | м3 | 681.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.5 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из пенобетонных блоков толщ.250мм |  | м3 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.6 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 из керамического кирпича толщ.120мм |  | м3 | 2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.7 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 толщ.100мм из ГКЛ в 2слоя по металлокаркасу с заполнением шумоизоляцией |  | м2 | 11813.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.8 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 толщ.150мм из ГКЛ в 2слоя по металлокаркасу с заполнением шумоизоляцией |  | м2 | 9589.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.9 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок выше 0.000 толщ.75мм из ГКЛ с одной стороны в 2слоя по металлокаркасу |  | м2 | 3428.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.10 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок светопрозрачных в алюминиевом профиле EI45 |  | м2 | 23.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.1.11 | статья 5-го уровня | Устройство перегородок светопрозрачных в алюминиевом профиле |  | м2 | 111.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.2 | статья 4-го уровня | Устройство наружных стен в надземной части здания из пенобетонных блоков D900-1200 толщ.200 |  | м3 | 777.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
452.9 | статья 4-го уровня | Разные общестроительные работы надземной части |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453 | статья 3-го уровня | Устройство кровель с закладными деталями (в т.ч. Зенитные фонари) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
453.1 | статья 4-го уровня | Устройство мягкой кровли: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
453.1.1 | статья 5-го уровня | Устройство эксплуатируемой кровли башен (Тип 4): - Стяжка из ЦПР М150 для создания разуклонки 1-2% к водосточным воронкам 20/200мм - Праймер битумный - Пароизоляция (рулонная битумная гидроизоляция в 1 слой) - 3мм - Утеплитель (пенополистирол типа Knauf Term) в 2 слоя - 200мм - Гидроизоляция (паропроницаемая ТПО- или ПВХ-мембрана типа Sika)- 2мм - Геотекстиль (термообработанный войлок плотностью 300 г/см2 в 2 слоя) - Террасная доска из древесно-полимерного композита на регулируемых опорах - 55-175мм |  | м2 | 163.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.1.2 | статья 5-го уровня | Устройство кровли башен (Тип 5): - Стяжка из ЦПР М150 для создания разуклонки 2% к водосточным воронкам - 20/200мм - Праймер битумный - Пароизоляция (рулонная битумная гидроизоляция в 1 слой) -3мм - Утеплитель (экструдированный пенополистирол) в 2 слоя - 200мм - Гидроизоляция (паропроницаемая ТПО- или ПВХ-мембрана типа Sika) - 2мм - Дренирующие маты типа Elastodrein ZinCo или аналог - 25мм - Геотекстиль (термообработанный войлок плотностью 300 г/см2 в 2 слоя) - Гранитный отсев фракции 2-5 мм - 60мм - тротуарная плитка - 50мм |  | м2 | 1165.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.1.3 | статья 5-го уровня | Устройство зеленой кровли стилобатной части (Тип 6): - Стяжка из ЦПР М150 для создания разуклонки 2% к водосточным воронкам - 20/200мм - Праймер битумный - Пароизоляция (рулонная битумная гидроизоляция в 1 слой) -3мм Утеплитель экструдированный пенополистирол в 2 слоя - 150мм Гидроизоляция (паропроницаемая ТПО- или ПВХ-мембрана типа Sika) - 2мм - Системный влагоудерживающий фильтр, в т. ч. профилированная дренажная мембрана из прессованного пластика типа Floradrein ZinCo или аналог отверстиями вверх с засыпкой щебнем фракции 5-10 мм, противокорневая пленка и т. д. - 35мм |  | м2 | 1764.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.1.4 | статья 5-го уровня | Устройство кровли башен (Тип 11): - Засыпка керамзитом - 0/150мм - Фиброармированная стяжка - 30мм - Пароизоляция (рулонная битумная гидроизоляция в 1 слой) - 3мм - экструдированный пенополистирол γ=35-45 кг/м3г в 2 слоя - 150мм - Геотекстиль - Гидроизоляция (паропроницаемая ТПО- или ПВХ-мембрана типа Sika) - 2мм - Дренирующие маты типа Elastodrein ZinCo или аналог - 25мм - Геотекстиль - Гранитный щебень фракции 20-50 - 100мм |  | м2 | 736.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.1.5 | статья 5-го уровня | Устройство ограждения кровли |  | м.пог | 333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.2 | статья 4-го уровня | Устройство зенитных фонарей |  | м2 | 70.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
453.9 | статья 4-го уровня | Разные работы по устройству кровель |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
454 | статья 3-го уровня | Отделка технических и вспомогательных помещений надземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
454.1 | статья 4-го уровня | Отделка технических помещений |  | м2 | 866.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
454.2 | статья 4-го уровня | Отделка служебных и бытовых помещений |  | м2 | 1798.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
454.3 | статья 4-го уровня | Отделка помещений технологии кухни |  | м2 | 1267.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
455 | Статья 3-го уровня | Отделка мест общего пользования надземной части | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
455.1 | статья 4-го уровня | Отделка мест общего пользования |  | м2 | 8117.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
456 | Статья 3-го уровня | Отделка номеров гостиницы / квартир / апартаментов / коммерческих помещений | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
456.1 | статья 4-го уровня | Отделка номеров Стандарт, включая с/у |  | м2 | 14398.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
456.2 | статья 4-го уровня | Отделка номеров Люкс, включая с/у |  | м2 | 1529 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
456.3 | статья 4-го уровня | Отделка номеров для МГН, включая с/у |  | м2 | 711.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457 | Статья 3-го уровня | Комплекс работ по устройству фасадов (устройство остекления окон, лоджий, витражей; арх.освещение) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
457.2 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачных конструкций в переплете из алюминиевого профиля, включая отливы и откосы |  | м2 | 8448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.3 | статья 4-го уровня | Устройство витражей из стемалита в переплете из алюминиевого профиля с утеплением оц.сэндвич-панелями из минеральной ваты толщ. 150мм |  | м2 | 2144.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.4 | статья 4-го уровня | Устройство фасадов из алюминиевых панелей панелей с утеплением минеральной ватой 130кг/м3 толщ.220мм |  | м2 | 2148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.5 | статья 4-го уровня | Устройство фасадов из стеклофибробетонных панелей с утеплением минеральной ватой 130кг/м3 толщ.220мм |  | м2 | 4400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.6 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачного ограждения терассы |  | м2 | 45.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.7 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачной кровли терассы, включая металлические подконструкции с облицовкой алюминиевыми панелями |  | м2 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.8 | статья 4-го уровня | Устройство подшивного потолка нависающей части здания: - утеплитель минеральная вата γ=80 кг/м3 - 200мм - облицовка |  | м2 | 935 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
457.10 | статья 4-го уровня | Архитектурное освещение фасадов |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458 | статья 3-го уровня | Установка дверей | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
458.2 | статья 4-го уровня | Установка входных дверей в номера гостинницы EI30 |  | шт | 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.3 | статья 4-го уровня | Установка межкомнатных дверей в номерах |  | шт | 765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.4 | статья 4-го уровня | Установка дверей в лестничных клетках и лифтовых холлах с ПБЗ EIS60 |  | шт | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.5 | статья 4-го уровня | Установка дверей в лестничных клетках и лифтовых холлах без ПБЗ EI30 |  | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.6 | статья 4-го уровня | Установка дверей в концеренц-зал и архив EI60 |  | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.7 | статья 4-го уровня | Установка дверей разделяющих коридор EI30 (3-15 эт) |  | шт | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.8 | статья 4-го уровня | Установка дверей разделяющих коридор EIS30 (1-2 эт) |  | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.10 | статья 4-го уровня | Установка дверей МОП, технические и вспомогательные помещения EI30 |  | шт | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.11 | статья 4-го уровня | Установка дверей в МОП, технические и вспомогательные помещения |  | шт | 197 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.12 | статья 4-го уровня | Установка светопрозрачных дверей в алюминиевом профиле EI30 |  | м2 | 6.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.13 | статья 4-го уровня | Установка светопрозрачных дверей в алюминиевом профиле |  | м2 | 13.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.14 | статья 4-го уровня | Установка наружных глухих дверей |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.15 | статья 4-го уровня | Установка револьверных дверей |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.16 | статья 4-го уровня | Установка наружных светопрозрачных дверей в переплете из алюминиевого профиля |  | м2 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.17 | статья 4-го уровня | Установка люков на кровлю EI60 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
458.18 | статья 4-го уровня | Установка люков на тех.этаж EI60 |  | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
469 | Статья 3-го уровня | Прочие работы по надземной части |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460 | Статья 2-го уровня | Внутренние инженерные системы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
460.1 | статья 3-го уровня | Электроснабжение и электроосвещение, включая молниезащиту и заземление |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.2 | статья 3-го уровня | Охранно-защитная дератизационная система |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.3 | статья 3-го уровня | Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения, включая насосную станцию и водомерный узел |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.4 | статья 3-го уровня | Внутренний пожарный водопровод и система пожаротушения, включая насосную станцию |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.5 | статья 3-го уровня | Система хозяйственно-бытовой канализации |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.6 | статья 3-го уровня | Система производственной канализации |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.7 | статья 3-го уровня | Система внутреннего водостока в т.ч. дренаж |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.8 | статья 3-го уровня | Система вентиляции и дымоудаления (включая венткамеры) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.9 | статья 3-го уровня | Система отопления |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.10 | статья 3-го уровня | Система холодоснабжения и кондиционирования |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.11 | статья 3-го уровня | Индивидуальный тепловой пункт |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12 | статья 3-го уровня | Сети связи в составе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
460.12.1 | статья 4-го уровня | Структурированная кабельная сеть (СКС) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.2 | статья 4-го уровня | Система телефонной связи (СТС) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.3 | статья 4-го уровня | Радиофикация |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.4 | статья 4-го уровня | Система коллективного приёма телевидения (СКПТ) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.5 | статья 4-го уровня | Часофикациия |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.6 | статья 3-го уровня | Системы безопасности в составе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
460.12.7 | статья 4-го уровня | Система контроля и управления доступом (СКУД) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.8 | статья 4-го уровня | Система охранного телевидения (СОТ) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.9 | статья 4-го уровня | Система охранной сигнализации (СОС) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.10 | статья 4-го уровня | Система тревожной сигнализации МГН санузлов |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.11 | статья 4-го уровня | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.12.12 | статья 4-го уровня | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13 | статья 3-го уровня | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
460.13.1 | статья 4-го уровня | Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.2 | статья 4-го уровня | Воздушно-тепловые завесы |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.3 | статья 4-го уровня | Холодоснабжение |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.4 | статья 4-го уровня | Теплоснабжение |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.5 | статья 4-го уровня | Система АСКУЭ (электрика) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.6 | статья 4-го уровня | Система АСКУВТ (вода и тепло) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.7 | статья 4-го уровня | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.8 | статья 4-го уровня | Отвод условно чистых вод (дренаж) |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.9 | статья 4-го уровня | Контроль и управление электроснабжением и освещением |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.10 | статья 4-го уровня | Вертикальный транспорт |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
460.13.11 | статья 4-го уровня | Автоматизация противопожарной защиты |  | м2 | 35058.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
470 | статья 2-го уровня | Оборудование (лифты, подъемники) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
471 | статья 3-го уровня | Лифтовое оборудование (включая монтаж) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
471.1 | статья 4-го уровня | Лифтовое оборудование (включая монтаж) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
471.1.1 | статья 5-го уровня | Пассажирский лифт без машинного помещения на 15остановок, г/п 1275кг, скорость 1,75м/с, высота подъема - 49,2м, габариты кабины 1700х1600х2400, размер дверей в свету 1200х2100 предел огнестойкости EI60 (№№4-7, 11-14) |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471.1.2 | статья 5-го уровня | Пожарные лифт без машинного помещения на 16 остановок, г/п 1000кг, скорость 1,75м/с, высота подъема - 54м, габариты кабины 2100х1100х2200, размер дверей в свету 1200х2000 предел огнестойкости EI60 (№1, №10) |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471.1.3 | статья 5-го уровня | Грузо-пассажирский лифт без машинного помещения на 16 остановок, г/п 800кг, скорость 1,75м/с, высота подъема - 54м, габариты кабины 1100х1600х2200, размер дверей в свету 900х2000 предел огнестойкости EI60 (№3, №4, №8, №9) |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471.1.4 | статья 5-го уровня | Грузо-пассажирский лифт без машинного помещения на 3 остановоки, г/п 630кг, скорость 1,0м/с, высота подъема - 9,3м, габариты кабины 1100х1400х2300, размер дверей в свету 900х2000 предел огнестойкости EI60 (№16, №17) |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471.1.5 | статья 5-го уровня | Пассажирский лифт без машинного помещения на 2остановки, г/п 1000кг, скорость 1,0м/с, высота подъема - 5,0м, габариты кабины 1400х1600х2300, размер дверей в свету 1000х2100 (№18) |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
471.1.6 | статья 5-го уровня | Экскалатор ширина 1м, угол наклона 30гр, скорость полотна 0,5м/с, высота подъема - 5м, |  | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
480 | Статья 2-го уровня | Благоустройство, озеленение, объекты транспортного хозяйства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
481 | Статья 3-го уровня | Озеленение территории (газоны, цветники, миксбордеры, кустарники, деревья) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
481.1 | статья 4-го уровня | Газон посевной, в т.ч. укрепленный на откосах |  | м2 | 771 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.2 | статья 4-го уровня | Газон смесь многолетних злаковых трав с многолетними цветами |  | м2 | 269 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.3 | статья 4-го уровня | Цветники |  | м2 | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.4 | статья 4-го уровня | Деревья: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
481.4.1 | статья 5-го уровня | Клен остролистный "Глобозум" 6-12лет, саженец 2-3м |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.4.2 | статья 5-го уровня | Береза бумажная 6-12лет, саженец 3-3,5м |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.4.3 | статья 5-го уровня | Ель колючая "Блю Даймонд", саженец 2-2,5м |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.4.4 | статья 5-го уровня | Туя западная "Брабант", саженец ~1,2 м |  | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.5 | статья 4-го уровня | Кустарники: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
481.5.1 | статья 5-го уровня | Можжевельник горизонтальный "Агнежка", саженец 0,3-0,5 м |  | шт | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
481.5.2 | статья 5-го уровня | Бересклет крылатый, саженец 1-1,3м |  | шт | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482 | Статья 3-го уровня | Дороги, проезды, тротуары, площадки, парковки, дорожки, лотки | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
482.1 | статья 4-го уровня | Устройство усиления под газон (под пожарный автомобиль): - Уплотненный грунт основания - Песок средней крупности - 200мм - Геотекстиль Дорнит350 - Щебень М400 - 200мм - Геотекстиль Дорнит350 |  | м2 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482.2 | статья 4-го уровня | Устройство отмостки (Тип 2): - Щебень М400 - 100мм - Геотекстиль Дорнит350 - Сухая ц.п. смесь М100 - 30мм - Бетонная плитка 600х200х60 Урбан Хеви каменный век |  | м2 | 224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482.3 | статья 4-го уровня | Конструкция проезда из усил.асфальтобетона (Тип 1) - Уплотненный грунт основания - Песок средней крупности - 200мм - Геотекстиль Дорнит350 - Щебень фракционный с пропиткой битумом 6л/м3 - 250мм - Крупнозернистый пористый асфальтобетон тип Б - 50мм - Мелкозернистый асфальтобетон тип Б - 40мм |  | м2 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482.4 | статья 4-го уровня | Конструкция проезда из бетонной плитки (под пожарный автомобиль): - Уплотненный грунт основания - Песок средней крупности - 300мм - Геотекстиль Дорнит350 - Бетон В15 -160мм - Сухая ц.п. смесь М100 - 40мм - Бетонная плитка Урбан Хеви Каменный век 600х200х100 |  | м2 | 718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482.5 | статья 4-го уровня | Конструкция проезда из бетонной плитки: - Уплотненный грунт основания - Песок средней крупности - 100мм - Щебень М400 - 150мм - Геотекстиль Дорнит350 - Сухая ц.п. смесь М100 - 40мм - Бетонная плитка Урбан Хеви Каменный век 600х200х100 |  | м2 | 908 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
482.6 | статья 4-го уровня | Установка бетонного водоотводного лотка 10.16.16 |  | м.пог | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
483 | Статья 3-го уровня | Малые архитектурные формы (МАФ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
483.1 | статья 4-го уровня | Скамья арт.9300 0,5х2,0 м WOOD BENCH тип A megapolisgroup.spb.ru |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
483.2 | статья 4-го уровня | Урна арт.1337 0,5х0,5м megapolisgroup.spb.ru |  | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
483.3 | статья 4-го уровня | Велопарковки арт.9386 0,06х0,76х0,77м megapolisgroup.spb.ru |  | шт | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
483.4 | статья 4-го уровня | Парковочные столбики |  | шт | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
484 | Статья 3-го уровня | Устройство подпорных стенок, лестниц, пандусов на рельефе | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
484.1 | статья 4-го уровня | Устройство лестниц 3шт |  | м3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
485 | Статья 3-го уровня | Ландшафтное освещение |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
486 | Статья 3-го уровня | Прочие работы по благоустройству, ограждения различного назначения |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
500 | Статья 1-го уровня | Технологические решения | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
510 | Статья 2-го уровня | Номерной фонд и служебные помещения |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
520 | Статья 2-го уровня | Места общего пользования и административная группа |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
530 | Статья 2-го уровня | Кухня и связанные помещения |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
540 | Статья 2-го уровня | Помещения для персонала |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
550 | Статья 2-го уровня | Служебные помещения - Агрегатные |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
560 | Статья 2-го уровня | Внутренние объекты зоны отдыха |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
570 | Статья 2-го уровня | Крыши, террасы и фасады |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
580 | Статья 2-го уровня | Внутренняя парковка |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
590 | Статья 2-го уровня | Открытые площадки |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
600 | Статья 1-го уровня | Генподрядное вознаграждение. |  | компл | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
700 | Статья 1-го уровня | Любые прочие статьи, указанные в спецификации или чертежах (Подрядчику указать ниже соответствующие количества и расценки) |  | компл | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Всего по проекту | [8 empty] | 0 | 0%
| № | Примечания, дополнительные сведения и прочие затраты, учтенные в коммерческом предложении:
| 1 | До начала работ выполнить геодезическую съемку, геодезическую съемку согласовать с Заказчиком.
| 2 | Режим работы объекта: 2 смены.
| 3 | Все временные подмости, площадки, пандуса, ограждения и т.п., необходимые для выполнения комплексов работ, являются затратной частью Генподрядчика.
| 4 | Учесть затраты на транспортировку и разгрузку материалов и оборудования, вертикальный транспорт, энергообеспечение (эл. энергия, вода и т.п.), сопутствующие и подготовительные работы, средства подмащивания, уборку рабочих мест и мест складирования материалов и установки оборудования от строительного мусора и упаковки до мусорного контейнера на территории строительной площадки.обеспечение требование ПБ ,ОТ и ТБ.
| 5 | Учесть затраты на обеспечение требований Охраны окружающей среды, Пожарной Безопасности ,Охраны труда и Техники безопасности.
| 6 | Генподрядчик оформляет и предоставляет исполнительную документацию в 5 экземплярах, в т.ч. 1 экз. в электронном виде (формат PDF) на CD.
| 7 | Генподрядчик предоставляет погашенные талоны на грунт и строительный мусор, копии договоров с полигонами на размещение грунта и строительного мусора.
| 8 | Генподрядчик предоставляет календарный график производства работ и график движения рабочей силы (приложение к договору), с его ежедневным отслеживанием при производстве работ.
| 9 | Участник закупки в период формирования предложения по закупке посещает строительную площадку, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.
| 10 | Участник должен иметь допуск на работы в СРО.
| 11 | Генподрядчик выполняет необходимые мероприятия по открытию и закрытию ордеров и разрешений.
| 12 | Предложения подрядчика по изменению проектных решений принимаются без увеличения договорной цены, с учетом уменьшения сметной стоимости и не в ущерб качества, сроков выполнения работ.
| 13 | Участник предоставляет дополнительно к Заявке предложения по оптимизации Проектных решений с предоставление Технико-экономических обоснований.
| 14 | Участник предоставляет альтернативную (дополнительную) Заявки с применением светопрозрачных конструкций (Шаблон разбивки стоимости, раздел 1.3.5. «Светопрозрачные конструкции») на алюминиевом профиле пр-ва Алютех.
Участник подтверждает:
1. Любое указание на количество элементов Работ, установленное в Договоре, а также Приложениях к нему (или описанное в Требованиях Инвестора-застройщика/Технического заказчика), не должно считаться указанием (в случае расхождения) на реальное и надлежащее количество элементов Работ, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить. Никакое расхождение между таким количеством и реальным количеством не даёт Генеральному подрядчику права требовать какого-либо увеличения Стоимости Работ или какого-либо продления сроков и не может считаться Изменением.
2.Подрядчик не имеет права на дополнительную оплату Работ, даже если конкретный элемент Работ или часть затрат не были включены в Ведомость разбивки стоимости.
3. Подрядчик настоящим заверяет и гарантирует, что Подрядчик должным образом ознакомился со всей необходимой информацией об Объекте (в том числе полученной путем осмотра Строительной площадки) и документацией, и правильно определил объем Работ, в том числе количество каждой единицы и части Работ и определил Стоимость Работ с учетом прогноза возможного удорожания в течение всего срока выполнения Работ по Договору. Подрядчик заверяет и гарантирует, что самостоятельно несёт риск неправильной оценки количества, видов и объема Работ, и, если оно превысит или будет меньше предполагаемого количества, видов и объемов, это не повлияет на установленную в настоящей статье Стоимость Работ, которая всегда остаётся неизменной (твёрдая цена) на весь срок выполнения Работ, за исключением случаев, прямо указанных в Договоре. Данные заявления об обстоятельствах и гарантии имеют существенное значение для Инвестора-застройщика/Технического заказчика при заключении Договора.
Note on F29: Устройство камеры предусмотрено проектом выноса сетей
Note on F31: Устройство камеры предусмотренно проектом выноса сетей
Note on F33: без учета выпусков
Note on F39: без учета выпусков

## Подготовительный и Содержание
Подготовительный период и содержание объекта на период строительства на объекте: Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево
№ п/п | Наименование работ и затрат: | Ед. Изм. | Кол-во | Период. мес. | Цена рублей с НДС 20% | Всего стоимость C НДС. руб.
| Расходы Генподрядчика на период строительства |  |  |  |  | 0
431 | Подготовительный период |  |  |  |  | 0
431.1 | Устройство бытового городка контейнерного типа Containex | шт. |  |  |  | 0
431.2 | Временные дороги (ПДП) | м2 |  |  |  | 0
431.3 | Временная Пешеходная Дорога из просечного листа | м |  |  |  | 0
431.4 | Временная Пешеходная галерея | м |  |  |  | 0
431.5 | Песок Для Мобилизации | м3 |  |  |  | 0
431.6 | Щебен Для Мобилизации | м3 |  |  |  | 0
431.7 | Временные электросети - установленные на начальном этапе (включают только подключение бытового городка от точки подключения и 2 временных электрощита на территории) | компл. |  |  |  | 0
431.8 | Временный водопровод и канализация (с подогревом в зимнее время) - установленные на начальном этапе (включают подключение бытового городка и 2-х санитарных контейнеров) | компл. |  |  |  | 0
431.9 | Устройство основания под бытовые помещения (покрытие из дорожных плит 1П30.18 (3х1.75). в т.ч. устройство песчаного основания толщиной 100мм | м2 |  |  |  | 0
431.10 | Устройство площадки для установки контейнеров для сбора строительного мусора ТБО (3,5х6) | м2 |  |  |  | 0
431.11 | Площадки под автостойанкой | м2 |  |  |  | 0
431.12 | Устройство временных площадок под складирование строительных материалов (покрытие из дорожных плит 1П30.18 (3х1.75). в т.ч. устройство песчаного основания толщиной 100мм. с 3х-кратной оборачиваемостью плит | м2 |  |  |  | 0
431.13 | Устройство временных скользящих площадок под складирование строительных материалов на перекрытии подземной части (покрытие из дорожных плит 1П30.18 (3х1.75). в т.ч. устройство песчаного основания толщиной 100мм. с 3х-кратной оборачиваемостью плит | м2 |  |  |  | 0
431.14 | Медпункт | компл. |  |  |  | 0
431.15 | Работа по мобилизации | чел час |  |  |  | 0
431.16 | Работа по Демобилизации | чел час |  |  |  | 0
431.17 | Переезд внутрь здания | шт |  |  |  | 0
431.18 | Устройство слаботочных сетей -Видеонаблюдение (трех въездов. бытового городка с установкой регистратора на 16 камер). пожарная сигнализация для бытового городка (без сдачи инспекции). кондиционирование (25 кондиционеров). WEB-камеры -1шт. INTERNET - установка WI-FI роутера. | компл. |  |  |  | 0
431.19 | Монтаж пунктов мойки колес | компл. |  |  |  | 0
431.20 | Устройство временного ограждения строительной площадки (забор) | м.п. |  |  |  | 0
431.21 | Дополнительное ограждение высотой 5 м | м.п. |  |  |  | 0
431.22 | Устройство ворот (ширина 5 м.) | шт. |  |  |  | 0
431.23 | Калитка с турникетом | шт. |  |  |  | 0
431.24 | Информационные щиты в том числе паспорт объекта | шт. |  |  |  | 0
431.25 | Монтаж ограждения котлованов | м.п. |  |  |  | 0
431.26 | Установка дорожных знаков согласно ПОДД на период строительства. | шт. |  |  |  | 0
431.27 | Защитный экран из элементов трубчатых лесов на хомутах с защитной сеткой из негорючих материалов | м2 |  |  |  | 0
431.28 | Мебел. бытовая техника (вкл. Плоттер) | компл. |  |  |  | 0
431.29 | Штаб строительства и переговорная для Заказчика | шт. |  |  |  | 0
433 | Содержание площадки в период строительства |  |  |  |  | 0
433.1 | ВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  | 0
433.1.1 | Пункт охраны (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.2 | Пункт охраны остекленный (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.3 | Блок-контейнер - офисное помещение (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.4 | Бытовые помещения - раздевалка (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.5 | Складской контейнер (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.6 | Сантехнический контейнер (амортизация) | шт. |  |  |  | 0
433.1.7 | Временные электросети (Щиты временные. освещение территории. подключение кранов и т.д.) | компл. |  |  |  | 0
433.1.8 | оплата счетов электрика (550 ква/час) | ква |  |  |  | 0
433.1.9 | Генератор (400 ква/час) | шт. |  |  |  | 0
433.1.10 | Расход топлива для генератора (850 лт/ден) | компл. |  |  |  | 0
433.1.11 | Временный водопровод и канализация (с подогревом в зимнее время) - установленные на начальном этапе (включают подключение бытового городка. | компл. |  |  |  | 0
433.1.12 | оплата счетов Воды (150 м3/сут) | м3 |  |  |  | 0
433.1.13 | Биотуалет (аренда и очистка) | шт. |  |  |  | 0
433.1.14 | Видеонаблюдение. пожарная и охранная сигнализация. кондиционирование | компл. |  |  |  | 0
433.1.15 | Пункт мойки колес | компл. |  |  |  | 0
433.1.16 | Забор (амортизация штатного забора) | м.п. |  |  |  | 0
433.1.17 | Сооблюдение требований ОТиТБ (Ограждения. знаки. огнетушители. маркировка. ленты. доски. краска. работа и т.д. Ограждение котлована. места для курений.)-ежемесячная оплата | компл. |  |  |  | 0
433.1.18 | Леса. Доставка и монтаж инвентарных наружных лесов. высотой до + 100.00 м. трубчатых. включая настилы. обработанные биоогнезащитным составом. отбортовочные доски. элементы крепления | м2 |  |  |  | 0
433.1.19 | Леса. Аренда инвентарных наружных лесов. высотой до + 100.00 м. трубчатых. включая настилы. обработанные биоогнезащитным составом. отбортовочные доски. элементы крепления | м2 |  |  |  | 0
433.1.20 | Леса. Демонтаж и вывоз инвентарных наружных лесов. высотой до + 100.00 м. трубчатых. включая настилы. обработанные биоогнезащитным составом. отбортовочные доски. элементы крепления | м2 |  |  |  | 0
433.1.21 | Сетка. Поставка. монтаж/демонтаж защитного ограждения лесов из сетки полимерной для строительства . | м2 |  |  |  | 0
433.1.22 | Временное отопления | мес |  |  |  | 0
433.1.23 | Окончательная уборка внутренняя | шт. |  |  |  | 0
433.1.24 | Окончательная уборка фасада | шт. |  |  |  | 0
433.1.25 | Меры предосторожности в зимний период | шт. |  |  |  | 0
433.1.26 | Содержание Штаба Заказчика на период строительства | шт. |  |  |  | 0
433.1.27 | Доставка, сборка, установка, перемещение, демонтаж и вывоз с территории площадки щащитных экранов и выносных площадок | компл. |  |  |  | 0
433.2 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |  |  |  |  | 0
433.2.1 | Клининговая компания ( включая расходный материал -пакеты. метлы и т.д.) | чел. |  |  |  | 0
433.2.2 | Ежедневная уборка бытового городка (Зарплата. расходные материалы) | чел. |  |  |  | 0
433.2.3 | Дератизация бытового городка | компл. |  |  |  | 0
433.2.4 | Предпродажная подготовка (Окончательная уборка и мойка здания) - Только фасад | компл. |  |  |  | 0
433.2.5 | Абонентская плата (интернет Wi-max) | компл. |  |  |  | 0
433.2.6 | Охрана объекта | чел. |  |  |  | 0
433.2.7 | Вывоз мусора контейнерами 20 м3 | шт. |  |  |  | 0
433.2.8 | Водопонижение | Мес. |  |  |  | 0
433.2.9 | Содержание площадки в зимний период строительства, сбор и вывоз снега | мес. |  |  |  | 0
433.3 | ОПЕРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 0
433.3.1 | Канцелярия | компл. |  |  |  | 0
433.3.2 | Хозяйственные товары. посуда | компл. |  |  |  | 0
433.3.3 | Спецодежда для ИТР | компл. |  |  |  | 0
433.3.4 | Спецодежда для рабочих клининговой компании | компл. |  |  |  | 0
433.3.5 | Химчистка | компл. |  |  |  | 0
433.4 | СОГЛАСОВАНИЯ |  |  |  |  | 0
433.4.1 | Согласования ГИБДД. ИГАСН. ОАТИ. профсоюзы. экология. УВД и т.д.-ежемесячная оплата | компл. |  |  |  | 0
433.4.2 | Получение ЗОС | компл. |  |  |  | 0
433.4.3 | Открытие ордеров | компл. |  |  |  | 0
433.5 | ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  | 0
433.5.1 | BOBCAT Погрузчик вилочный либо фронтальный (аренда. ремонт. обслуживание. расходные материалы. ГСМ) | шт. |  |  |  | 0
433.5.2 | Автомобильный кран (аренда) | мес |  |  |  | 0
433.5.3 | Транспортные расходы | мес |  |  |  | 0
433.5.4 | Автомобиль-манипулятор (аренда) | шт. |  |  |  | 0
433.5.5 | Мачтовые грузопассажирские подъемники 1400 кг (аренда) | шт. |  |  |  | 0
433.5.6 | Фасадные подъемники. люльки (аренда) | шт. |  |  |  | 0
433.5.7 | Кран Башенный | шт. |  |  |  | 0
433.5.8 | Устройство фундаментов под башенные краны | шт. |  |  |  | 0
433.5.9 | Cтропы башенного крана | шт. |  |  |  | 0
433.5.10 | Доставка. установка башенных кранов | шт. |  |  |  | 0
433.5.11 | Демонтаж башенных кранов | шт. |  |  |  | 0
433.5.12 | Доставка и установка крановых анкеров в ФП | шт. |  |  |  | 0
433.5.13 | Разработка и согласование ППРк на технику | шт. |  |  |  | 0
433.5.14 | Монтаж Демонтаж всех необходимых пристёжек для крепления крана к зданию. с учетом изготовления пристежек Все необходимые увелечения высоты башни крана до проектной высоты | шт. |  |  |  | 0
433.6 | З/П УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА (ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ) |  |  |  |  | 0
433.6.1 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.2 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.3 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.4 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.5 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.6 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.7 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.8 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.9 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.10 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.11 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.12 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.13 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.14 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.15 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.16 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.17 |  | чел. |  |  |  | 0
433.6.18 |  | чел. |  |  |  | 0
433.7 | СТРАХОВАНИЕ И БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ |  |  |  |  | 0
433.8 | ПРОЧИЕ |  |  |  |  | 0
433.8.1 | Лабораторные заключения, испытания, экспертизы |  |  |  |  | 0
433.8.2 | Любые прочие статьи, указанные в спецификации или чертежах (Подрядчику указать ниже соответствующие количества и расценки) |  |  |  |  | 0
433.8.3 | [5 empty] | 0
433.8.4 | [5 empty] | 0
433.8.5 | [5 empty] | 0
433.8.6 | [5 empty] | 0