## Лист1
№ | Наименование | Кол-во | Цена , без НДС | Стоимость, без НДС
1 | Автоматический выключатель «Электрон Э25, Iн-2500А с независимым расцепителем РН на номинальное напряжение Uн=380В» | 4
Комплект ЗИП :
2 | реле времени РВ-225 | 4
3 | реле времени РВ- 248 | 4
4 | промежуточное реле РП-256 | 4
5 | промежуточное реле «finder» 62 33 8.230.0040. | 4
6 | Настройка уставок новых автоматических выключателей, восстановление и ремонт схемы АВР после пуско-наладочных работ на КТП 1,2,5. | 1
7 | Произвести необходимые подготовительные работы (переключения) в системе АВР гостиничного комплекса. Извлечь существующие автоматические выключатели из вводных ячеек КТП №1,Тр-ра №2; КТП №2, Тр-ра №3, №4 –очередно; КТП №5, Тр-ра №8 , не отключая потребителей ЭЭ.Установить новые выключатели на Тр-р№2,№3,№4,№8. Произвести наладочно-восстановительные работы в системе АВР КТП 1,2,5. Произвести пуско-наладочные работы с прогрузкой тепловой и электромагнитной защиты до полного восстановления заводской схемы АВР КТП 1,2,5. | 1
Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.