Приложение №1

к Договору ________________

№ _____ от «__» _________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предмет:  Поставка, монтаж и пусконаладочные работы холодильного, оборудования для производственных помещений на -1 и 2 этажах Департамента общественного питания гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150.

- Покупатель: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» (далее по тексту Общество).

- Цель: модернизация оборудования, находящегося в производственных помещениях -1 и 2 этажей Департамента общественного питания.

- Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

Поставляемое оборудование и работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ГОСТ 12.1.005-88. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

- ГОСТ Р 51367-99 -94 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания.

- Технический регламент таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Технический регламент таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Технический регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки».

- ГОСТ 17527-2014 «Межгосударственный стандарт. Упаковка.Термины и определения».

В случае изменения нормативной документации на момент поставки или выполнения работ необходимо использовать действующую редакцию.

- Перечень вышеуказанных нормативных документов обязателен к исполнению, но не является исчерпывающим.

- 1.4. Общий срок выполнения Поставщиком обязательств по договору: не позднее 1.09.2023 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОСТАВЩИКУ

- Перечень оборудования (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Рабочая документация по переоборудованию и план расстановки оборудования в производственных помещениях -1, 2 этажей (Приложение № 2 к Техническому заданию).

- Дополнительные исходные данные предоставляются Покупателем по отдельному запросу.

- НАИМЕНОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

  - Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции: определены в Перечне оборудования (Приложение № 1 к Техническому заданию) на основании разработанных проектных решений.

- Приведенные в Перечне номенклатурные обозначения носят описательный характер и указывают на требуемые Покупателю технические характеристики (габаритные размеры, установочные мощности, параметры сети и т.д.) и параметры продукции (уровнь марки производителя, качество используемых материалов, обработки и т.д.). Участник вправе предъявить в своем Коммерческом предложении эквивалент продукции с иными номенклатурными обозначения (моделями), при условии, что произведенная замена по своим параметрам равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Перечне.

  - Дата выпуска продукции: не ранее года, предшествующего текущему.

  - Состояние оборудования: оборудование должно быть новым (не быть в употреблении, ремонтированным, в том числе не быть восстановленным, без замен составных частей, без восстановления потребительских свойств), свободным от прав третьих лиц.

- Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, имеющего механические и иные виды повреждений или условия хранения которого были обнаружены.

- Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно поставляться в состоянии готовом к монтажу. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования.

  - Документация: оборудование должно удовлетворять требования действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемого оборудования, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, и т.п.) содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Оборудование, к которому предъявляются требования по безопасности, должно иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТР Р.

- Техническая документация (технический паспорт завода-изготовителя, инструкция по эксплуатации и т.п.) должна быть поставлена вместе с оборудованием и выполнена на русском языке.

- В случае поставки оборудования, выпускаемого или поставляемого зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов РФ.

- В сопроводительной документации на Оборудование, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, правила по хранению, транспортировке и утилизации товара.

  - Качество: должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными для данного вида Оборудования действующими законами, правовыми актами, стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ МЭК, ТУ, СНиП и другими), а в случае отсутствия аналогичными требованиями, принятыми на международном уровне, иметь сертификат соответствия РФ (качества) или сертификат завода-изготовителя, а также требованиям Покупателя, указанным в настоящем Техническом задании.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка оборудования: осуществляется единоразово и в полном объеме на условиях, указанных в Договоре и настоящем Техническом задании.

4.2. Адрес поставки: г. Москва, проспект Мира д. 150.

4.3. Срок поставки: поставка Оборудования осуществляется в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой заключения договора, с правом досрочной поставки, но не позднее 31.05.2023.

Товар должен быть поставлен Покупателю в период действия Договора, в рабочие дни Покупателя с понедельника по пятницу, не позднее 17.00, в строго соответствии с перечнем поставляемого Оборудования

4.4. Условия поставки: доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, включая транспорт, погрузку-выгрузку оборудования, при этом дополнительно согласовав дату и время поставки.

4.5. Погрузка и транспортировка: поставляемое оборудование должно отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей ее сохранность при доставке и хранении в течении гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

4.6. Хранение: Поставщик несет полную ответственность за обеспечение хранения и целостности Оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию (по необходимости), его осмотр, до момента подписания Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения повреждения Оборудования, вызванные неправильной упаковкой, транспортировкой, халатностью Поставщика, несет Поставщик до момента подписания Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

4.7. Приемка: приемка оборудования осуществляется по количеству тарных мест. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется после ввода оборудования в эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

  - Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна быть прочной, целой без посторонних запахов, плесени, ржавчины, без следов механических повреждение и следов воздействия влаги.

  - Упакована должна соответствовать установленным ГОСТ, ТУ, на конкретные виды (типы) тары и упаковки с учетом ее специфических свойств и особенностей.

  - К каждой упаковке с оборудованием должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержимого упаковки.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ И ОПЛАТА

  - Цена указывается в рублях, является фиксированной на весь срок действия договора.

  - Цена должна включать в себя все расходы на перевозку, упаковку, маркировку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в т.ч. НДС, доставку к месту нахождения Покупателя, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад покупателя к месту хранения, монтаж и пусконаладочные работы), а также другие возможные расходы поставщика по исполнению договора.

  - Все расходы в рамках гарантийного обслуживания (детали на замену, расходные материалы, диагностика, ремонтные работы и т.д.) несет поставщик.

  - Все оплаты по договору производятся в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет, в следующем порядке:

  - Аванс в размере 60% от общей суммы договора, в т.ч. НДС 20% в течении 5 (пяти) календарных дней после подписания договора.

Оставшиеся 40% от общей суммы договора, в т.ч. НДС 20% в течении 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

- МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.

  - Монтаж и пусконаладочные работы производятся на основании разработанных проектных решений (Приложение № 2 к Техническому заданию)

  - Срок выполнения монтажа и пусконаладочных работ: не позднее 1.09.2023.

  - Монтаж и пусконаладочные работы производятся в соответствии со стандартами, нормами и правилами, принятыми на территории РФ, не противоречащим рекомендациям завода-изготовителя.

  - Поставщик осуществляет монтаж и пусконаладочные работы собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

  - Поставщик обеспечивает необходимый комплекс работ по монтажу, пусконаладочным работам с качеством соответствующим техническим требованиям, предъявляемым к данному виду оборудования.

  - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды осуществляется на основании действующих норм и требований российского законодательства.

  - После ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщик проводит обучение персонала Покупателя на установленном оборудовании.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Поставщик предоставляет гарантийный срок на оборудование, монтаж и пусконаладочные работы в течении 12 месяцев со для подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования, в том числе и на оборудование, на которое завод-изготовитель не установил срок гарантии качества. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в соответствии с сертификатами (паспортам на оборудование, выданные заводом –изготовителем, но не менее чем на 12 месяцев.

  - Если на какое-либо оборудование стандартные гарантийные сроки, установленные производителем оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийным срок на оборудование устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, указанного заводом изготовителем.

  - Если в период гарантийного срока эксплуатации оборудования обнаружились дефекты и иные недостатки, которые не позволяют продолжить его нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных недостатков.

  - Гарантийное обслуживание оборудования должно производится в официальном сервисном центре в пределах г. Москвы.

  - Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

  - Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течении всего гарантийного срока.

  - Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию оборудования.

  - В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 1 (один) рабочий день.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

9.1. Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии дипломированных специалистов (не менее 3-х специалистов) с профильным образованием и соответствующей квалификацией, а также опытом работы от 3-х лет, ежегодно проходящих аттестацию, которые будут осуществлять монтаж и пуско-наладку оборудования, а также наличие аккредитации на проведение сервисного обслуживания от заводов-изготовителей, а так также обеспечить наличие квалифицированного технолога.

9.2. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена, а также иметь задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами.

9.3. Осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке деятельности, являющейся предметом договора. Участнику необходимо к заявке приложить отзывы от клиентов Поставщика о надлежащем исполнении последним своих обязаностей по договорам поставок, и дистрибьютеров оборудования.

9.4. Участник должен иметь финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы для исполнения настоящего договора.

Поскольку Договор заключается в период введенных органами государственной власти ограничительных мер в РФ, то участник объективно оценивает свои ресурсы и финансовые возможности,  необходимые для исполнения обязательств по договору и не может в дальнейшем ссылаться на их отсутствие в случае невозможности исполнения обязательств по договору.  Самим фактом заключения договора стороны подтверждают готовность его исполнения и ссылка на форс-мажор в данном случае,  может рассматривается исключительно при введении режима ЧС. Каждая из сторон договора принимает на себя ответственность,  в связи с возникновением у таковой стороны предпринимательских рисков, при этом риск изменения обстоятельств несет заинтресованная сторна

9.5. Участник обязан иметь авторизованный сервисный центр или действующего партнёра, осуществляющего сервисное обслуживание и ремонт в рамках авторизованного сервисного центра в пределах г. Москвы для выполнения требуемых условий договора.

Приложения к Техническому заданию:

- Приложение № 1 – Перечень оборудования (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Приложение № 2 - Рабочая документация по переоборудованию и план расстановки оборудования и производственных помещений -1, 2 этажей (Приложение № 2 к Техническому заданию).

| Покупатель: ПАО «ГК «Космос» Член Правления, Генеральный менеджер ____________________ /Юшкенас Д.А. / М.П. | Поставщик: ____________________/___________________/ М.П. |
| --- | --- |