СОГЛАСОВАНО:

Президент управляющей организации ООО «Космос ОГ»

_________________А.Ю. Швейн

«     » _____________ 2020 г.

Техническое задание

на проектирование и строительно-монтажные работы по устройству архитектурного и декоративно-ландшафтного освещения территории Эко-отеля «Изумрудный лес»

| 1.1. Локация. | Территории Эко-отеля «Изумрудный лес» |
| --- | --- |
| 1.2. Адрес объекта | Московская обл., Клинский р-он |
| 1.3 Функциональное назначение, категория комфортности | Гостиничный комплекс, 5* |
| Вид строительства | Капитальное |
| 1.4. Заказчик |  |
| 1.5. Подрядчик |  |
| 1.6. Исходные данные. | 1.Исходная проектная документация существующего освещения территории; 2.Архитектурные и конструкторские чертежи зданий (.pdf либо .dwg); 3.План благоустройства территории, дендрологический план (формата.dwg) и/или фотографии локаций; 4. Генплан (формата.dwg); 5.Технические условия на подключение установок архитектурного и декоративно-ландшафтного освещения. |
| 1.7.Основные требования к проектным решениям | Разработку проектной документации выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями, государственными стандартами; При разработке проектной документации предусмотреть: - Архитектурное освещение: - здание КПП; - конгресс-центр; - подсветка (неон) остекленных входных порталов 1-го корпуса Гостиницы. - Декоративно-ландшафтное освещение: - зона у парковки; - зона у Гостиницы (1-3 корпуса); - зона у Конгресс-холла; - зоны вдоль дороги от КПП к озеру, береговая зона озера; - чайный остров; - зона Спортивного комплекса; - зона у Алтайской бани. В объемы работ декоративно-ландшафтного освещения должны входить декоративные светящиеся инсталляции, светящиеся малые архитектурные формы, декоративная подсветка лесного массива. Места установки инсталляций, малых архитектурных форм, подсветки лесного массива уточнить в процессе проектирования и монтажа совместно с заказчиком. |
| 1.8. Состав и содержание работ | Состав проектной документации. 1 этап. Альбом с концептуальными предложениями по архитектурному, ландшафтному и декоративному освещению территории отеля в объеме: 1. локации, освещение которых предлагается включить (объект, ландшафт) с указанием типа освещения локации; 2. визуализации объектов при вечернем освещении; 3. детальная спецификация применяемого осветительного оборудования. 2 этап. Проектно-сметная документация в объеме: 1. пояснительная записка; 2. чертежи расстановки осветительного оборудования и прокладки кабельных трасс на плане; 3. чертежи расстановки осветительного оборудования на фасадах зданий и прокладки кабельных трасс; 4. конструкторские чертежи на нестандартные изделия для установки осветительного оборудования; 5. однолинейные расчетные схемы; 6. схемы управления освещением; 7. ведомость объемов работ; 8. спецификация оборудования, изделий и материалов; 9. сметная документация. |
| 1.9 Результаты работ. | Результаты работ должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование, ГОСТом Р21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 1.10 Плановые сроки выполнения работ. | В соответствии с Договором. |
| 1.11 Согласования. | Документацию согласовать с Заказчиком. |
| 1.12 Количество экземпляров, передаваемых заказчику | 4 (четыре) комплекта проектной документации на бумажном носителе и 1 комплект на электронном носителе. |
| 1.13 Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. 4. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 6. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 7. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг). |

| ЗАКАЗЧИК: _______________________ | ПОДРЯДЧИК: ________________ |
| --- | --- |