«Утверждаю»

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

_________________ Д.А.Мочалов

«____»__________ 2021г.

Техническое задание

на поставку электротехнического оборудования

в ПАО «ГК «Космос» на 2021 год.

1.Общая информация о Заказчике

ИНН: 7717016198

Полное наименование:

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование:

ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д.150.

2.Цель закупки.

Обеспечение подразделений Гостиничного комплекса электротехнической продукцией.

3.Описание объекта закупки

3.1. Таблица требуемых электротехнических материалов

Количество закупаемого материала определяет Заказчик в заявке на поставку.

| № п/п | Номенклатура | Страна производитель, артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС 20% | Общая стоимость без НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа светодиодная LED. L-600 (аналог ЛБ18Вт) Т8(G13) 4000К 127V 10W 870-1100lm. цветопередача Ra(CRI)>80. Совместимая с ПРА (ЭПРА). | 4058075183001 | шт. | 2000 |  |  |
| 2. | Лампа светодиодная LED L-1200 (аналог ЛБ36Вт) Т8(G13) 4000K 220V 20W 1450-1900lm цветопередача Ra(CRI)>80. Совместимая с ПРА (ЭПРА). | 4058075183063 | шт. | 2000 |  |  |
| 3. | Лампа накаливания, «криптон» «груша», прозрачная, Uн-220В, Р-40Вт, Е27 | 4008321788528 | шт. | 1500 |  |  |
| 4. | Лампа светодиодная «груша» Е27 13Вт 220В 4000К (аналог «криптон» накал 60Вт) | 4058075057043 | шт. | 2000 |  |  |
| 5. | Лампа светодиодная «свеча» Е27 7,5Вт 220В 4000К (аналог накал 60Вт) | 4058075210776 | шт. | 2000 |  |  |
| 6. | Лампа накаливания, «свеча», прозрачная, Uн-220В, Р-25Вт, Е14 | 43381 | шт. | 500 |  |  |
| 7. | Лампа светодиодная «свеча» Е14 5Вт 220В 4000К (аналог накал 25Вт) | 4058075056886 | шт. | 900 |  |  |
| 8. | Лампа светодиодная «шарик» Е27 5Вт 220В 4000К | 4058075134324 | шт. | 2000 |  |  |
| 9. | Лампа накал, «зеркальная», направленного света, Uн-220В, Р-30Вт, цоколь:Е14, колба:D39мм | 84812 | шт. | 300 |  |  |
| 10. | Лампа светодиодная «направленного света» R39 Е14 220В 5Вт | 871869679793800 | шт. | 500 |  |  |
| 11. | Лампа накал, «зеркальная», направленного света, Uн-220В, Р-40Вт, цоколь:Е14, колба:D50мм. | 4052899180482 | шт. | 300 |  |  |
| 12. | Лампа светодиодная «направленного света» D50 Е14 5Вт 220В | 871869679793800 | шт. | 300 |  |  |
| 13. | Лампа накал, «зеркальная», направленного света, Uн-220В, Р-40Вт, цоколь:Е27, колба:D63мм. | 4052899182240 | шт. | 300 |  |  | 4052899182240 |
| 14. | Лампа светодиодная «направленного света» D63 Е27 5Вт 220В (аналог «зеркальной») | 871869679803400 | шт. | 300 |  |  |
| 15. | Корпус светильника типа ЛСП 2х36(40) с дросселями и прозрачным рассеивателем. | Россия | шт. | 60 |  |  |
| 16. | Корпус светильника типа ЛСП 2х18(20) с дросселями и прозрачным рассеивателем | Россия | шт. | 60 |  |  |
| 17. | Лампа светодиодная R7х 118мм 12Вт 220В 4000К (аналог галогенной линейной 118мм 120Вт). | 4058075169029 | шт. | 100 |  |  |
| 18. | Лампе светодиодная 8х32мм, 12В 1Вт G4 4100К | 4058075057142 | шт. | 100 |  |  |
| 19. | Лампа светодиодная, капсула G9 2,5Вт 220В 4000К (аналог галогенной «капсулы») | 4058075056688 | шт. | 300 |  |  |
| 20. | Лампа галогенная, колба с полусферическим рефлектором, D-50мм, Р-35Вт, Uн-220В, цоколь GU5,3 | 4050300272634 | шт. | 50 |  |  |
| 21. | Лампа светодиодная, колба, с полусферическим рефлектором, D-50мм, Р-3,4Вт, Uн-220В, цоколь GU5,3 (аналог галогенной «колбы») | 4058075129030 | шт. | 300 |  |  |
| 22. | Лампа кольцевая люминесцентная FC 22W/830 220В OSRAM | 4050300528489 | шт. | 20 |  |  |
| 23. | Лампа кольцевая люминесцентная FC 22W/830 220В OSRAM | 4050300528465 | шт. | 20 |  |  |
| 24. | Лампа энергосберегающая G24d-3 18Вт 220В 4000К | 4050300012056 | шт. | 20 |  |  |
| 25. | Автоматический выкл.Iн-16А,Uн-220В,50Гц,IР20 ТипС,1ф, износ эл./мех.-6000/20000, DIN-рейка | 2CDS251001R0254 | шт. | 24 |  |  |
| 26. | Автоматический выкл.Iн-25А Uн-220В 50Гц,IР20 ТипС,1ф, износ эл./мех.-6000/20000, DIN-рейка | 2CDS251001R0254 | шт. | 24 |  |  |
| 27. | Автоматический выкл.Iн-32А,Uн220/400В 50Гц IР20, ТипС, 3ф, износ эл./мех.6000/20000,DIN-р. | 2CDS253001R0324 | шт. | 12 |  |  |
| 28. | Выкл.1918.0511 проходной напольный для торшеров; 220В,3А, черный цвет, клемма плоскопружинная, до 1,5мм² сечение проводов. | Европа | шт. | 60 |  |  |
| 29. | Проходной выкл. (перекл.) для бра, цвет-белый,Iн-6А, Uн-220В, IР20 | 8694407100108 | шт. | 60 |  |  |
| 30. | Выключатель кнопочный on-off 250В 2А 1з белый с фиксацией. | Россия | шт. | 60 |  |  |
| 31. | Выкл. одноклавишный, открытой проводки, цвет-белый, Uн-220В 50Гц, Iн-10А,IР-20 зажим жил-винтовой сечением-до25мм² | Франция | шт. | 36 |  |  |
| 32. | Выкл. одноклавишный, скрытой проводки, цвет белый, 220В 10А IР20 зажим жил-винтовой сечением до 25мм² | Франция | шт. | 12 |  |  |
| 33. | Розетка электрическая, для открытой проводки «евр». 220В 10А зажим винтовой, до 25мм² | Франция | шт. | 36 |  |  |
| 34. | Розетка электрическая, для скрытой проводки «евр». 220В 10А зажим винтовой, до 25мм² | Франция | шт. | 12 |  |  |
| 35. | Розеточный блок на 3(три) розетки «евр» белый,16А 250В IР24 | 8 694407672445 | шт. | 300 |  |  |
| 36. | Электрическая вилка с ушком, IP20,16A,220B диэлектрик-пластик. | 8 694407109200 | шт. | 80 |  |  |
| 37. | Провод ПБПП(3х1,5) с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, плоский, гибкий Uн220В. | ГОСТ | м | 1200 |  |  |
| 38. | Кабель ПВС(3х1,5) с медными жилами. | ГОСТ | м | 1200 |  |  |
| 39. | Кабель-канал (25х16мм) из ПВХ материала, планка защелкивается, длина 2м. | Россия | м | 2000 |  |  |
| 40. | Коробка распаячная для наружного монтажа (80х80мм) под любое установочное изделие и соединение класс изоляции II, материал: ПП безгалогенный, термостойкий, химически стойкий. | Россия | шт. | 24 |  |  |
| 41. | Изоляционная клейкая лента ПВХ ,поливинилхлоридная основа с клеевым каучуковым слоем, эл.прочность не менее 6,5кВ, особо прочная со стрейч-эффектом, дл.20м, тл150мкм, самозатухающая, морозостойкая. | Россия | шт. | 60 |  |  |
| 42. | Винт самонарезающий с потайной головкой ГОСТ11652, универсальный, М6(6х30)мм | Россия | шт. | 1000 |  |  |
| 43. | Стартер ЅТ151 для зажигания люминесцентных ламп ЛБ18(20)Вт, U127В, Р4-22W. | 4050300854045 | шт. | 700 |  |  |
| 44. | Стартер ЅТ111 для зажигания люминесцентных ламп ЛБ36(40)Вт, U220В, Р4-65W. | 4050300854083 | шт. | 700 |  |  |
| 45. | Дроссель эл.магнитный 1И40 для люминесц. ламп 1х40Вт., 220В | 530252.88 | шт. | 100 |  |  |
| 46. | Клемник-блок диаметр 16мм | Россия | шт. | 100 |  |  |
| 47. | Клей в флаконах (пузырьках) | 4 600611312071 | шт. | 24 |  |  |
| Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |
| Итого, в том числе НДС 20% |  |  |  |  |  |  |

4.Срок поставки – в течении календарного  года с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течении 2-х рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика.

5. Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки в течение 21 календарного дня на основании счета, счета фактуры.

6. Требования к качеству товара:

6.1. Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.

6.2. Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.

6.3. Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,

- потребовать уплаты штрафа в размере 50(пятидесяти)% от стоимости партии некачественного товара,

- возмещение расходов на проведение экспертизы.

7. Обязательные требования:

7.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.

7.2. Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.

7.3. Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.

7.4. Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год, размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС с состоянии расчетов с с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.

7.5. Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, а также сотрудников и аффилированных лиц.

8. Дополнительные условия:

8.1. Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

8.2. Адрес поставки – г.Москва, ул.Проспект Мира, дом 150.

8.3. Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

9. Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях, является фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

10. Продукция должна соответствовать – по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующую маркировку на русском языке.

Главный энергетик                                                                             Эртуганов Р.И.