Согласовано	    Утверждаю

Член правления,

Заместитель Технического директора	     Генеральный менеджер

ПАО «ГК «Космос»	     ПАО «ГК «Космос»

Салтыков А.В.                                                ____________Швейн А. Ю.

«____»________201_ г.	 «___»________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей для проведения ремонта лифтов №№6,20  в ПАО «ГК «Космос»

- Место выполнения работ (оказания услуг) - г. Москва, проспект Мира, д.150.

- Цель закупки.

  - Поставка  проводятся с целью проведения ремонта  оборудования лифтов №№6,20.

- Спецификация оборудования

| № | Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкив канатоведущий | 600х4х12 мм. для лебедки Н309В конус 2R63903*B LG Sigma | 2 |
| 2 | Канат стальной 12,0 мм. (208 м.) | 12,0 мм. DIN 3062 66,2 кН(Северсталь-метиз) | 4 |
| 3 | Канат стальной 12,0 мм. (200 м.) | 12,0 мм. DIN 3062 66,2 кН(Северсталь-метиз) | 4 |
| 4 | Канат стальной 12,0 мм. (92 м.) | 12,0 мм. DIN 3062 66,2 кН(Северсталь-метиз) | 7 |
| 5 | Блок отводной | 500х7х12 мм. для лебедки TYS 2R05794B LG Sigma | 1 |
| 6 | Манжета армированная | MG65x95x16 мм. 3R65157A LG Sigma | 2 |
| 7 | Манжета армированная | MG50x72x12 мм. 3R50012A LG Sigma | 2 |

4 . Дополнительные условия:

4.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием,  которое не

было в употреблении и, не прошло ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных

частей, восстановление  потребительских  свойств).

4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям Российских стандартов, отвечать

требованиям «Технического регламента о безопасности лифтов»

4.3. На поставляемые канаты (п.2,3,4) предоставить сертификаты соответствия завода изготовителя. Каждый комплект канатов должен поставляться с одного барабана.

4.4.  Подрядчик самостоятельно осуществляет поставку оборудования на склад Заказчика.

4.5. Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки.

Исполнитель:

Начальник ОДС Пашковский С.В.