Форма КП на поставку, демонтажных, монтажных работ вводных задвижек Ду 250 системы теплоснабжения гостиницы (4 шт.), в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

| № п/п | Виды и наименование работ |  | Ед. изм. | Цена. Руб. , без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж 4 (четырех) вышедших из строя клапанов запорных «ARI-FABA», фланцевых, DN 250, PN 40 гостиничного комплекса «Космос» |  | шт. |  |
| 2. | Поставка 4 (четырех) новых клапанов запорных Гранвент KV45 Ду250 Ру40 фланцевый сильфонный, один из которых должен быть оборудован удлинённым штоком., болты, шайбы, гайки. |  | шт. |  |
| 3. | Установка новых клапанов запорных Гранвент KV45 Ду250 Ру40 фланцевый сильфонный, на существующий трубопровод |  | шт. |  |
| 4. | Опрессовка и ввод в гарантийную эксплуатацию |  | шт. |  |
| 5. | Перенос демонтированного оборудования на склад заказчика |  | шт. |  |
| Итого без НДС |  |  |  |  |

ИТОГО: _______________________________________________________________