СОГЛАСОВАНО

Технический директор

ПАО «ГК «Космос

____________Д.А. Мочалов.

«___» ________ 2019 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ежеквартального технического обслуживания в 2020 году шести автоматических двухстворчатых дверей с приводом «TORMAX TCP-51» Главного холла 1 и 2 этажа расположенных в ПАО «ГК Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 и выезд на объект в случае аварийной ситуации с автоматическими дверями.

Общая информация о «ЗАКАЗЧИКЕ».

ИНН: 7717016198

Полное наименование Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ПАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, Проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки (услуги).

Выполнение технического обслуживания в 2020 году шести автоматических двухстворчатых дверей Главного холла 1 и 2 этажей с приводом TORMAX TCP-51.

Поддержание технико-эксплуатационных характеристик автоматических раздвижных дверей с применением необходимых расходных материалов и узлов, требующих своевременной замены согласно техническим условиям эксплуатации во избежание преждевременного физического износа изделий и ухудшения эксплуатационных показателей.

- Перечень   работ по техническому обслуживанию

  - Проверка состояния конструкции:

- Проверка состояния конструкции дверей, на предмет повреждений.

- Проверка состояния стеклопакетов створок дверей, на предмет целостности и надежности креплений.

- Проверка состояния крепления створок, проверить болтовые соединения.

- Проверка наличия необычных звуков, продуктов износа, плавности движения створок

- Проверить состояние нижних направляющих.

- Проверка состояния трека привода дверей на предмет износа.

- Проверить крепление трека привода дверей.

- Проверить состояние роликов кареток дверей на предмет износа.

- Проверить крепление электропривода дверей.

- Почистить электропривод дверей от пыли и грязи.

- Проверка и протяжка контактных соединений электропривода.

- Проверить состояние питающего кабеля дверей.

- Проверка степени натяжения и износа зубчатого ремня.

- Регулировка положения боковых стопоров, электромеханического замка.

- Проверка работы радаров.

- Почистить радары.

- Проверить работу дверей при пропадании электропитания.

- Проверить состояние, и при необходимости заменить ремни открывания дверей при отключении электропитания (при наличии).

2.2. Провести работы по регулировке и настройке:

- Регулировка подвижных створок двери по степеням свободы; проверка состояния уплотнителей и их герметичности.

- Почистить трек от пыли и грязи.

- Почистить ролики от пыли и грязи

- Смазать подшипники роликов.

- Проверка степени натяжения и износа зубчатого ремня.

- Проверка работоспособности дверей в различных режимах.

- Чистка блока управления.

- Проверка работоспособности систем безопасности и защиты: сдавливание створками дверей.

- Осмотр, проверка работы и подключений фотоэлементов.

- Почистить фотоэлементы.

- Выезд на объект специалиста в случае аварийной ситуации с автоматическими дверями.

4. «ЗАКАЗЧИК» гарантирует

4.1 Доступ на место проведения работ и сопровождение по объекту.

4.2 Контроль за выполнением данных работ осуществляет технический департамент.

5. Общие требования к «ПОДРЯДЧИКУ»

5.1 Основной вид деятельности ПОДРЯДЧИКА должен соответствовать предмету выполнения работ. «ПОДРЯДЧИК» должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету выполнения работ.

5.2 «ПОДРЯДЧИК» должен обладать всеми необходимыми лицензиями, иными разрешительными документами, необходимыми для выполнения заявленных работ.

5.3 «ПОДРЯДЧИК» должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

5.4 «ПОДРЯДЧИК» не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, пр.

6. «ПОДРЯДЧИК» обязан обеспечить во время проведения работ:

6.1. Требования к безопасности выполнения работ

Все производимые работы Выполнения работ по техническому обслуживанию шести автоматических двухстворчатых дверей должны выполняться в рабочее время, согласно внутреннего распорядка ПАО «ГК «Космос» (по договорённости с «ЗАКАЗЧИКА» Заказчиком в выходные и праздничные дни) и в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования. Списочный состав персонала «ПОДРЯДЧИК», задействованный на работах, согласовывается с «ЗАКАЗЧИКА» (предварительно по письму заявке) для оформления пропуска на его территорию.   Ответственность за безопасное проведение работ «ПОДРЯДЧИК».

«ПОДРЯДЧИК» должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте. Весь персонал Подрядчика задействованный на работах должен быть проинструктирован по ТБ и ОТ в установленном порядке, в соответствии с санитарными, экологическими, противопожарными и иными нормами и требованиями, предусмотренными законодательством РФ и г. Москвы к заявленным видам работ.

При выполнении работ «ПОДРЯДЧИК» должен руководствоваться ГОСТами, указаниями заводов-изготовителей, инструкциями по монтажу и эксплуатации, учитывать пожелания «ЗАКАЗЧИКА». Качество работ должно удовлетворять требованиям нормативов и стандартов, принятых для данного вида работ. Осуществление работ должно производиться специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, а также имеющими постоянную регистрацию на территории РФ и гражданство РФ. ПОДРЯДЧИК должен обеспечить выполнение работ своим оборудованием, рабочими машинами, инструментом, материалами, измерительными и регулирующими приборами и устройствами, транспортом, квалифицированным персоналом в объёме, необходимом для выполнения технического задания в полном объёме. «ПОДРЯДЧИК» обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. «ПОДРЯДЧИК» несёт ответственность за нарушение указанных требований. Используемые при выполнении работ материалы должны иметь разрешение к применению на территории РФ, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы и сертификаты соответствия.

6.1.1 «ПОДРЯДЧИК» обязан предоставить на официальном бланке список сотрудников для выполнения данного вида работ.

6.1.2 Работники «ПОДРЯДЧИК», приступающие к работе на объекте должен иметь при себе документ удостоверяющий личность.

  - Время выполнения данных работ устанавливается с 9:00 до 17:30 часов.

  - Ввоз, вывоз оборудования и материалов на территорию и с территории производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

  - После выполнения работ место проведения работ должно быть убрано.

7. Требования по выполнению ремонтных работ с заменой необходимых запасных изделий и материалов:

Используемые материалы, запасные изделия должны соответствовать техническим требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.   
    Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на запасные части и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.), краткое описание способа и области применения, документы, подтверждающие безопасность используемых материалов. 
Для импортных материалов, запасных частей должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, запасных частей, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения.     Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим условиям используемых материалов, применяемых на автоматических раздвижных дверях при замене в счет изношенных. Подрядчик обязан представить Заказчику данные на используемые запасные части, при замене изношенных частей, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия в применении к данному типу автоматических раздвижных дверей, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов и запасных частей, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

Допускается предоставление эквивалента применяемых материалов, при условии, что представленный эквивалент по техническим характеристикам и превосходит по показателям прочностные и др. характеристики в используемом изделии (зубчатые ремни, датчики и прочие узлы и детали).

8. Требования по объему гарантий качества работ (услуг)

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование, предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Ведущий специалист ТД                                                                ________ К.А. Давыдов