PAGE  
2

Приложение 1
к Договору №___________

от «_______» ______________20 ______г.
                                                                                           « У Т В Е Р Ж Д А Ю »                                                   
                                                                             Технический директор 
                                                                                     ПАО «ГК «Космос»                                       ___________________ Д.А. Мочалов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на помывку фасада высотной и стилобатной части здания ПАО «ГК «Космос»
по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные

          Здание гостиничного комплекса «Космос» состоит из высотной и стилобатной части. Ограждающие конструкции фасада здания с наружной стороны облицованы металлическими панелями - алюминиевым листом. Остекление фасада здания выполнено из алюминиевых витражей с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Цель работы

       Очистка  фасада здания ПАО «ГК « Космос».

Задание

          Помывке подлежит остекление - наружные стекла в стеклопакетах, установленные с 1-го по 3-й этажи стилобатной части и с 4-го по 25-й этажи высотной части здания, а также примыкающие к ним по вертикали металлические поверхности панелей. Общая площадь очистки фасада высотной и стилобатной части здания, предназначенная для помывки, составляет 12 900 кв.м.
Для организации, выполняющей работы по очистке фасада  необходимо:

          Привлечение промышленных альпинистов с квалификационным разрядом не ниже 5-го. Все сотрудники должны быть аттестованы для работ на высоте, в соответствии с Межотраслевыми  правилами по охране труда при работе на высоте (Правила по охране труда при работе на высоте Минтруда и соцзащиты РФ приказ 155-Н от 28.03.14г) и иметь:
- мед. справки с допуском к работам на высоте;

- свидетельство о прохождении обучения и сдаче квалификационного экзамена;

- удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ на высоте;

- средства индивидуальной защиты и спецодежду.

          К работам допускается руководящий персонал и специалисты, прошедшие обучение и аттестованные по охране труда ( Правила по охране труда при работе на высоте Минтруда и соцзащиты РФ приказ 155-Н от 28.03.14г. и СНиП 12-03-2001,ч.1)
         Для выполнения работ  Подрядчик выделяет сотрудников только граждан 
РФ с регистрацией в г. Москве и Московской области.
1. Требования по выполнению задания:
1.1.  Помывка остекления и панелей стилобатной части здания общей площадью 7000 кв.м.
1.2.  Помывка остекления и панелей высотной части здания общей площадью 5 900  кв.м. 
1.3. Работы по помывке поверхностей ограждающих конструкций фасада (остекление и панели металлические) выполнить с применением моющих средств имеющих нейтральную реакцию и хороший очищающий эффект, не портящих резиновые уплотнения и содержащих антистатические добавки, в соответствии с инструкциями по их применению. Подрядчик предъявляет сертификат на используемое моющее средство, подтверждающее его безопасность.
1.5.   Качество выполнения работ должно соответствовать ГОСТ Р51870-2014.
      1.6.  Работы должны быть выполнены в течении 45 календарных дней.
2. Основные требования при производстве работ:

2.1. Подрядчик гарантирует качество работ и исполнительскую дисциплину при их выполнении (соблюдение условий, сроков, требований безопасности, правил охраны труда), а также соблюдение других нормативных правовых  актов о труде и охране труда, производственной санитарии, противопожарной защите и правил внутреннего распорядка ПАО «ГК «Космос». 
Ответственность за обеспечение безопасности труда несет Подрядчик.
2.2.  Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный сотрудникам и имуществу Заказчика действиями своих сотрудников в рамках действующего законодательства РФ. В случае повреждения имущества Заказчика персоналом, оборудованием, инвентарем Подрядчика при  выполнении работ, Подрядчик обязуется за свой счет возместить все издержки Заказчика на ремонт испорченного имущества.

2.3.  Работы должны производиться с соблюдением действующих на территории Российской Федерации законов, норм и правил.

2.4. Подрядчик несет полную ответственность в рамках действующего законодательства РФ при возникновении несчастного случая.
2.5.Подрядчик  обеспечивает свой персонал спецодеждой, оборудованием, уборочной техникой, ручным инструментом, снаряжением, материалами, которые необходимы при выполнении работ, своими силами и за свой счет.
2.6. Перед проведением работ Подрядчик обязан оградить опасную зону – прилегающий к объекту участок, с соблюдением установленных норм и правил и расставить обеспечивающих безопасность прохожих дежурных. Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1м. от него.

2.7. После окончания работ, ограждения должны убираться, переноситься в отведенное место.

2.8. Устранять, выявленные в период производства работ и (или) сдачи их результата, недостатки и допущенные Подрядчиком недоработки за свой счет и в предварительно согласованные с Заказчиком сроки.

3. Требования к безопасности проведения работ:
3.1.  Подрядчику перед началом работ требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами и предоставить заверенную нотариально копию договора (не позднее 2-х дней с даты заключения Договора).

3.2.  Подрядчик предоставляет на сотрудников справки о прохождении медосмотра установленной формы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития  № 302н от 12.04.2011г. (не позднее 2-х дней с даты заключения Договора).  
          В случае не предоставления соответствующих документов (копий документов) в соответствии с техническим заданием сотрудникам Подрядчика не будут оформлены пропуска. Отсутствие пропусков на выполнение работ не по вине Заказчика является основанием для составления Акта о не выходе на работу.
3.3.   Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение 
требований охраны труда при проведении работ. 

3.4.   Лицо ответственное  за охрану труда, а также все сотрудники  Подрядчика
производящие работы методом промышленного альпинизма должны пройти обучение по профессии «Промышленный альпинист» в лицензированном учебном учреждении.

3.5.   Не позднее 2-х дней с даты заключения Договора Подрядчик  должен предоставить 

документы (удостоверения), подтверждающие право проведения работ, в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» (далее Правила по охране труда при работе на высоте Минтруда и соцзащиты РФ приказ 155-Н от 28.03.14г) включая, но не ограничиваясь списком: 
- удостоверение лица, ответственного за безопасное производство верхолазных работ, с предоставлением заверенной нотариально копии договора с учебным учреждением; 

- удостоверения на рабочий персонал Подрядчика, который должен быть обучен по профессии промышленный альпинист в соответствии с Правилами  по охране труда при работе на высоте Минтруда и соцзащиты РФ приказ 155-Н от 28.03.14г. и межотраслевой инструкцией по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве (с предоставлением заверенной нотариально копии договора с учебным учреждением);
- приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил по охране труда;
- журнал инструктажа по охране труда; 

- сертификаты соответствия на снаряжение.

3.6.  Всё используемое подрядчиком при  работе оборудование, снаряжение, инвентарь, расходные материалы, моющие средства должны иметь соответствующие документы, подтверждающие право их эксплуатации в условиях Российской Федерации, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, а также должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, не должны наносить вред здоровью сотрудников и гостей ПАО «ГК «Космос», и окружающей среде. При выявлении Заказчиком фактов несоответствия вышеописанным условиям Подрядчик обязан незамедлительно заменить оборудование, снаряжение, расходные материалы, моющие средства, в соответствии которых данный факт выявлен.
3.7.  Подрядчик обязан иметь аптечку для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ №169н от 05.03.2011г.
3.8.  В процессе производства работ Подрядчик обязан обеспечить ограждение опасной зоны под местом производства работ в соответствии с СНИП 12-03-2001
До начала работ:

· Стороны согласовывают и оформляют Акт-допуск на проведение работ;

· Лицо, ответственное за выполнение требований охраны труда при проведении работ (п. 3.6. технического задания) и сотрудники Подрядчика проходят инструктаж у ведущего инженера по охране труда ПАО «ГК «Космос» под роспись;

· Ответственное лицо Подрядчика проводит со всеми сотрудниками инструктаж по правилам внутреннего распорядка в здании и пожарной безопасности.
Заместитель технического директора                                                Чалых С.Н.
