## Лист1
Форма коммерческого предложения на Техническое обслуживание и ремонт оборудования бассейнов фитнес-центра ПАО ГК "Космос" в 2020 году.
| Перечень работ | Стоимость руб. (без НДС)
| Еженедельно | Количество | Ед. измерения | Стоимость за ед. руб (без НДС) | Общая стоимость руб. (без НДС)
1 | Контроль работоспособности и правильности показаний значения 4 станций «Динотек». (большого, детского (малого) бассейна, купели Орион и купели Персей). Очистка электродов и фильтров станций. При необходимости замена элементов. | 52 | шт.
2 | Контроль хлорных и Ph электродов фотолизером. При необходимости калибровка. | 52 | шт.
3 | Контроль и очистка префильтров купелей VIP – зоны и аттракционов, и малого бассейна. | 52 | шт.
4 | Контроль работоспособности элементов дозаторов DINOTEC (Динотек) при необходимости замена. | 52 | шт.
5 | Контроль работоспособности элементов станций EasyFloc дозирование коагулянта Большого бассейна и малого бассейна при необходимости замена. | 52 | шт.
6 | Контроль уровня химических реагентов в канистрах дозирующих систем. При необходимости замена. | 52 | шт.
7 | Контроль температуры воды в большом, детском бассейне и в купелях при необходимости полный или частичный перезалив детского бассейна | 52 | шт.
8 | Контроль давления на песочных фильтрах бассейнов. При необходимости промывка фильтров. | 52 | шт.
9 | Частичный водообмен большого бассейна | 52 | шт.
10 | Контроль долива воды большого бассейна, малого бассейна, купелей Персей и Орион | 52 | шт.
11 | Заполнение журнала показания станции дозирования большого и детского бассейнов. | 52 | шт.
12 | Запуск ночью водного пылесоса | 52 | шт.
Ежемесячно
1 | Ударная обработка воды большого бассейна с 27 на 28 | 12 | шт.
2 | Плановый перезалив детского бассейна с 20:00 часов первый вторник месяца. | 12 | шт.
3 | Слив, мытье и залив чаши детского бассейна (1,5 часа) | 12 | шт.
4 | Перезалив купелей. Промывка фильтров купелей Орион и Персей и очистка префильтров. | 12 | шт.
Ежеквартально
1 | Промывка поплавков переливного бака. | 4 | шт.
2 | Очистка и промывка внешней поверхности фильтров и подбассейновых труб | 4 | шт.
3 | Очистка префильтров помп большого бассейна и нижних насосов | 4 | шт.
4 | Промывка песка в фильтрах с помощью спецсредств. | 4 | шт.
5 | Очистка компенсационной емкости. | 4 | шт.
6 | Очистка обратных клапанов 3 шт. | 4 | шт.
Ежегодно
1 | Перезалив большого и малого бассейнов | 1 | шт.
2 | Полная или Частичная замена песка в фильтрах. | 1 | шт.
3 | Ревизия аттракционов и их ремонт. | 1 | шт.
5 | Ревизия закладных прожекторов и их ремонт. | 1 | шт.
6 | Мытье дна и стен бассейнов. | 1 | шт.
7 | Промывка переливного бака перед заливом. | 1 | шт.
8 | Промывка теплообменников. | 1 | шт.
Итого в год без НДС:
НДС 20%:
Итого в месяц без НДС:
НДС 20%: