|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный менеджер ООО «Комплекс «Серебряный бор» Сенюков Н.А. ________________________________ |
| --- | --- |

__ .10. 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по архитектурному освещению фасадов объекта «КПП» и наружному освещению парковки перед «КПП»

на территории Эко-отеля "Изумрудный лес"

(для проведения процедуры выбора подрядной организации)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес. |
| 1.2. | Наименование объекта | КПП Эко-отеля «Изумрудный лес» |
| 1.3. | Вид строительства | Наружное освещение |
| 1.4. | Исходные данные | - Концепция архитектурного освещения КПП и парковки; - Рабочий проект Архитектурные решения КПП, разработанный ООО «Арбат-Менеджмент»; - Технические данные на опоры и светильники существующей системы наружного освещения территории. |
| 1.5. | Состав работ | - Подбор оборудования, выполнение светотехнических расчётов. Опоры и светильники для освещения парковочной площадки принять аналогичными по внешнему виду существующим светильникам наружного освещения территории. - Разработка рабочей документации и её согласование с Заказчиком. Согласованный проект передаётся Заказчику в 3-х экземплярах на бумаге и электронная версия. - Составление на основании согласованного проекта сметного расчета в нормативной базе ТСНБ по Московской области и его согласование с Заказчиком. - Поставка оборудования. - Строительно-монтажные работы. - Оформление исполнительной документации, сдача результата работ Заказчику. |
| 1.6. | Требования к товару / работе / услуге | 1. Подрядчик выполняет проектные работы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации (СП, ПУЭ и др.). 2. Подрядчик приобретает все необходимые материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее необходимое для реализации проекта. Применяемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, действующие на территории РФ. 2. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности и безопасности производства работ, требований нормативных документов в области охраны труда, а также требований соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов. 3. Подрядчик выполняет подготовку и передачу Заказчику комплекта исполнительной документации. 4. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 5. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации (1 год), за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. |
| 1.7. | Сроки начала и окончания выполнения работ/оказания услуг | Срок выполнения работ не более 35 рабочих дней. |
| 1.8. | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 2. Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); 3. Являться членом саморегулируемых организаций (СРО), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО, с допуском к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 4. Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет. 5. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 6. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 7. Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг); |