                                                                                   Согласованно:

Генеральный менеджер 

ООО «Алтай Резорт» 

____________О.Н.Фурсова
                                                                                               «    » _____________ 2021 г.
Техническое задание

 Для организации и проведения открытого запроса предложений 

На оказание услуг на 2021 г. 

для нужд ООО «Алтай Резорт»

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2021г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 45 календарных дней с момента заключения договора.
1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года.

Задание: Редизайн Винный бутик гостевых зон и подсобного помещения
Гостевая зона: площадь помещений 62.00 м. кв. Тех. Док-ция план цоколь новой гостиницы экспликация помещений
Хозпомещение: площадь помещений 9.10   м. кв. Тех. Док-ция план цоколь новой гостиницы экспликация помещений

    Редизайн и перепланировка гостевой зоны с частичной заменой мебели.   Рассмотреть возможность, существующий зал, винного бутика сделать единое помещение и улучшить видовые характеристики, разъединить зону сигарной комнаты и винной, увеличить вытяжную мощность в сигарной комнате, приточно-оточную систему в хозпомещение.
	
	Наименование объекта
	«Алтай Резорт»

	
	Функциональное назначение
	Гостиничный комплекс

	
	Адрес объекта
	Гостиничного комплекса «Алтай Resort»;

с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республики Алтай

	
	Вид строительства
	Редизайн Винного бутика

	
	Категория комфортности 
	5*

	
	Кол-во посадочных мест 
	Гостевая зона – 12 посадочных места

Терраса этажа – 26 посадочных места 

                 
	
	
	

	
	Формат обслуживания
	· Продажа закрытых бутылок алкоголя, крепкий алкоголь на разлив, сигара, сырная и мясная продукция собственного производства 
· По заказу – еда и напитки с рум-сервиса

	
	
	

	
	Концепция  
	· Винный бутик
	
	
	1. 

	
	Перечень основных требований
	Содержание требований
	
	
	2. 

	
	Редизайн интерьера  ресторана Адамант 
	Дать предложение по редизайну интерьера, с учетом концепции винного бутика.
Необходимо создать более уютную атмосферу. Дополнить элементами декора.
	
	
	3. 

	
	Винный шкаф для хранения белых вин

	Определить место установки Винного шкафа для былвх вин, с расчетом на 120 – 150 бутылок. 
	
	
	4. 

	
	Винный стеллаж для красных вин в зале ресторана
	Определить место установки Винного стеллажа для красных вин. 

        
[image: image1.png]



	
	
	5. 

	
	Редизайн внутренних перегородок 
	Дать предложение по редизайну внутренних перегородок:
· Предложение по снятию внутренних перегородок
· Предложить варианты по декорированию внутренних столбов зала, для визуального расширения зала. 

 
[image: image2.png]



	
	
	6. 

	
	Разделение залов
	Дать предложение по разделению залов:
· Предложение по разделению винного зала и сигарной комнаты, от распространения сигарного дыма.

· Предусмотреть дверь между залами. 

          
[image: image3.png]



	
	
	

	
	Холодильная витрина 
	· Предложить вариант установки холодильной ветрены для сыров собственного производства и деликатесов. 
        
[image: image4.png]




	
	
	

	
	Приточно-вытяжная система
	· Предложить вытяжную систему в сигарной комнате
· Предложить приток в хозпомещение для хранения вина.

	
	
	

	
	Стеллажи
	· Предложить вариант стеллажей для хранения вина в хозпомещении  


	
	
	

	«Винный бутик» 
	
	
	

	Общая площадь
	79,9
	м. кв
	Винный бутик
	12 посадочных мест
	
	
	

	Летняя площадка

	
	м. кв
	Винный бутик 
	26 посадочных места
	
	
	


	Основные требования к дизайн-проекту

	Дизайн-проект должен быть выполнен «под ключ». Все дополнительные единичные расходы согласовываются с заказчиком дополнительно.

	Стадийность проекта
	Проект должен быть выполнен по следующим стадиям:

· Подготовка брифа совместно с заказчиком, утверждение брифа;

· Подготовка и предоставление заказчику mood boards;

· Проектирование;

· Предоставление заказчику итоговых чертежей и спецификаций.

	Состав дизайн-проекта
	Выполнить чертежи с разработкой основных узлов и деталей, необходимые спецификации отделочных материалов, ведомости отделочных материалов в следующем объеме:

· планы с расстановкой мебели, встроенной мебели, мебели индивидуального изготовления в М1:100; М1:50; 

·  планы отделки полов в М1:100; М1:50 с указанием отделочных материалов и точек начала раскладки; 

· План конструкции пола в М1:20 с указанием материалов; 

· Совмещенный план потолков в М1:100; М1:50 с указанием отделочных материалов и светильников. Узлы по примыканию подвесных конструкций М1:20; 

· План расстановки розеток в стенах и перегородках М1:100; М1:50; 

· Укрупненные планы, разрезы и развертки стен всех помещений в М1:20; М1:50, с указанием отделочных материалов. 

· Раздел разводки силовых   электрических сетей подключение оборудования и розеточных групп, линий осветительной сети.
· Рабочая документация

· АР (Архитектурные решения)

· ЭМ (Силовое электрооборудование)

· ЭО (Внутреннее электроосвещение)

· ЭС (Электроснабжение)

· ВК (Водоснабжение и канализация)

· ОВ (вентиляция, кондиционирование)

· ПС (Пожарная сигнализация)

· СМ (Сметная документация. Ведомость объёмов работ и материалов)
Рабочая документация по заказной мебели, встроенной мебели в М1:20; М1:50, включая развертки и детали, спецификация мебели, панелирование стен, ведомость отделочных материалов, ведомость заполнения дверных проемов, спецификация светильников, текстиль, шторы. 

Визуализация следующих помещений: 

· Основной зал (3видовые точки); 

· Хозпомещение (2 видовые точки); 

	Основные требования к оборудованию и материалам
	Все применяемые на объекте отделочные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать стандартам Оператора и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации.

	Инженерное обеспечение и технологическое оборудование
	При разработке дизайн-проекта учитывать прокладку инженерных коммуникаций, принятую в рабочей документации. 


_1675607663

_1675608534

_1675609785

_1675069385

