|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального Директора по операционной деятельности ООО «Комплекс «Серебряный бор» Кузнецов С.С. ________________________________ |
| --- | --- |

«     » _________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию и установке двух купальных чанов около ВИП-бани и банного комплекса напротив ресторана «Форест», расположенного по адресу:

М.О. , Клинский район, участок вблизи деревень Шарино и Денисово»

(для проведения процедуры выбора подрядной организации)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Местоположение объекта | Московская область, Клинский район, участок вблизи деревень Шарино и Денисово (бывший военный городок №26В) |
| 1.2. | Наименование объекта | Два купальных чана около ВИП-бани и банного комплекса напротив ресторана «Форест» |
| 1.3. | Исходные данные | - Схематичное месторасположение чанов; - Принципиальная схема установки чана; - Спецификация чанов |
| 1.4. | Состав работ: | - Разработка рабочей документации на установку купальных чанов и её согласование с Заказчиком, включая согласование применяемых материалов. - Составление на основании согласованных проектов сметных расчетов в нормативной базе ТСНБ по Московской области и их согласование с Заказчиком. - Строительно-монтажные работы: - Устройство железобетонного фундамента с учётом земляных работ. - Устройство опорной площадки, дымохода, лестницы, дровника. - Монтаж чанов (материал Заказчика). - Облицовочные работы. - Водоснабжение и водоотведение. - Благоустройство. - Оформление исполнительной документации, сдача результата работ Заказчику. |
| 1.5 | В период выполнения СМР предусмотреть | - Соблюсти сохранность существующих конструкций и коммуникаций. - Обеспечить ежедневную уборку строительной площадки. - Скорректировать график выполнения работ с учетом функционирования банных комплексов. - Обеспечить на площадках технику безопасности и технику ПБ. |
| 1.6 | Требования к товару / работе / услуге | 1. Подрядчик приобретает все материалы, конструкции, оборудование, изделия и прочее необходимое для выполнения работ. 2. Подрядчик производит комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с согласованной проектной документацией, требованиям СНиП, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов; 3. Подрядчик выполняет оформление необходимой документации, в том числе исполнительной, с последующей передачей её Заказчику; 4. Подрядчик обязуется содержать объект строительства и прилегающие к нему участки в процессе проведения работ свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. 5. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации (2 года), за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. |
| 1.7 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); - Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); - Являться членом саморегулируемых организаций (СРО), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО, с допуском к определенным видам работ. - Иметь опыт работы не менее 3-х лет. - Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; - Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; - Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами №223-Ф3 и №44-Ф3 - Подтвердить наличие и квалификацию кадрового состава. |
| 1.8 | Сроки выполнения работ: | 35 календарных дней |