Техническое задание

на проведение работ по лабораторно-инструментальным исследованиям в помещениях ОАО «ГК «Космос».

- Цель проведения работ:

Обеспечение требований Программы организации и проведении производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ОАО «ГК «Космос» в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 25.06.2012 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Место проведения работ: 129366, Россия, Москва Проспект Мира, 150

- Объекты исследования:

  - Гостиница (номерной фонд, центральный холл, производственные помещения);

  - Экспресс-стирка;

  - Предприятия общественного питания:

  - Кондитерский цех (в том числе кафе "Космос");

  - Ресторан "Калинка" (в том числе банкетный зал "Вечерний Космос" и производство);

  - Ресторан "Галактика" (с производством);

  - Служебная столовая (с производством);

  - Инженерные сети (горячего и холодного водоснабжения);

  - Источники ионизирующего излучения – 3 шт.

- Объем и виды работ

Гостиница (центральный холл, номерной фонд, производственные помещения)

| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год | Объект исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) | 2 раза в год по графику | 36 | Центральный холл, номерной фонд |
| Исследование искусственной освещенности | 1 раз в год по графику | 18 | Центральный холл, номерной фонд |
| Подготовка протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |  |  |

Кондитерский цех (в том числе Кафе "Космос" и производство)

| Производственный контроль |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) | 2 в год | 6 |
| Исследование искусственной освещенности | 1 раза в год | 3 |
| Отбор проб (11-20) | по установленному графику | ------- |
| Микробиологическое исследование смывов на БГПК | 2 раза в год | 20 |
| Физико-химические исследования - кремовые изделия, выпечные изделия на органолептические показатели | 2 раз в год | 12 |
| Микробиологические исследования: - кремовые изделия (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, дрожжи и плесени); - выпечные изделия (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, дрожжи и плесени, бактерии рода Протей) | 2 раз в год | 6 6 |
| Подготовка протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |

Ресторан «Калинка» (в том числе банкетный зал "Вечерний Космос" и производство)

| Наименование исследования | Периодичность отбора |  | Количество исследований в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб - 11-20 проб - 1-4 проб | по установленному графику | ----------- |  |
| Подготовка протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |  |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) | 2 раза в год |  | 6 |
| Исследование искусственной освещенности | 1 раза в год |  | 3 |
| Микробиологическое исследование смывов на БГПК | 2 раза в год |  | 30 |
| Физико-химические исследования - Салат мясной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год |  | 1 |
| Физико-химические исследования - Салат овощной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год |  | 1 |
| Физико-химические исследования – второе блюдо без гарнира | 1 раза в год |  | 1 |
| Микробиологические исследования - Салат мясной без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, E.coli, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал |  | 4 |
| Микробиологические исследования - Салат овощной из варенных овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) Микробиологические исследования - Салат овощной из сырых овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, листерии, E.coli) | 1 раз в квартал |  | 2 2 |
| Микробиологические исследования - второе блюдо без гарнира (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал |  | 4 |
| Инструментальное исследование и оценка постоянного и непостоянного шума | 1 раз в год |  | 1 |

Ресторан «Галактика»

| Производственный контроль |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год |
| Отбор проб: - 11-20 проб - 1-4 проб | по установленному графику |  |
| Подготовка протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) | 2 раз в год | 6 |
| Исследование искусственной освещенности | 1 раз в год | 3 |
| Микробиологическое исследование смывов на БГПК | 2 раза в год | 30 |
| Физико-химические исследования - Салат мясной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Физико-химические исследования - Салат овощной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Физико-химические исследования - Кулинарные изделия (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Микробиологические исследования - Салат мясной без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, E.coli, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал | 4 |
| Микробиологические исследования - Салат овощной из вареных овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) Микробиологические исследования - Салат овощной из сырых овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, листерии, E.coli ) | 1 раз в квартал | 2 2 |
| Микробиологические исследования - второе блюдо без гарнира (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал | 4 |
| Инструментальное исследование и оценка постоянного и непостоянного шума | 1 раз в год | 1 |

Служебная столовая ОАО «ГК «Космос»

| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб: - 11-20 проб - 1-4 проб | по установленному графику |  |
| Подготовка протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха) | 2 раза в год | 6 |
| Исследование искусственной освещенности | 1 раза в год | 3 |
| Микробиологическое исследование смывов на БГПК | 2 раза в год | 20 |
| Физико-химические исследования - Салат мясной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Физико-химические исследования - Салат овощной без заправки (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Физико-химические исследования - второе блюдо без гарнира (органолептические показатели) | 1 раз в год | 1 |
| Микробиологические исследования - Салат мясной без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, E.coli, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал | 4 |
| Микробиологические исследования - Салат овощной из вареных овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) Микробиологические исследования - Салат овощной из сырых овощей без заправки (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, листерии, E.coli ) | 1 раз в квартал | 2 2 |
| Микробиологические исследования - второе блюдо без гарнира (КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, патогенный стафилококк, бактерии рода Протей) | 1 раз в квартал | 4 |
| Инструментальное исследование и оценка постоянного и непостоянного шума | 1 раз в год | 1 |

Экспресс стирка

| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб: - 20 |  | по установленному графику |  |
| Подготовка протоколов по результатам исследований |  | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |
| Инструментальные исследования и оценка параметров микроклимата ( температуры воздуха, относительной влажности , скорости движения воздуха) за 1 рабочее место | 2 раза в год | 8 |
| Исследование световой среды в 1 точке освещенность | 1 раз в год | 4 |
| Исследование воздуха гравиметрическим методом – пыль, взвешен. в-ва | 1 раз в год | 5 |
| Микробиологическое исследование смывов на БГПК | 2 раза в год | 20 |
| Инструментальное исследование и оценка постоянного и непостоянного шума | 1 раз в год | 2 |
| Инструментальное исследование и оценка общей вибрации за 1 источник, рабочие место, помещение | 1 раз в год | 2 |

Инженерные сети

| Наименование исследования | Периодичность отбора | Количество исследований в год |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб: - 5-7 |  | по установленному графику | --------------- |
| Подготовка протоколов по результатам исследований |  | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |
| Санитарно-гигиенические исследования водопроводной холодной воды: запах, привкус, мутность, общее железо – гостиница (номерной фонд, производственные помещения) |  | 1 раз в месяц | 12 |
| Санитарно-гигиенические исследования водопроводной холодной воды: запах, привкус, мутность, общее железо – предприятия общественного питания |  | 1 раз в полгода | 8 |
| Микробиологические исследования холодной воды (ОМЧ, общие коллиформные бактерии, термотолерантные коллиформные бактерии, клостридии) -- гостиница (номерной фонд, производственные помещения) |  | 1 раз в полгода | 4 |
| Микробиологические исследования холодной воды (ОМЧ, общие коллиформные бактерии, термотолерантные коллиформные бактерии, клостридии) – предприятия общественного питания |  | 1 раз в полгода | 16 |
| Микробиологические исследования горячей воды (ОМЧ, общие коллиформные бактерии, термотолерантные коллиформные бактерии, на легионеллез) – гостиница (номерной фонд, производственные помещения) |  | 1 раз в полгода | 4 |
| Микробиологические исследования горячей воды (ОМЧ, общие коллиформные бактерии, термотолерантные коллиформные бактерии, на легионеллез) – предприятия общественного питания |  | 1 раз в полгода | 16 |
| Измерение температуры горячей воды -- гостиница (номерной фонд, производственные помещения) |  | 1 раз в месяц | 24 |

Источники ионизирующего излучения

| Наименование исследования |  | Периодичность отбора |  |  | Количество исследований в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка заключения/протоколов по результатам исследований | по всем проведенным исследованиям по факту выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А – съем показателей индивидуальных термолюминесцентных дозиметров |  |  | 1 раз в квартал | 12 |  |
| Контроль мощности рентгеновского излучения на рабочих местах персонала и на территории |  |  | 1 раз в год | 3 |  |
| Контроль состояния защитной эффективности передвижных и индивидуальных средств защиты |  |  | 1 раз в год | 3 |  |

- Условия закупки.

  - Общие требования к Исполнителю.

    - Основной вид деятельности Исполнителя должен соответствовать предмету закупки. Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, иметь подтверждение профессионального опыта и навыков работы в сфере, относящейся к предмету закупки. Опыт работы на рынке г. Москвы не менее 3-х лет.

    - Исполнитель должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, репутацией, достаточными людскими ресурсами.

    - Исполнитель не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

    - Исполнитель должен иметь все необходимые Лицензии, иные разрешительные документы (в том числе Аттестат аккредитации. Область аккредитации включает в качестве объекта контроля параметры по требуемым характеристикам), необходимые для осуществления заявленных работ в полном соответствии с действующим законодательством РФ (либо действующие на весь срок выполнения договоры с организациями, имеющими всю необходимую разрешительную документацию).

    - Исполнитель должен иметь все необходимые материально-технические ресурсы в объеме, достаточном для качественного выполнения заявленных работ.

    - Персонал Исполнителя должен быть аттестован в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Специальные требования к Исполнителю.

    - Исполнитель самостоятельно обеспечивает:

- наличие всей необходимой для качественного выполнения Работ разрешительной документации.

- оказание Работ на качественно высоком уровне в соответствии с существующими технологиями и стандартами, требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

- достаточное количество квалифицированного персонала для качественного выполнения Работ в полном объеме и в согласованные сроки.

- организацию и контроль выполнения Работ;

- наличие у используемых реактивов, иных расходных материалов, являющихся собственностью Исполнителя, соответствующих гигиенических заключений и/или сертификатов соответствия, а у оборудования Исполнителя, подлежащего обязательной сертификации – сертификатов соответствия.

- наличие реактивов, оборудования и прочих расходных материалов в объемах, необходимых для качественного оказания Работ.

    - Протоколы лабораторно-инструментальных исследований составляются с подробным описанием результатов проведенного анализа.

    - Отбор проб осуществляется силами Исполнителя.

  - Дополнительные требования.

    - Сверку объемов и качества оказанных Работ осуществляют постоянные ответственные представители Заказчика и Исполнителя.

    - Акты сдачи-приемки оказанных Работ подписываются Сторонами только после предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов Протоколов лабораторно-инструментальных исследований за фактически выполненные работы.

    - Работы осуществляются по графику, определенному в гл. «Объемы и виды работ». В случае производственной необходимости Заказчик имеет право изменить периодичность, виды и объемы выполняемых работ, о чем извещает Исполнителя не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала выполнения конкретных видов Работ.

    - До начала работ ответственные Исполнители Сторон согласовывают календарный график проведения работ.

    - Подписание Акта производится в течение 10 рабочих дней после сверки фактических объемов. Работ ответственными представителями Сторон и предоставления Исполнителем предоставления Исполнителем Заказчику оригиналов Протоколов лабораторно-инструментальных исследований за фактически выполненные работы.

    - В случае выявления ответственными представителями Заказчика нарушений и недостатков при выполнении работ Исполнителем, последний обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения и недостатки. Акты выполненных работ подписываются Сторонами только после устранения всех выявленных нарушений и недостатков.

    - За срыв согласованных сроков и объемов оказываемых Работ Заказчик выставляет Исполнителю штрафные санкции.

    - При изменении условий сотрудничества конкурсная процедура проводится заново.

- Порядок оплаты.

  - Цена оказываемых Работ определяется Протоколом согласования цены, в котором указывается наименование Работ, единица измерения, цена за единицу измерения, Общая стоимость работ (для работ, выполняемых по графику), периодичность выполнения.

  - Оплата Работ осуществляется за расчетный период за фактически оказанные Работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных Работ. За расчетный период принимается месяц, в который Исполнитель выполнил Работы.

  - Оплата осуществляется безналичным способом, в российских рублях.

  - Исполнитель вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств по выполнению Работ, направив Заказчику письменное уведомление в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до предполагаемой даты окончания предоставления Услуг.

- Прочие требования к участнику закупки.

  - Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

Исполнителю к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы:

- Выписка из ЕГРЮЛ (подтверждение опыта работы).

- Копия Лицензии Исполнителя на работу с микроорганизмами 3-4 класса опасности (либо действующие договоры и Лицензии со специализированными организациями).

- Копия Лицензии на проведение исследований источников ионизирующего излучения (либо действующие договоры и Лицензии со специализированными организациями).

- Копию Аттестата аккредитации с Областью аккредитации.

- Копии документов, подтверждающих аттестацию привлекаемых сотрудников.

- Копии Документов, подтверждающих наличие необходимой материально-технической базы.

- Дополнительные требования к оформлению Коммерческого предложения.

  - Цены в Коммерческом предложении указываются как в виде общей стоимости работ, так и в виде прейскуранта, который оформляется в виде таблицы в которой в обязательном порядке указывается наименование услуги, единицы измерения и цена за единицу измерения по каждому виду услуг. В случае, если отдельная цена за какой-либо вид услуги не предусмотрена, в таблице указывается «бесплатно».

Согласовано:

Исполнитель:

Врач санитарный	И.В. Лунев