Форма КП

на ремонт обвязки трубопроводов тепловых завес центрального холла 1 и 2 этажей С1-С4 гостиничного комплекса «Космос».

| Наименование | кол-во | ед. изм. | цена за ед.,Руб. без НДС | Сумма, Руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| демонтаж участка трубопровода, выполненного из стальной трубы ДУ-65 с отводами 90° фланцами стальной трубы ДУ-50 мм, 4 узлов обвязки тепловых завес, выполненных из стального трубопровода ДУ 40мм | 1 | Компл. |  |  |
| поставка стальных электросварных труб ДУ-65 мм. длиной 18 м., с отводами 90° - 8 шт., фланцами ДУ-65 – 2 шт., стальной трубы ДУ-50 мм. длиной 12,6 м., ДУ 40мм L-27м, ДУ-32 мм L-8м, ДУ-25 мм L-4м, ДУ-15 мм L-2м., кран шаровой Ø 1 ½" - 8 шт., кран шаровой Ø 1 ¼" - 20 шт ., балансировочный кран Ø 1 ¼" - 4 шт., кран шаровой Ø 1" - 16 шт., кран шаровой Ø ¾ " - 4 шт., кран шаровой со спускником Ø ½ " - 47 шт., вод. фильтр Ø 1 ¼ " – 4 шт., американки Ø 1 ½" – 8 шт., американки Ø 1 ¼" – 12 шт., американка Ø 1" – 16 шт, обратный клапан Ø 1 ¼" - 4 шт., фланец Dn-32 Pn-16 – 8 шт., отводы, переходы, а также трубопроводной арматуры для установки манометров | 1 | Компл. |  |  |
| монтаж стального трубопровода и обвязки тепловых завес с установкой на него термометров, манометров, а также фасонных частей | 1 | Компл. |  |  |
| присоединение вновь смонтированного участка трубопровода к существующему трубопроводу через фланцевое соединение | 1 | Компл. |  |  |
| антикоррозийное покрытие смонтированного участка | 1 | Компл. |  |  |
| теплоизоляция трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex» толщиной 9 мм. | 1 | Компл. |  |  |
| опрессовка | 1 | Компл. |  |  |
| Всего без НДС: |  |  |  |  |