|  | УТВЕРЖДАЮ Технический директор ПАО «ГК «Космос» ________________ Д.А. Мочалов |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту  площадки въездного пандуса, гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание выполнения работ | Утвержденный бюджет Общества на 2021 г. |
| 2 | Цель выполнения работ | Устранение разрушения несущих конструкций площадки пандуса. Создание эстетически привлекательного внешнего вида. |
| 4 | Местоположение объекта, адрес. | Гостиничный комплекс «Космос» (ГК «Космос»), расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 |
| 5 | Заказчик | ПАО «ГК «Космос» |
| 6 | Вид строительства | Ремонт |
| 7 | Срок выполнения работы (с учетом согласования Заказчика) | - Проведение детального обследования площадки пандуса на предмет определения мест поступления влаги в несущие конструкции – 15 рабочих дней с момента заключения Договора подряда. - Проведение ремонтных работ по устранению поступления влаги в несущие конструкции пандуса – 30 рабочих дней по выполнении п.1. - Проведение ремонтных работ несущих конструкций пандуса – 30 рабочих дней с момента выполнения п.2 - Окраска несущих конструкций пандуса - 15 рабочих дней с момента выполнения п.3 - Окончание всех ремонтных работ не позднее 90 рабочих дней с момента заключения Договора подряда. |
| 8 | Объект строительства (с описанием сущ. положения) | ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса, имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади. Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания. Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас, состоящий из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям 11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала). В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. Год ввода в эксплуатацию: 1979 г. |
| 9 | Стадийность работ | В соответствии с п.7 настоящего ТЗ |
| 10 | Границы производства работ | Въездной пандус включая площадку въездного пандуса. |
| 11 | Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчику | Архивные технические документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу. |
| 12 | Требования к согласованиям | Провести согласование детального объема и методов выполнения ремонтных работ по окончании обследования пандуса с Техническим департаментом ПАО «ГК «Космос». |
| 13 | Требования к оформлению сметной документации. | - Сметная документация на работы составляется в соответствии с: - Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, и Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) (далее МДС 81-35.2004). - Индексы пересчета от базовых цен ТСН -2001 к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством строительства жилищно-коммунального и хозяйства РФ для 2 кв. 2021 г. - Подрядчик обязан обосновать стоимость принятых к рассмотрению материалов прайс-листами или технико-коммерческими предложениями завода изготовителя (официального дилера). - По требованию Заказчика представить полную документально подтвержденную расшифровку затрат на приобретение материалов. - В соответствии сборником ТСН-2001.6 «Ремонтно-строительные работы» поправка: приложение 2 пункт 1, при стесненных условиях производства работ - применять коэффициент стесненности К=1,15. - Сметы должны быть выполнены в форматах Sob Smeta.ru и продублированы в Excel. - Подрядчик закладывает расходы на парковку автомобилей на территории ГК «Космос» согласно Прейскуранту на услуги автопарковочного комплекса - Стоимость материальных ресурсов определяется в текущем уровне цен по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. - В актах выполненных работ по форме КС-2 стоимость материалов (со ссылками на текущую цену) подтверждать первичными отчетными документами (счета-фактуры, товарные накладные). |
| 14 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
| 15 | Требования к технологии, режиму предприятия | - Технологические процессы должны быть максимально автоматизированы. - Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. - Принятые технологии, строительные решения и организация ремонтных работ должны соответствовать нормам Российской Федерации. - Предусмотреть использование, энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Предусмотреть применение оборудования, изоляционных покрытий, красок сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению. |
| 16 | Условия выполнения работ | - Работы производятся только в отведенной зоне работ, переданных по акту приема-передачи. - Выполняемые работы должны производиться в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР. - Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. |
| 17 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам. | - Работы производить с использованием сертифицированных материалов Образцы всех материалов согласовать с Заказчиком.. - Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи работ. - Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств не позднее 3-х дней после завершения работ. |
| 18 | Сохранность имущества Заказчика | В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. |
| 19 | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией и утвержденным Заказчиком, настоящим Техническим заданием. |
| 20 | Общие требования к охране труда и технике безопасности. | - Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с требованиями Приложения СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другими действующими положениями. - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. - Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. - При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 21 | Требования к качеству и производству работ | - Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации. - Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативной документацией: • Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. • Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». • СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 41-01-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88, СНиП 3.05.03- 85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП III- 10-75. • Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). • Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. - Места пересечения стен новым инженерным оборудованием должны заделываться негорючим составом (раствором, пеной противопожарной и т.д.) составом по ГОСТ 23037-99 «Заполнители огнеупорные. Технические условия». - На объекте выполнения Работ и прилегающей территории должно быть обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды и не допущение возникновения ЧС; - Подрядчик обязан: - производить уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, еженедельный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ; - по окончании работ весь строительный мусор, остатки материалов должны быть убраны, демонтированы и вывезены временные сооружения, обеспечены подъездные пути, произведена уборка всех помещений объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком). - Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. - Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. - Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых, а повторное выполнение Подрядчик выполняет за свой счет. |
| 22 | Общий и специальные журналы работ. | Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии с РД-11-05-2007г. |
| 23 | Требования к составу исполнительной документации: | В состав исполнительной документации должны входить: - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; - журналы производства работ; - другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами; - акты выполненных работ формы КС-2, КС-3; - исполнительные схемы (при необходимости). |
| 24 | Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания | Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов, ошибок проектирования в течении 10 календарных дней. В соответствии с п.4 ст. 761, п.2 ст.724 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантии на выполнение ПИР и СМР составляют не менее 24-х месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. |
| 25 | Условия осуществления гарантийного обслуживания | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |
| 26 | Требования к участнику закупочных процедур | 1. Участник обязан провести обследование объекта перед подачей коммерческого предложения. 2.Участнику необходимо к заявке приложить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельствующую о праве выполнять виды работ, предусмотренные данным техническим заданием. 3.Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии специалистов, состоящих в соответствующем Национальном реестре специалистов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации ( не менее 3-х сотрудников) 4. Участнику необходимо к заявке приложить не менее 3-х рекомендательных писем по выполнению тождественных работ. 5.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке. |