## Лист 1
Оказание услуг по обслуживанию систем безопасности природно-оздоровительного комплекса ООО «Алтай Резорт»
Перечень обслуживаемого оборудования КИТСО
№ п/п | Название | Марка/тип |  | Кол-во, шт. | Стоимость в руб. без учета НДС в месяц | НДС в руб. 20% | Стоимость в руб. с учетом НДС в месяц
1 | Вибрационное средство обнаружения | PREPONA-M-01 |  | 30
2 | Извещатель радиоволновой двухпозиционный | PREPONA D |  | 6
3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-20П исп.01 |  | 10
4 | Контрольно-пусковой блок | С2000 КПБ |  | 10
5 | Асинхронный сервер RS-485 в Ethernet Moxa Nport IA 5150AI-T | Moxa Nport IA 5150AI-T |  | 20
6 | Управляемый промышленный коммутатор Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T | Moxa EDS-510A-1GT2SFP-T |  | 10
7 | SFP модуль | Moxa SFP-1GLXLC-T |  | 20
8 | Блок питания резервируемый 24В | Скат 2400 исп.5 |  | 11
9 | Аккумуляторная батарея 12В 12 Ач | Аккумуляторная батарея 12В 12 Ач |  | 20
10 | Извещатель охранный точечный | ИО-102-2 "Эстет-сейф" |  | 45
11 | Датчик положения магнитогерконовый для ворот | ДПМГ 2-100 |  | 6
12 | Датчик положения магнитогерконовый для калиток | ДПМГ 2-40 |  | 2
13 | Системный блок (клавиатура и мышь в комплекте) DELL Precision 3620 МТ | DELL Precision 3620 МТ |  | 1
14 | Пульт контроля и управления С2000М | С2000М |  | 1
15 | Модуль вентиляторный с 4-мя вентиляторами Cabeus TRAY-80 | Cabeus TRAY-80 |  | 1
16 | Источник бесперебойного питания TrippLite SMX3000XLRT2UA | TrippLite SMX3000XLRT2UA |  | 1
17 | Дополнительный батарейный модуль BP48V60RT-3U | BP48V60RT-3U |  | 2
18 | Управляемый коммутатор | Moxa IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV |  | 1
19 | Обогреватель компактного распределительного шкафа | Rittal SK 3105.380 |  | 20
20 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal SK 3110.000 |  | 10
21 | Гигростат | Rittal SK 3118.000 |  | 10
22 | УЗИП питания 24В | DTNVR 1/24/1.5/1500 |  | 37
23 | УЗИП системы передачи данных | DTNVR 2/24/0.5/1500 |  | 58
24 | УЗИП системы передачи данных | DTNVR 1/24/0.5/1500 |  | 4
25 | УЗИП RS-485 | DTR 485/12 G |  | 10
26 | SFP модуль | Moxa SFP-1GLXLC |  | 2
27 | УЗИП питания 220В | Pk2 DS |  | 10
28 | Сетевая поворотная видеокамера | DS-2DE7230IW-AEHIKVISION |  | 4
29 | Устройство защиты информационных портов оборудования | Ethernet УЗЛ-Е (Тахион) |  | 8
30 | Уличный коммутатор | Tfortis PSW-2G4F |  | 4
31 | УЗИП питания 220В | Pk2 DS |  | 4
32 | Автоматический выключатель | BA47-29 1P 2 A x-ka B IEK |  | 4
33 | Источник питания | AD1048-24FSNSGate |  | 4
34 | SPF модуль | Tfortis оптический 1Гбит/с |  | 10
35 | Светодиодный светильник уличный | SV-LNS-12K1-135x60 |  | 116
36 | Ящик управления освещением | РЗ.ЯУО ПС |  | 1
37 | Щит питания | РЗ.ЩР |  | 4
38 | Пост управления кнопочный | РЗ.ПУ.1 |  | 1
39 | Ящик ГЗШ Производитель: Радиорубеж | РЗ.ЯГЗШ |  | 1
ИТОГО в руб. без учета НДС |  |  |  |  | 0
НДС в руб. 20%: |  |  |  |  | 0
ИТОГО в руб. с учетом НДС |  |  |  |  | 0
Перечень Автоматических установок пожарной сигнализации и Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах (Оборудование "Болид", система "Орион")
№ п/п | Название оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость в руб. без учета НДС в месяц | НДС в руб. 20% | Стоимость в руб. с учетом НДС в месяц
Общежитие №1 для персонала
1 | Извещатель пожарный дымовой | 73
2 | Извещатель пожарный тепловой | 11
3 | Извещатель пожарный ручной | 8
4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1
5 | Контролер адресный с2000-кдл | 2
6 | Блок контроля пусковой с2000-кпб | 2
7 | Релейный модуль ук-вк/02 | 1
8 | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям с2000-pge | 1
9 | Блок речевого оповещения рупор-200 | 1
10 | Табло "Выход" | 11
11 | Акустический модуль саната т-100-3/1 вт. | 9
12 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12кп | 3
13 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1
14 | Лампа аварийного освещения | 1
Газовая котельная №2 на 3,2 МВТ
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-КДЛ | 1
2 | Преобразователь интерфейсов Nano Station M5 | 2
3 | ИВЭПР 12/2 1*7 источник бесперебойного питания Рубеж | 1
4 | Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12-3М | 1
5 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | 1
6 | Кристал-12 "Выход" | 1
7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1
8 | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП-03 | 9
9 | Извещатель охранный магнитно-контактный С 2000-СМК | 1
10 | Извещатель охранный акустический С 2000-СТ исп.02 | 5
11 | Извещатель охранный инфракрасный объемный С 2000-ИК исп.2 | 5
Газовая котельная №2 на 3,8 МВТ
1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С 2000-КДЛ | 1
2 | Преобразователь интерфейсов Nano Station M5 | 2
3 | ИВЭПР 12/2 1*7 источник бесперебойного питания Рубеж | 1
4 | Оповещатель комбинированный светозвуковой Маяк-12-3М | 1
5 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 | 1
6 | Кристал-12 "Выход" | 1
7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1
8 | Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП-03 | 9
9 | Извещатель охранный магнитно-контактный С 2000-СМК | 1
10 | Извещатель охранный акустический С 2000-СТ исп.02 | 5
11 | Извещатель охранный инфракрасный объемный С 2000-ИК исп.2 | 2
Банный комплекс "Бия-Катунь"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 22
2 | Извещатель пожарный ручной | 9
3 | Пульт контроля и управления с2000сп-1 | 2
4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1
5 | Табло "Выход" | 8
6 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1
Баня "Малая Бия"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 6
2 | Извещатель пожарный тепловой | 3
3 | Извещатель пожарный ручной | 1
4 | Пульт контроля и управления с2000 РПИ | 1
5 | Пульт контроля и управления с2000-4 | 1
6 | Табло "Выход" | 1
7 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1
8 | Источник вторичного электропитания | 1
Баня "Малая Катунь"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 6
2 | Извещатель пожарный тепловой | 3
3 | Извещатель пожарный ручной | 1
4 | Пульт контроля и управления с2000 РПИ | 1
5 | Пульт контроля и управления с2000-4 | 1
6 | Табло "Выход" | 1
7 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 1
8 | Источник вторичного электропитания | 1
Спортивно-деловой центр
1 | Извещатель пожарный дымовой | 114
2 | Извещатель пожарный тепловой | 15
3 | Извещатель пожарный ручной | 16
4 | Пульт контроля и управления с2000м | 1
5 | Контролер адресный с2000-кдл | 4
6 | Блок контроля пусковой с2000-кпб | 2
7 | Блок контроля и индикации | 1
8 | Извещатель пожарный пламени с релейным выходом | 8
9 | Прибор приемно-контрольный сигнал-2000smd | 1
10 | Прибор приемно-контрольный сигнал-2000-4 | 1
11 | Пульт управления голосовым оповещением саната - ПУ | 1
12 | Усилитель Саната - К-120У | 3
13 | Резервный источник питания РИП-12RS | 3
14 | Расширитель адресный с2000-АР-1 | 8
15 | Оповещатель речевой настенный саната т-100-3/1 вт. | 13
16 | Оповещатель речевой настенный саната т-100-5/1 вт. | 36
17 | Табло "Выход" | 22
18 | Комбинированный светозвуковой Маяк 12к | 2
19 | Сирена vp-1 | 15
Спортивно-оздоровительный комплекс
1 | Пульт контроля и управления С2000М | 1
2 | Контролер линии связи С2000 | 1
3 | Радио-повторитель интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 4
4 | Блок индикации С2000 БКИ | 2
5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | 9
6 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ | 2
7 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 6
8 | Резервный источник питания РИП24 | 3
9 | БОКС | 3
10 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 51
11 | Извещатель дымовой адресный | 7
12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 9
Административное здание
1 | Пульт контроля и управления С2000М | 1
2 | Контролер линии связи С2000 | 1
3 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 1
4 | Блок индикации С2000 БКИ | 1
5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | 3
6 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ | 2
7 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 6
8 | Резервный источник питания РИП24 | 1
9 | БОКС | 3
10 | Извещатель охранный совмещенный | 25
11 | Извещатель охранный магнитоконтактный с2000 СМК | 11
12 | Радио-повторитель интерфейсов RS-485/RS232-РПИ | 2
13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 1
14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3
15 | Ключ электронный | 20
Административное здание (пожарная сигнализация)
1 | Контролер линии связи С2000 | 1
2 | Пульт контроля и управления С2000М | 1
3 | Преобразователь | 1
4 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 1
5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | 1
6 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ | 2
7 | Блок раздельно-изолирующей БРИЗ исп.01 | 7
8 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | 58
9 | Извещатель дымовой адресный | 8
10 | Блок индикации С2000 БКИ | 1
11 | Радио - повторитель интерфейсов RS-485/RS232-РПИ С2000 | 2
12 | Резервный источник питания РИП12 | 1
13 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | 10
14 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | 3
Гостевой дом №1
1 | Извещатель пожарный дымовой | 16
2 | Извещатель пожарный ручной | 2
3 | Табло НБО-12 | 1
4 | Пьеза - сирена Маяк | 3
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 2
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Индикаторные датчики | 3
12 | Система опопвещения "Спике" | 1
13 | Радиоканальный блок "альтоника" | 1
Гостевой дом №2
1 | Извещатель пожарный дымовой | 28
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Табло НБО-12 | 1
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Индикаторные датчики | 10
12 | Система опопвещения "Спике" | 1
13 | Радиоканальный блок "Альтоника" | 1
Гостевой дом №3
1 | Извещатель пожарный дымовой | 41
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Индикаторные датчики | 17
12 | Система опопвещения "Спике" | 1
13 | Радиоканальный блок "Альтоника" | 1
Гостевой дом №4
1 | Извещатель пожарный дымовой | 52
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Индикаторные датчики | 14
12 | Система опопвещения "Спике" | 1
13 | Радиоканальный блок "Альтоника" | 1
Гостевой дом №5
1 | Извещатель пожарный дымовой | 52
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Индикаторные датчики | 14
12 | Система опопвещения "Спике" | 1
13 | Радиоканальный блок "Альтоника" | 1
Гостевой дом №6
1 | Извещатель пожарный дымовой | 11
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 2
5 | ПКП Астра - 812 | 3
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Блок питания | 1
13 | Радиоканальный блок "Альтоника" | 1
Гостевой дом №7
1 | Извещатель пожарный дымовой | 14
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Табло НБО-12 | 1
4 | ПКП Астра - 812 | 3
5 | Пульт С2000-ПУ | 1
6 | Контролер С2000 | 1
7 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
8 | Блок питания | 1
Гостевой дом №8
1 | Извещатель пожарный дымовой | 45
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №9
1 | Извещатель пожарный дымовой | 60
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 4
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 1
11 | Инфракрасные датчики | 13
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №10
1 | Извещатель пожарный дымовой | 21
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 7
4 | Пьеза - сирена Маяк | 2
5 | ПКП Сигнал - 20 П | 2
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №11
1 | Извещатель пожарный дымовой | 19
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 7
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 10
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №12
1 | Извещатель пожарный дымовой | 21
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 7
4 | Пьеза - сирена Маяк | 2
5 | ПКП Сигнал - 20 | 2
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №13
1 | Извещатель пожарный дымовой | 19
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 7
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал - 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 10
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №14
1 | Извещатель пожарный дымовой | 21
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 7
4 | Пьеза - сирена Маяк | 2
5 | ПКП Сигнал - 20 | 2
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №15
1 | Извещатель пожарный дымовой | 22
2 | Извещатель пожарный ручной | 3
3 | Табло НБО-12 | 3
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Астра | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 3
11 | Инфракрасные датчики | 19
12 | Блок питания | 1
13 | Система опопвещения Рокот | 1
Гостевой дом №16
1 | Извещатель пожарный дымовой | 25
2 | Извещатель пожарный ручной | 5
3 | Табло НБО-12 | 6
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №17
1 | Извещатель пожарный дымовой | 25
2 | Извещатель пожарный ручной | 5
3 | Табло НБО-12 | 6
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №18
1 | Извещатель пожарный дымовой | 25
2 | Извещатель пожарный ручной | 5
3 | Табло НБО-12 | 6
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Гостевой дом №19
1 | Извещатель пожарный дымовой | 25
2 | Извещатель пожарный ручной | 5
3 | Табло НБО-12 | 6
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 2
11 | Инфракрасные датчики | 17
12 | Блок питания | 1
Ресторан "Адамант"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 50
2 | Извещатель пожарный ручной | 7
3 | Табло НБО-12 | 8
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 1
6 | Пульт С2000-ПУ | 2
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12
11 | Инфракрасные датчики | 22
12 | Блок питания | 2
Ресторан "Пилигрим"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 85
2 | Извещатель пожарный ручной | 14
3 | Табло НБО-12 | 14
4 | Пьеза - сирена Маяк | 1
5 | ПКП Сигнал 20 | 2
6 | Пульт С2000-ПУ | 1
7 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 1
8 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 1
9 | Контролер С2000 | 1
10 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 4
11 | Блок питания | 2
Профилакторий
1 | Извещатель пожарный дымовой | 334
2 | Извещатель пожарный ручной | 14
3 | Табло НБО-12 | 36
4 | ПКП Сигнал 20 | 2
5 | Пульт С2000-ПУ | 4
6 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 3
7 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 3
8 | Контролер С2000 | 2
9 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12
10 | Инфракрасные датчики | 33
11 | Блок питания | 3
12 | Система оповещения "Спикер" | 1
Гараж
1 | Извещатель пожарный дымовой | 12
2 | Извещатель пожарный ручной | 11
3 | Табло НБО-12 | 1
4 | ПКП Сигнал 20 | 2
5 | Пульт С2000-ПУ | 2
6 | Контроль-пусковой блок С2000 КПБ | 8
7 | Контролер двухпроводной линии связи С2000 | 3
8 | Контролер С2000 | 2
9 | Сигнализатор магнитно-контактный СМСК | 12
10 | Инфракрасные датчики | 26
11 | Блок питания | 9
12 | Система оповещения "Спикер" | 1
Общежитие для персонала со столовой
1 | Извещатель пожарный дымовой | 54
2 | Извещатель пожарный ручной | 6
3 | Пьеза - сирена Маяк | 3
4 | Сигнализатор СМСК | 4
5 | Табло | 1
Дом садовода
1 | Извещатель пожарный дымовой | 5
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Прибор Сигнал 10 | 1
4 | Прибор ИВЭПР "Рубеж" | 1
5 | Табло | 1
Здание службы проката
1 | Извещатель пожарный дымовой | 7
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Прибор Сигнал 10 | 1
4 | Прибор ИВЭПР "Рубеж" | 1
5 | Табло | 2
Магазин "Эко-лавка"
1 | Извещатель пожарный дымовой | 21
2 | Извещатель пожарный ручной | 1
3 | Прибор Сигнал 10 | 1
4 | Прибор С2000 РПИ | 1
5 | Прибор ИВЭПР "Рубеж" | 1
6 | Табло | 1
Общежитие №1 для персонала
1 | С2000М | 1
2 | С2000-КДЛ | 2
3 | С2000-КПБ | 2
4 | Рупор-200 | 1
5 | С2000 PGE | 1
6 | ДИП-34а | 73
7 | ИПР 513-3АМ | 8
8 | С2000-ИП-03 | 11
9 | НБО12-01 | 11
10 | Саната-Е-1000-3/1Вт | 9
11 | Маяк-12КП | 3
12 | Маяк-12К | 1
Банный комплекс "Майма"
1 | Извещатель дымовой | 24
2 | Извещатель тепловой | 9
3 | Извещатель ручной | 3
4 | Оповещатель охранно-пожарный | 1
5 | Табло свето-звуковое "Выход" | 2
6 | Прибор Сигнал-20П | 1
7 | С2000 ETHERNET | 1
8 | БИП "Скат" | 1
9 | Пульт Болид С2000-М | 1
Гостиница на 60 номеров
1 | Пульт контроля и управления с2000м | 1
2 | Преобразователь интерфейсов С2000-Enternet | 1
3 | Контролер С2000-КДЛ | 7
4 | Адресный расширитель С2000-АР 2 | 1
5 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 3
6 | Сигнально пусковой блок С2000-СП1 | 1
7 | Сигнально пусковой блок адресный С2000-СП4 | 20
8 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 3
9 | РИП - 12 исп.50 | 6
10 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-34А (ДИП-34А) | 544
11 | Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212-142 | 60
12 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | 4
13 | Извещатель ручной адресный | 37
ИТОГО в руб. без учета НДС
НДС в руб. 20%:
ИТОГО в руб. с учетом НДС
Перечень системы контроля и управления доступом (СКУД)
№ п/п | Название оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость в руб. без учета НДС в месяц | НДС в руб. 20% | Стоимость в руб. с учетом НДС в месяц
1 | Противопожарноетаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л "ПРЕПОНА" | 1
2 | Ворота распашные <Махаон-Правктика>4.0x2.5(h)м с электроприводом | 1
3 | Ворота распашные <Махаон-Правктика>4.0x2.5(h)м без электропривода | 5
4 | СКУД "Сфинкс"ПО на АРМ. | 1
5 | Турникет (Трипод) | 1
6 | Контролер Sphinx Е500 | 1
ИТОГО в руб. без учета НДС
НДС в руб. 20%:
ИТОГО в руб. с учетом НДС
Система охранного виделнаблюдения на объектах природно-оздоровительного комплекса ООО «Алтай Резорт» на 2019г.
№ п/п | Название оборудования и ПО | Кол-во, шт. | Адрес места нахождения оборужования и ПО (местонахождение заказчика) | Стоимость в руб. без учета НДС в месяц |  | НДС в руб. 20% | Стоимость в руб. с учетом НДС в месяц
1 | Видеосервер TRASSIR | 9 | 649107, Республика Алтпй, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, д. 36
2 | Видеокамера Rvi | 5
3 | Видеокамера Hikvision | 130
4 | Видеокамера AXIS | 20
5 | ИБП | 6
6 | Жесткий диск | 52
ИТОГО в руб. без учета НДС
НДС в руб. 20%:
ИТОГО в руб. с учетом НДС
ИТОГО в руб. без учета НДС:
НДС в руб. 20%:
ИТОГО в руб. с учетом НДС:
Условия оплаты: |  |  |  | Ежемесячно после оказание услуг
Срок оказания услуг:
ЭКОНОМИЯ в руб. без учета НДС