ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам

в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зонах ПАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике

ИНН: 7717016198.

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: «ПАО «ГК «Космос».

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, 150.

- Задачи по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зон

2.1. По заявкам Заказчика выполнять работы по косметическому ремонту, общестроительным работам в помещениях номерного фонда,  общественных и служебных зонах, по подсобным работам на объекте Заказчика.

- Описание объекта закупки

3.1. Номерной фонд состоит из 1674 номеров 1-ой (одна комната) и высшей категории (две комнаты). Все номера 2-местные, расположены на 22-х этажах (с 4-го по 25-й). Для перемещения работников между этажами имеются шесть служебных лифтов и незадымляемые лестницы/экзиты.

Время проведения ремонта номеров, коридоров, лифтовых холлов,  с 09.00 до 18.00. При производственной необходимости подготовительные, малошумные работы, могут производиться в вечерние часы и ночное время. Время проведения ремонтных работ в  служебных и подсобных помещений с 8:00 часов до 20:00 часов.

3.2. Общественные и служебные зоны расположены на:

- -1 (подвал) этаже - склады, служебные помещения, технические помещения, коридоры;

- 1 этаже – служебные помещения,  складские помещения, производственные помещения (кондитерский цех, прачечная, экспресс-стирка), коридоры.

- 2 этаже (центральный холл) –  служебные помещения, гардероб;

- 3 этаж  - балкон: коридор, служебные помещения, помещения сданные в аренду.

- 3бис этаже -  технические помещения

- 26 этаже – технические помещения, коридоры, служебные помещения,4 выхода на незадымляемую лестницу/экзит (с 26 на 25 этаж).

Дополнительная информация:

Количество гостевых и служебных лифтов – 26 ед. (в том числе 16 гостевых, 10 служебных).

3.3. Характеристики  номеров

| Категория номера | Количество номеров | Количество комнат |  |  | Площадь номера в кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая комната | Ванная комната | Гостевой санузел |  |
| Первая | 1623 | 1 | 1 | - | 24 |
| Полулюкс | 29 | 1 | 1 | - | 38,5 |
| Люкс | 9 | 2 | 1 | 1 | 45,5 |
| Люкс Гранд | 7 | 2 | 1 | 1 | 65,7 |
| Апартамент | 6 | 2 | 1 | 1 | 71 |

3.3.1.Характеристики этажей:

Коридоры с ковровым покрытием (гостевой коридор и гостевой лифтовой холл)

Количество – 22 коридора и 44 лифтовых холла (по 2 на каждом этаже).

Площадь 1-го коридора 410 кв. м. Площадь одного лифтового холла 38,1 кв. м.

Общая площадь – 10 692 кв. м.

Коридоры с линолеумом (служебный коридор и служебный лифтовой холл)

Количество – 44 (по 2 на каждом этаже)

Площадь служебного коридора - 12,4 кв. м., служебного лифтового холла - 23,8 кв. м.

Общая площадь – 1592,8 кв. м.

Эвакуационные выходы на незадымляемые лестницы – 4 выхода на каждом этаже.  Площадь 1-го выхода (коридор, балкон, лестничный пролет) -  23 кв. м.

Общая площадь – 2 024 кв. м.

3.3.2.  Характеристики подсобных помещений (на каждом этаже):

Помещение для выдачи профессиональной химии – площадь 2,6 кв. м.;

Два технических помещения  - площадь 4,1 кв. м. каждое;

Две сервизные комнаты – площадь 7,2 кв. м. каждая;

Инвентарная комната – 16,4 кв. м.;

Два помещения для тележек горничных – площадь 6,9 кв. м. каждое;

Два служебных помещения с сан.узлом и душевой кабиной – 20,45 кв. м. каждое;

Бельепровод – 4,7 кв. м.;

Склад чистого белья – 16 кв. м.;

Комната для временного хранения мусора – 2,4 кв. м.

3.3.4.  Характеристики площадей общественных и служебных зон ГК:

- Служебные помещения – 5552,9 кв.м.

- Коридоры – 4129,2 кв.м.

- Технические помещения – 4028,0 кв.м.

- Арендные помещения (офисы) -2319,0 кв.м.

- Склады (непродовольственные) – 1617,0 кв.м.

- Склады продовольственные- 121,8 кв.м.

- Балкон – 710,1 кв.м.

- Эвакуационные выходы (экзиты) – 617,9 кв.м.

- Холодильные камеры -389.5 кв.м.

- Производственные помещения (прачечная, экспресс—стирка) – 453.1 кв.м.

- Лестницы на этажах – 312,4 кв.м.

- Туалеты гостевые  – 227,2 кв.м.

- Лифты – 88,9 кв.м.

- Производственные помещения (кондитерский цех) – 55,8 кв.м.

- Гардероб (Центральный холл)- 17,7 кв.м.

- Гардероб (фитнес-центр) – 17,8 кв.м.

- Виды ремонта помещений ГК

4.1 Помещения номерного фонда

Виды косметического ремонта номеров

- срочный –  прибытие ремонтной бригады в течение 6 (шести) часов после получения заявки Заказчика.

- плановый – прибытие ремонтной бригады в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения заявки Заказчика.

4.2 Требования к исполнителю

- исполнитель должен выполнять свои обязанности с надлежащим качеством, эффективностью и бережливостью, в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, применять соответствующие передовые технологии, а также безопасные и эффективные оборудование и материалы;

- привлекать для оказания выполнения работ по настоящему Договору квалифицированный персонал, с соответствующими профессиональными навыками и умениями;

- наличие у персонала Исполнителя (не граждан РФ) оформленных должным образом регистрационных документов;

- обеспечить соблюдение требований по безопасному выполнению работ, правил пожарной безопасности, соблюдение на Объекте Заказчика правил санитарии. Исполнитель несет полную ответственность за их соблюдение персоналом при выполнении работ, включая личную безопасность своих работников;

- обеспечить прохождение персоналом Исполнителя, привлекаемых к выполнению работ на Объекте Заказчика, всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте, инструктажей по пожарной и электробезопасности. Документы, подтверждающие прохождение работниками обучения по профессии на безопасное проведение работ, журналы регистрации инструктажей по охране труда предоставляются представителям Заказчика для контроля;

- предоставлять по заявке Заказчика для своевременного и качественного выполнения Услуг персонал с учетом объема выполняемых работ;

- выполнение косметического ремонта и общестроительных работа в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зон

|  | работы по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зон |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Комплексные демонтажные работы. Включая стены, перегородки, напольное покрытие (включая очистку стяжки), подвесной потолок, двери и другие элементы отделки, санузлы, существующие инженерные системы. | К-т | По результатам осмотра |  |  |  |
|  | Демонтаж коврового покрытия | м2 |  |  |  |  |
|  | Замена подложки (утеплителя) | м2 |  |  |  |  |
|  | устройство защитного покрытия для пола | м2 |  |  |  |  |
|  | Подготовка поверхности основания (очистка и ремонт) | м2 |  |  |  |  |
|  | Укладка ковролина со сложной подрезкой | м2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж коврового покрытия | м2 |  |  |  |  |
|  | подготовительные работы для сохранения напольного покрытия путем настила оргалита/пленки | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж датчиков пожарной сигнализации с последующим монтажем и подключением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж перегородок из ГКЛ на металлокаркасе (без сохранения) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж керамической плитки с поверхности стен (без сохранения) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж облицовки стен деревянными панелями с сохранением (очень сложная и кропотливая работа) | м2 |  |  |  |  |
|  | демонтаж дверей | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж настенного зеркала с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж инсталляции унитаза с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж умывальника с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж ванны, душевой кабины с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж вентиляционных решеток с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | монтаж перегородки из ГКЛВ 12,5 мм в 2 слоя на металлокаркасе с шагом стоек 400мм, с монтажом утеплителя-пенопласта 50мм | м2 |  |  |  |  |
|  | облицовка стен керамической плиткой (материал Заказчика) под прямым углом с толщиной шва не менее 1.5 мм с последующей затиркой швов | м2 |  |  |  |  |
|  | монтаж дверей (сохраненные) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж настенного зеркала (сохраненного) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж вентиляционных решеток (сохраненных) | шт |  |  |  |  |
|  | монтаж облицовки стен деревянными панелями | м2 |  |  |  |  |
|  | Отделка стен и перегородок |  |  |  |  |  |
|  | грунтовка поверхности стен за 2 раза | м2 |  |  |  |  |
|  | шпаклевка поверхности перегородок в 2 слоя с проклейкой стыков серпянкой и последующим ошкуриванием поверхности , наклейка обоев\стеклохолста по всей поверхности перегородок (подготовка под покраску), шпаклевка под уклоном | м2 |  |  |  |  |
|  | покраска поверхности стен в/э краской в 2 слоя (краска светлых тонов) | м2 |  |  |  |  |
|  | Отделка потолка |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж подвесного потолка Армстронг в комплекте с профилем и подвесной системой | м2 |  |  |  |  |
|  | монтаж потолка из ГКЛ 9мм (огнеупорный в один слой на металлокаркасе с шагом стоек 600мм, максимальная высота 2700мм, монтаж под уклоном с монтажом минеральной негорючей минваты 50мм, весь материал сертифицированный. Пожаробезопасный | м2 |  |  |  |  |
|  | грунтовка поверхности потолков и короба за 2 раза | м2 |  |  |  |  |
|  | шпаклевка поверхности потолков и коробов в 2 слоя с проклейкой стыков серпянкой и последующим ошкуриванием поверхности , наклейка стеклохолста по всей поверхности перегородок (подготовка под покраску), шпаклевка под уклоном | м2 |  |  |  |  |
|  | покраска поверхности потолка и короба В/э краской в 2 слоя (краска светлых тонов) | м2 |  |  |  |  |
|  | Окна |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт окна, шпаклевка и окраска окна, регулировка |  |  |  |  |  |
|  | монтаж оконных откосов из ГКЛ на металлокаркасе шириной 420 мм |  |  |  |  |  |
|  | малярные работы по откосам: грунтовка шпаклёвка , ошкуривание, покраска в/э краской в 2 слоя |  |  |  |  |  |
|  | Сантехническое оборудование и аксессуары демонтаж/монтаж (с сохранением) |  |  |  |  |  |
|  | унитаз с сиденьем и крышкой | шт |  |  |  |  |
|  | Инсталляция для унитаза | шт |  |  |  |  |
|  | Клавиша управления сливом Болеро, двойной слив | шт |  |  |  |  |
|  | Раковина | шт |  |  |  |  |
|  | Сифон для раковины | шт |  |  |  |  |
|  | Смеситель для раковины | шт |  |  |  |  |
|  | Ванна, душевой поддон (сан. фаянс) | шт |  |  |  |  |
|  | Трап напольный с решеткой, гидрозатвором | шт |  |  |  |  |
|  | стойка для душа | шт |  |  |  |  |
|  | Зеркало водостойкое __мм | шт |  |  |  |  |
|  | Поручень с мыльницей | шт |  |  |  |  |
|  | Полотенцедержатель | шт |  |  |  |  |
|  | Ерш настенный | шт |  |  |  |  |
|  | Держатель туалетной бумаги с крышкой | шт |  |  |  |  |
|  | Полка для полотенец | шт |  |  |  |  |
|  | Перекладина для ванной комнаты | шт |  |  |  |  |
|  | фен | шт |  |  |  |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж/монтаж (при необходимости) существующего блока кондиционера с подключением к существующим коммуникациям. | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | Отключение/Подключение существующей вентиляционной решётки гибким воздуховодом | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Отключение/Подключение существующих вытяжных анемостатов в с/у гибким воздуховодом | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | утепление подвода труб вентиляции пенофолом 10 мм | М2 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка трубопровода ХВС/ГВС для унитаза, др. сантехнических приборов | М.п. |  |  |  |  |
|  | Монтаж запорной арматуры для сантехнических приборов | шт |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (расходные материалы и соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов ГВС и ХВС | М2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж канализационной трубы Ф50мм | М.п. |  |  |  |  |
|  | Труба для внутренней прокладки | М.п. |  |  |  |  |
|  | Аксессуары (расходные материалы и соединительные фитинги, крепеж) | К-т |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы, слаботочные сети и освещение |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж /монтаж точечных светильников с сохранением | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж/монтаж светильников Бра | шт |  |  |  |  |
|  | демонтаж розеток и выключателей с сохранением | точка |  |  |  |  |
|  | Пуско- наладочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Сборка лесов /подмостей | м2 |  |  |  |  |
|  | Решетки вентиляции очистить покрасить | шт |  |  |  |  |
|  | Погрузочно-разгрузочные работы | К-т |  |  |  |  |
|  | В том случае, когда какой-либо вид работ не был указан выше, но Исполнитель считает данный вид работ необходимым, следует привести данный пункт ниже, а также включить соответствующие затраты в общую стоимость. |  |  |  |  |  |

5. Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев от даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ.

Исполнитель должен предоставить:

- копию лицензии на виды работ, являющиеся предметом договора;

- смету на выполнение работ, составленную по базовым ценам.

В цену работ должны быть включены: стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхования и других обязательных платежей.

Примечание: Смета составляется Исполнителем после обследования (уточнения объема работ по помещению) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

6.     Дополнительные/прочие требования

Требования к составу документов, направляемых Исполнителем Заказчику.

Исполнителю необходимо приложить следующие документы:

- Гарантийное письмо, подтверждающее готовность Исполнителя к выполнению работ по выполнению косметического ремонта, общестроительным работам в помещениях номерного фонда, общественных и служебных зон Заказчика, к оказанию услуг по подсобным работам в соответствии с Техническим задание, а также наличие достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения работ.

- Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве.