Форма КП на выполнение работ по

поставке, монтажу, обвязке и пуско-наладке теплообменника IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl, в техническом помещении LT- 1 расположенном на - 1 этажe здания ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

| № п/п | Виды и наименование работ |  | Ед. изм. | Цена. Руб., без НДС 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по демонтажу теплообменника |  | комп. |  |
| 2 | Теплообменник IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl - шт. |  | шт. |  |
| 3. | Оборудование и материалы для монтажа теплообменника: стальная электросварная труба ДУ-80 мм. длиной 7м., с отводами 90° - 4 шт., фланцами ДУ-80 – 4 комп., манометр (16 бар) – 2 шт., термометр (0-50⁰ С) – 2 шт., механический воздухоотводчик – 2 шт., механический спускник – 2 шт. |  | комп. |  |
| 4. | Двухходовой клапан NTVS80-100 с приводом серии RVAN5-24A – 1 шт. |  | шт. |  |
| 5. | Монтаж, обвязка теплообменника с подсоединением к существующему трубопроводу через фланцевое соединение, с установкой термометров, манометров, воздухоотводчиков, спускников. |  | комп. |  |
| 6 | Монтаж двухходового клапана NTVS80-100 |  | комп. |  |
| 7 | Опрессовка |  | комп. |  |
| 8 | Антикоррозийное покрытие смонтированного участка |  | комп. |  |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex» толщиной 13 мм. |  | комп. |  |
| Итого без НДС 20 % |  |  |  |  |