## Вендор-лист
ВЕНДОР ЛИСТ
№ п.п. | Наименование оборудования, материалов, комплектующих или системы | Наименование фирмы-изготовителя, страна расположения основной компании бренда COSMOS | Российские производители
1. Отопление и теплоснабжение (ИТП). Общая часть
1.1 | Трубная разводка - магистральные трубопроводы | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 50 | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 51
1.2 | Автоматический/Ручной балансировочный клапан | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.3 | Клапан запорно-регулирующий балансировочная пара | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.4 | Кран шаровой спускной Ду < 50 | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.5 | Кран шаровой запорный Ду < 50 | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.6 | Задвижка Ду ≥ 50 | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.1. Теплоснабжение (ИТП)
1.1.1 | Теплообменник | Ридан (Россия) или аналог | Ридан (Россия), ПКБ "ИТО", АНВИТЕК (Россия)
1.1.2 | Насос циркуляционный/повысительный | Wilo (Россия), либо аналог: Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
1.1.5 | Расширительный бак мембранный | Ридан (Россия) или аналог | Flamko, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
1.1.7 | Насос подпиточный | Wilo (Россия), либо аналог: Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
1.1.8 | Клапан запорно-регулирующий соленоидный с сервоприводом | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | Росма (Россия)
1.1.9 | Грязевик абонентский | Серия 5.903-13, в.5 | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.1.10 | Фильтр | Россия | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.1.11 | Клапан обратный пружинный межфланцевый | Danfoss (Дания), либо аналог: IMI (Германия), Comap (Италия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.1.12 | Клапан предохранительный муфтовый | Фирма (АДЛ) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.1.13 | Счетчик тепла | ВИС.Т-ТС или требуемый по выданным ТУ | ВИСТ, Пульсар или требуемый по выданным ТУ
1.1.15 | Теплоизоляция трубопроводов | Изделие минераловатное с покровным слоем рулонным стеклопластиком | Rockwool (Россия), Хотпайп
1.2. Отопление
1.2.1 | Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем (кислородным барьером) EVOH ГОСТ 32415-2013/DIN 4726 | Purmo (Польша), либо аналог: REHAU (Германия), Uponor (Финляндия) | TEBO (Tурция), SANEXT (Китай) Fvplast, PBK(Россия)
1.2.2 | Отопительный прибор (трубчатые и панельные радиатор) | Purmo (Польша) | Prado, Royal Thermo , Рутерм, КЗТО -Россия Purmo - частично Россия
1.2.3 | Отопительный прибор (внутрипольные конвекторы) | Kampmann (Германия), Varmann (Россия) | Varmann (Россия), Изотерм (Россия), VITRON, КЗТО
1.2.4 | Отопительный прибор (электрический конвектор) | Nobo(Норвегия), либо аналог: Делсот (Россия), Electrolux(Швеция) | Делсот (Россия), BALU (Россия)
1.2.5 | Термостатическая головка | Danfoss (Дания), либо аналог: Heimaer (Германия), Sсhlossenger (Германия), Oventrop (Германия) | VALTEC (Китай), SANEXT(Китай), ТВЕСТ
1.2.6 | Сильфонный компенсатор | Энергия-Термо (Россия), либо определить аналог проектом. | Энергия-Термо (Россия), SANEXT (Китай)
1.2.7 | Теплоизоляция трубопроводов | Rockwool (Россия), либо аналог: К-Flex (Россия), Energoflex (Россия) | Rockwool (Россия), либо аналог: К-Flex (Россия), Energoflex (Россия)
1.2.8 | Запорно-регулирующая арматура | Danfoss (Дания), либо аналог: Heimaer (Германия), IMI (Германия), Comap (Италия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
1.2.9 | Тепловентиляторы для паркинга | Volcano (Польша), Греерс (Россия) | Арктос, ИЗТТ, Ballu (Россия)
1.2.10 | Этажный коллектор | заводского изготовления Purmo (Россия) либо аналог: Danfoss (Росиия), Сотис (Росиия) | Сотис (Росиия), SANEXT, Valtec (Китай)
1.3. Общеобменная и Противодымная Вентиляция
1.3.1 | Вытяжная/Приточная канальная вентустановка | VTS (Польша), либо аналог: Euroclima (Италия), Комфовент (Литва) | Ялка, Климатика, КОРФ, NED(Россия) , Ballu Machine (Россия), Веза (Россия) и многие другие
1.3.2 | Вытяжной крышный радиальный/осевой вентиляторы с пониженным уровнем шума | VTS (Польша), либо аналог Solar&Polau (Испания), Sistemair(Швеция), Euroclima(Италия). | Аэрдин, Инновент, ВЕЗА, Галвент, Ровен (Россия)
1.3.3 | Вентилятор осевой низкого/среднего/высокого давления | VTS (Польша), либо аналог Solar&Polau (Испания), Sistemair(Швеция), Euroclima(Италия). | Аэрдин, Инновент, ВЕЗА, Галвент, Ровен (Россия)
1.3.4 | Вентилятор дымоудаления | ВЕЗА (Россия), Вензащита (Россия), Венза (Россия) | Аэрдин, Инновент, ВЕЗА, Галвент, Ровен (Россия)
1.3.6 | Вентилятор подпора осевой/крышный | ВЕЗА (Россия), Венза (Россия), Вензащита (Россия) | Аэрдин, Инновент, ВЕЗА, Галвент, Ровен (Россия)
1.3.7 | Центральный кондиционер каркасно-панельная установка | Euroclima (Италия), либо аналог: Комфовент (Литва), AL-CO (Германия), Dospel (Польша), Ялка (Росиия), WOLF (Германия), Climaveneta (Италия) | Ялка, Климатика, КОРФ, NED , Ballu Machine, Веза, Zilon
1.3.8 | Тепловая завеса для паркинга | VTS(Польша), либо аналог: Тепломаш (Россия) , ГРЕЕРС (Россия), 2VV (Чехия) | Тепломаш, BALU, ИЗТТ
1.3.9 | Тепловая завеса для входной группы | Tedington, либо аналог: Frico, 2VV, VTS | Тепломаш, BALU, Арктос
1.3.10
1.3.11 | Воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры, сопла) | Lindab (Швеция), либо аналог: Halton, АРКТОС (Россия) | АРКТОС , Ровен, Галвент (Россия)
1.3.12 | Приточное устройство | Аеrесо (Франция), либо аналог: Ventec (Польша) | АРКТОС , Ровен, Галвент (Россия)
1.3.13 | Противопожарный клапан | ВЕЗА (Россия), либо аналог: ВИНГС-М (Россия), Сигмавент (Россия), Комфовент (Россия) | ВЕЗА (Россия), ВИНГС-М (Россия), Сигмавент (Россия)
1.3.14 | Противопожарный клапан спец. исполнение | ВЕЗА (Россия), либо аналог: ВИНГС-М (Россия), Сигмавент (Россия), Комфовент (Россия) | ВЕЗА (Россия), ВИНГС-М (Россия), Сигмавент (Россия)
1.3.15 | Электропривод противопожарнго клапана | Belimo (Швейцария), либо аналог: Siemens (Германия) | Sputnik,Iecon(Россия) Nanotek (КНР),
1.3.16 | Шкаф управления | в составе вентоборудования
1.3.17 | Огнезащитное покрытие воздуховода | Огнеза (Россия), ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент (Россия) | Огнеза (Россия), ОГНЕБАЗАЛЬТ Вент (Россия)
1.3.18 | Теплоизоляция трубопроводов | Rockwool (Россия), либо аналог: РУ-ФЛЕКС (Россия), K-Flex (Россия) | Rockwool (Россия), либо аналог: РУ-ФЛЕКС (Россия), K-Flex (Россия)
1.3.19 | Контрольно-измерительные приборы | По ГОСТ | ЗАО РОСМА , МЕТЕР, ЭМИС (Россия), Valtec (Китай)
1.4. Кондиционирование
1.4.1 | Бытовая сплит система/мульти сплит система | Hitachi(Япония), либо аналог: LG (Корея), Mitsubishi Electric (Япония), Euroclima(Италия) | Electrolux, Hisense, Midea - хорошее качество, Haier, Energolux, General, Cree - cреднее качество
1.4.2 | Система холодоснабжения VRF | LG (Корея), либо аналог: Hitachi(Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Euroclima(Италия) | Electrolux, Hisense, Midea - хорошее качество, Haier, Energolux, General, Cree - cреднее качество
1.4.3 | Термостатический расширительный вентиль | Honeywell (Германия) | VALTEC (Китай), SANEXT(Китай), ТВЕСТ
1.4.4 | Воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры) | Lindab (Швеция), либо аналог: Halton, АРКТОС (Россия) | АРКТОС , Ровен, Галвент (Россия)
1.4.5 | Теплоизоляция трубопроводов | Rockwool (Россия), либо аналог: РУ-ФЛЕКС (Россия), K-Flex (Россия) | K-Flex (Россия), Rockwool (Россия) , РУ-ФЛЕКС (Россия), Energoflex (Россия)
1.4.6 | Контрольно-измерительные приборы | По ГОСТ | Valtec (Китай)
2. Водоснабжение, водоотведение и пожаротушение
2.1. Водоснабжение
2.1.1 | Насосное оборудование | Wilo (Россия), либо аналог: Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.1.2 | Мембранный гидробак | Reflex (Россия) | Flamko, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.1.3 | Запорная, предохранительная/регулирующая арматура | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск), Valtec (Китай)
2.1.4 | Счетчик воды | "Тепловодомер" (Россия) с возможностью дистанционной передачи, либо требуемые по выданным ТУ | ЗАО РОСМА , Тепловодомер, МЕТЕР, ЭМИС (Россия)
2.1.5 | Трубы ВГП, магистральные линии и стояки (ХВС и ГВС) соединение груфлок | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 50 | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 51
2.1.6 | Трубы из сшитого полиэтилена | REHAU (Германия)
2.1.7 | Фильтр универсальный сетчатый | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.1.8 | Автоматический воздухоотводчик | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.1.9 | Термостатический балансировочный клапан | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.1.10 | Регулятор давления | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.1.11 | Сильфонный компенсатор | Энергия-Аква (Россия) или аналог | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.1.12 | Балансировочный клапан | Danfoss(Дания), либо аналог: Itap(Италия), Bugatti(Франция), IMI(Германия) | «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск), Valtec (Китай)
2.1.14 | Теплоизоляция трубопроводов | Rockwool (Россия), либо аналог: РУ-ФЛЕКС (Россия), K-Flex (Россия), Energoflex (Россия) | Rockwool (Россия), либо аналог: РУ-ФЛЕКС (Россия), K-Flex (Россия), Energoflex (Россия)
2.1.15 | Контрольно-измерительные приборы ( манометры) | По ГОСТ | ЗАО РОСМА , МЕТЕР, ЭМИС (Россия), Valtec (Китай)
2.2. Водоотведение. Канализация
2.2.1 | Трубы чугунные безраструбные (подземная часть) | Duker, S-SML | S-SML (Россия)
2.2.2 | Трубы горизонтальная разводка (надземная часть) | Ostendorf (Австрия), Walva (Германия) | Sinicon (Россия), ТЕВО (Турция) и т.д
2.2.3 | Трап | HL (Австрия/Германия) | Peštan (Сербия) , Тim (Китай)
2.2.4 | Канализационные насосные установки | Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай) Belamoc (Китай-Россия)
2.2.5 | Противопожарная муфта | Огнеза (Россия) | Огнеза (Россия)
2.2.6 | Воздушный клапан | HL (Австрия/Германия) | Sinicon (Россия), ТЕВО (Турция) и др.
2.2.8 | Фасонные части и соединительные детали | Duker (Германия) , S-SML | S-SML (Россия)
2.3. Водоотведение. Водосток
2.3.1 | Трубы чугунные канализационые | Duker SML (Германия) | S-SML (Россия)
2.3.2 | Трубы стальные электросварные | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 50 | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 51
2.3.3 | Канализационные насосные установки | Wilo (Россия), Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.3.4 | Комплектующие к насосам | Wilo (Россия), Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.3.5 | Кровельная воронка | HL (Австрия/Германия) | Sinicon (Россия), Рупласт
2.3.6 | Трап | HL (Австрия/Германия) | Sinicon (Россия), Рупласт
2.3.7 | Фасонные части и соединительные детали | Duker (Германия) | S-SML (Россия)
2.3.8 | Устройства для прочистки сети | Duker (Германия) | S-SML (Россия)
2.4. Сантехническая арматура и приборы в МОП
2.4.1 | Сушилки для рук | В соответствии с дизайн-проектом | В соответствии с дизайн-проектом
2.4.2 | Раковина подвесная (компл.) : - сифон бутылочный с гофрой
2.4.3 | Смеситель
2.4.4 | Унитаз (компл.)
2.5. Пожаротушение
2.5.1 | Трубная разводка - магистральные трубопроводы | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 50 | Трубы ГОСТ 3262-75 для труб диаметром Ду < 50 Трубы ГОСТ 10704-91 для труб диаметром Ду ≥ 51
2.5.2 | Насосное оборудование | Wilo (Россия), Grundfos (Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.5.3 | Мембранный гидробак | Wilo(Россия) | Ливгидромаш, Беламос, Джилекс, АДЛ (Россия) ,CNP (Китай)
2.5.4 | Реле потока | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия)
2.5.5 | Головка соединительная напорная | ГОСТ 28352-89 (Россия) | ГОСТ 28352-89 (Россия)
2.5.6 | Предохранительный клапан | Tour & Andersson (Швеция) | Tour & Andersson (Швеция)
2.5.7 | Гидроаккумулятор (ресивер) | Wester (Россия) | Wester (Россия)
2.5.8 | Регулятор давления типа "после себя" | Огнеборец (Россия) | Огнеборец (Россия)
2.5.9 | Фильтр с сеткой | Данфосс (Швеция) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.5.10 | Датчик реле-уровня | ГК Промприбор (Россия) | ГК Промприбор (Россия)
2.5.11 | Затвор межфланцевый с датчиком контроля положения | ADL (Россия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.5.12 | Задвижка с концевым выключателем для индикации состояния клапана (открыто-закрыто) | ADL (Россия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.5.13 | Запорная, предохранительная/ регулирующая арматура систем внутреннего пожаротушения | ADL (Россия) | АДЛ, Россия, «LD» (Челябинск) , ОАО "БАЗ" (Бологое), ООО ГАЛЛОП(Новосибирск)
2.5.14 | Контрольно-сигнальные клапаны (КСК) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия)
2.5.15 | Сигнализаторы потока жидкости (СПЖ) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия)
2.5.16 | Соленоидные клапаны | TYCO (США) | TYCO (США)
2.5.17 | Спринклерные оросители, дренчерные оросители | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия)
2.5.18 | Клапан спринклерный "мокрый" | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия) | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (Россия)
2.5.19 | Пожарные краны ( с 2-мя огнетушителями) | НПО Пульс (Россия) | НПО Пульс (Россия)
2.5.20 | Контрольно-измерительные приборы (манометры и т.д.) | ЗАО РОСМА (Россия) | ЗАО РОСМА (Россия)
2.5.21 | Устройство внутриномерного пожаротушения | Не требуется | Не требуется
2.5.22 | Диафрагма пожарного крана | ООО "Апогей" | ООО "Апогей"
2.5.23 | Кольцо запорное (стопорное) для фиксации диафрагмы | ООО "Апогей" | ООО "Апогей"
2.5.24 | Заглушка эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 (Россия) | ГОСТ 17379-2001 (Россия)
3. Cиловое электрооборудование, электрическое освещение (внутреннее), наружное электроосвещение
3.1 | Главный распределительный щит - оборудование (РУНН-0,4кВ для встроенных) | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.2 | Вводное распределительное устройство- оборудование | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.3 | Устройство этажное распределительное модульное (УЭРМ) | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.4 | Щит этажный учетно-групповой (ЩЭУГ) | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.5 | Щиты квартир и щиты механизации квартир | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.6 | Щиты механизации арендных помещений | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.7 | Шкафы управления инженерным оборудованием | Schneider Electric (Франция), либо аналог: ABB (Швейцария), LeGrand Франция)
3.8 | Блоки наружного освещения (БРП) | BL-group(Россия), либо аналог: EAE (Турция), Световые технологии (Россия)
3.9 | Приборы учета электроэнергии | Меркурий 234 ART/Меркурий 236 ART, либо согласно выданным ТУ
3.10 | Измерительные трансформаторы тока | С классом точности 0,5S (и выше) производство (Россия)
3.11 | Кабельная продукция 6(10,20)кВ(внутриплощадочные сети) | Саранск-кабель(Россия) либо аналог: ООО «Камский кабель» (Россия)
3.12 | Кабельная продукция 0,4кВ (внутриплощадочные сети) | Саранск-кабель(Россия) либо аналог: ООО «Камский кабель» (Россия)
3.13 | Кабельная продукция (внутридомовая) 0,4кВ | Саранск-кабель(Россия) либо аналог: ООО «Камский кабель» (Россия)
3.14 | Шинопровод | I-Line Schneider Electric(Франция), ЕАЕ (Турция), ДКС (Россия)
3.15 | Кабельная продукция 0,4кВ (освещение внутридворовое) | Саранск-кабель(Россия) либо аналог: ООО «Камский кабель» (Россия)
3.16 | Трубы ПВХ, коробки, пластиковый короб | ДКС (Россия)
3.17 | Система кабельного обогрева | ООО «Специальные Системы и Технологии» (Россия) или аналог
3.18 | Опоры освещения | BL-group(Россия), либо аналог: "АМИРА"
3.19 | Светильники наружного освещения | В соответствии с дизайн-проектом
3.20 | Светильники, рабочего освещения | BL-group(Россия), либо аналог: EAE (Турция), Световые технологии (Россия)
3.21 | Светильники, эвакуационного освещения (выход) | BL-group(Россия), либо аналог: EAE (Турция), Световые технологии (Россия)
3.22 | Электроустановочные изделия | По дизайн-проекту Schneider Electric (Франция), либо аналог: LeGrand (Франция), ABB (Швейцария), ДКС (Россия)
3.23 | Лотки, короба | ДКС (Россия)
3.24 | Молниезащита, заземление | EKF (Россия)
4. Оборудование слаботочных систем и автоматизации
4.1. Диспетчеризация вертикального транспорта, и инженерного оборудования
4.1.1 | Программное обеспечение и АРМ в комплекте | АСУД SCADA/АСУД 248 ПК/Текон автоматика/Обь-верт.транспорт (Россия)
4.1.2 | Оборудование | НПО Текон автоматика (Россия)
4.2. Автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов
4.2.1 | Программное обеспечение и АРМ в комплекте | Power Monitoring Expert от Schneider Electric
4.2.2 | Автоматизированная система коммерческого учёта теплопотребления и водопотребления (ХВС ГВС) | Пульсар (Тепловодохран) (Россия), либо согласно выданным ТУ
4.2.3 | Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (устройства сбора и передачи данных) | Пульсар (Тепловодохран) (тип и марка оборудования применяется по ТУ от ПАО Мосэнергосбыт) (Россия)
4.2.4 | Системы автоматизации ИТП, ВНС | Shneider Electric (Франция), либо аналог: Siemens (Германия)
4.2.5 | Комплектующие по автоматизации | Shneider Electric (Франция), либо аналог: Siemens (Германия)
4.2.6 | Системы автоматизации инженерного оборудования | Комплектное оборудование на основе открытого коммуникационного протокола Modbus TCP, Bacnet IP, OPC, обеспечивающего интеграцию с ПО Simple Scada system / Текон Автоматика
4.2.6 | Программное обеспечение верхнего уровня | Shneider Electric (Франция), либо аналог: Siemens (Германия)
4.3. Системы противопожарной защиты автоматическая пожарная сигнализация, автоматика незадымляемости, автоматика АПТ и ВПВ
4.3.1 | Автоматическая пожарная сигнализация, противопожарная и противодымная автоматика. АРМ и оборудование | НПА Рубеж (Россия)
4.3.2 | Системы оповещения управления эвакуацией | НПА Рубеж (Россия) ; ООО «СОНАР» (Россия) ; АРСТЕЛ Inter-M
4.3.3 | Системы передачи извещений на пульт 01 МЧС | по ТУ от Ресурсной организации - Аргус Спектр Стрелец Мониторинг (Россия)
4.4. Комплекс технических средств безопасности
4.4.1 | Оборудование основных и служебных входов в здание домофонными системами: блоки вызова, контроллеры, замки электромагнитные, кнопки выход | Comelit (Италия/Россия) или аналог
4.5. Система охранно тревожной сигнализации, контроля управления доступом. АРМ, Оборудование
4.5.1 | Модули контроля доступа. Замки электромагнитные | Assa Abloy (Швеция), либо аналог: НПА Рубеж (Россия), Dormakaba
4.5.2 | Защёлки электромеханические для дверей технических помещений | Assa Abloy (Швеция), либо аналог: Kaba
4.5.3 | Шлагбаумы | НПО Штрих-М или аналог
4.5.4 | Система охранно-тревожной сигнализации | НПА Рубеж (Россия) или аналог
4.6. Система охранного видеонаблюдения
4.6.1 | Система видеорегистрации, АРМ | Cisco(США), либо аналог: НПА Рубеж (Rvi) (Россия), D-Link, Hikvision, ITV
4.6.2 | Сетевое оборудование видеонаблюдения | Cisco(США), либо аналог: НПА Рубеж (Rvi) (Россия), D-Link, Hikvision, ITV
4.6.3 | Источники бесперебойного питания. | APC by Shneider Electric (Франция), либо аналог: Makelsan (Турция)
4.6.4 | Видеокамеры цифровые, IP, с питанием PoE | Cisco(США), либо аналог: НПА Рубеж (Rvi) (Россия), D-Link, Hikvision, ITV
4.7. Сети связи
4.7.1 | Радиофикация и оповещение о ЧС | Cостав оборудования конкретизируется по ТУ от Ресурсной организации
4.7.2 | Система телефонной связи (АТС) | IP АТС производства "AVAYA". Телефонные аппараты гостиничных серий производства "Bitell" или "Teledex".
4.7.3 | Локальная вычислительная сеть (ЛВС) | Активное сетевое оборудование компании "CISCO". Гостевая Wi-Fi сеть.
4.7.4 | Структурированная кабельная система (СКС) | Категория СКС - 6. Шкафы, организаторы, патчпанели и др. пассивное оборудование производства "Hyperline". Металлические лотки производства "ДКС", пластиковые короба "ДКС".
4.7.5 | Система коллективного приема телевидения (СКПТ) | Система кабельного телевидения с количеством каналов - 40. Головное оборудование компании "WISI". ТВ приёмники профессиональных гостиничных модификаций LG или SAMSUNG.
4.7.6 | Электрочасофикация | На оборудовании фирм «Хронотрон» (Россия).
4.7.7 | Система двусторонней связи диспетчера с МГН | Apperi (Бельгия), либо аналог: BAS-IP
4.7.8 | Системы мультимедиа (ММ) | Согласовывается дополнительно с отделом IT Космос ОГ. Системы для переговорных и конференц залов производства "Spinetix". ТВ панели производства "LG" или "SAMSUNG". Плееры BrightSign. Системы резервирования IADEA
4.7.9 | Наружные сети связи | Cостав оборудования конретизируется по ТУ от Ресурсной организации
4.8. Кабельная продукция для слаботочных систем и кабельные проходки
4.8.1 | Кабельная продукция для слаботочных систем | ДКС (Россия), либо аналог: Производства "Паритет", "Спецкабель" или НПА Рубеж (ПожТехКабель) (Россия)
4.8.2 | ПВХ кабеленесущие изделия | ДКС (Россия) или EKF (Россия)
4.8.3 | Лотки | ДКС (Россия) или EKF (Россия)
4.9. Охранная защитная дератизационная система ОЗДС
4.9.1 | Cостав оборудования конретизируется по ТУ от Ресурсной организации | КБ-71 (Россия) . Cостав оборудования конкретизируется по ТУ от Ресурсной организации
5. Вертикальный транспорт
5.1 | Лифтовое оборудование | KONE (Китай), либо аналог: Shindler (Германия), Kleeman (Греция), OTIS
* фраза " или аналог " означает, что допускается замена производителя, при отсутствии требуемой номенклатуры у основных производителей оборудования. Замену производителя согласовать с Заказчиком