ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения закупки

на выбор нескольких поставщиков систем кондиционирования

по объекту капитального строительства:

«Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo»

| № пункта | Наименование основных характеристик предмета закупки и требований к участнику | Описание основных требований к участнику и характеристик предмета закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Информация о проекте | Объект капитального строительства: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo» расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» Участок строительства находится Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево» |
|  | Участники Проекта | Заказчик – ООО «Экспател Консалтинг» Технический заказчик – ООО «Платформа» Гостиничный оператор – Cosmos Hotels Group Главный архитектор – ООО «Гинзбург и Архитекторы» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Краткое описание систем | Предусмотрено оснащение здания системами кондиционирования с установкой VRF блоков с воздушным охлаждением конденсатора, с возможностью работы в режиме «теплового насоса». Наружные блоки VRF устанавливаются на кровлях северного и южного корпусов здания. Разводка фреонотрубопроводов предусмотрена от внешних блоков с установкой запорной арматуры, прокладкой управляющих кабелей до номеров или помещений и установкой внутренних блоков. Наружные компрессорно-конденсаторные блоки для секций охлаждения приточных установок (центральных кондиционеров), приняты с воздушным охлаждением и установлены в непосредственной близости от установок. Для помещений МОПов для подержания комфортных температурных режимов предусмотрена установка внутренних блоков кондиционирования. Отвод конденсата от внутренних блоков предусматривается к дренажным или канализационным стоякам через гидрозатворы. Тип внутренних блоков - канальный. |
|  | Цель проведения закупочной процедуры | Выбрать из участников закупки трех наиболее соответствующих предмету и критериям закупки, с целью последующего заключения соглашения о фиксации стоимости поставки и монтажа оборудования, с возможностью со стороны заказчика переуступить свои права третьим лицам. |
|  | Сроки проведения закупочных процедур | Начало сбора предложений – 14.06.2022г. Окончание сбора предложений – 21.06.2022г. Завершение закупочных процедур и выбор трех победителя не позднее – 28.06.2022г. |
|  | Сроки реализации проекта | Начало строительных работ – июль 2022 Завершение отделочных работ – декабрь 2024 Открытие гостиницы – декабрь 2024 |
|  | Начало оказания услуг | 2023 год |
|  | Требования к участнику | - Наличие сертификата соответствия на поставляемое оборудование; - Наличие аккредитации от производителя с правом поставки, монтажа оборудования и сохранением гарантии завода изготовителя; - Наличие опыта поставки и монтажа оборудования в Москве и Московской области за последние 3 года; - Подтверждение готовности подписать соглашение о фиксации минимальной возможной стоимости на поставку и монтаж оборудования за Заказчиком в рамках проекта с правом переуступки третьим лицам (по форме приложенной к ТЗ); - Подтверждение возможности поставки и монтажа оборудования, а также запасных частей и расходных материалов в процессе эксплуатации, в том числе наличие на территории РФ склада с полной номенклатурой комплектующих и расходных материалов. |
|  | Участник закупки должен предоставить | - Референц-лист объектов (не менее 3) с возможностью посещения, на которые за последние 3 года было поставлено и смонтировано аналогичное оборудование, и количество единиц такого оборудования, содержащий информацию об общей стоимости поставленного участником закупки оборудования за последние 3 года. - Рекомендательные письма по реализованным проектам, соответствующим предмету закупки. - Коммерческое предложение, содержащее информацию о сроках поставки, стоимости оборудования и его поставки на объект, размере и условиях оплаты авансового платежа (Коммерческое предложение готовится на основании проектной документации (ссылка приведена в пункте 13 данного ТЗ) с подбором аналогичного указанному в ней оборудованию других торговых марок, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик, с воздушным охлаждением наружных блоков и размещением последних на кровле здания, систему предусмотреть трехтрубной для обеспечения мультизональности систем, внутренние блоки инверторного типа). - Техническую спецификацию оборудования, указанного в Коммерческом предложении. - Письмо на официальном бланке организации с подписью руководителя или уполномоченного представителя, содержащее подтверждение готовности поставить необходимое оборудование и подписать соглашение о фиксации стоимости оборудования и его поставки. - Договоры (заверенные печатью организации и подписью ответственного представителя) на поставку аналогичного оборудования, в рамках которых участник закупки исполнил свои обязательства, за последние 3 года. |
|  | Состав работ | - Выполнить поставку всего объема оборудования согласно разработанной рабочей документации, с учетом необходимости временного размещения поставляемого оборудования на складе Исполнителя на территории РФ и возможностью поставлять на объект отдельными партиями по согласованию с Заказчиком по мере готовности участков производства работ; - Передать Заказчику все необходимые документы на оборудования, сертификаты, паспорта и тп. - Осуществлять гарантийное обслуживание смонтированного и переданного Заказчику оборудования в рамках взятых на себя Исполнителем гарантийных обязательств в течение срока таких обязательств. |
|  | Требования к документации и нормативная база | 1) Выполняемые работы должны производиться в соответствии с документацией, разработанной ООО «Гинзбург и Архитекторы» шифр 218-21-П и нормативными документами, действующими на территории РФ. 2) Требования Заказчика 3) Требованиями законодательства РФ |
|  | Приложения | - Форма соглашения о фиксации стоимости на поставку и монтаж оборудования - Методика оценки предложений, поданных участниками закупки - Проектная документация: https://b24-c7iixc.bitrix24.ru/~lw3lb |

| Инициатор закупки: |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта ООО «Космос ОГ» |  | Член Правления, вице-президент по управлению проектами строительства управляющей компании ООО «Космос ОГ» |  |
|  | Дударев И.В. |  | К.А. Голубев |