Утверждаю

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________________ Мочалов Д.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по мониторингу технического состояния  въездного  пандуса  и обследованию  площадки пандуса гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание выполнения работ | ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. |
| 2 | Цель выполнения работ | Определение динамики вертикальных отклонений подпорных стен въездного пандуса, а так же технического состояния площадки пандуса с опиранием на отдельно стоящие колонны. |
| 4 | Местоположение объекта, адрес. | Гостиничный комплекс «Космос» (ГК «Космос»), расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 |
| 5 | Заказчик | ПАО «ГК «Космос» |
| 6 | Вид работ | Техническое обследование, мониторинг технического состояния |
| 7 | Срок выполнения работы (с учетом согласования Заказчика) | - Проведение мониторинга технического состояния въездного пандуса в соответствии с ГОСТ 31937-2011 – 60 рабочих дней с момента заключения Договора подряда. - Проведение обследования технического состояния площадки пандуса в соответствии с ГОСТ 31937-2011 – 60 рабочих дней с момента заключения Договора подряда. |
| 8 | Объект строительства (с описанием сущ. положения) | ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса, имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади. Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания. Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас, состоящий из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям 11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала). В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. Год ввода в эксплуатацию: 1979 г. |
| 9 | Стадийность работ | В соответствии с п.7 настоящего ТЗ |
| 10 | Границы производства работ | Въездной пандус включая горизонтальную площадку пандуса с опиранием на отдельно стоящие колонны |
| 11 | Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчику | 1.Техническое заключение о состоянии въездного пандуса к гостиничному комплексу «Космос», выполненное ГУП «ГОРМОСТ» в 2004 году. 2. Архивные технические документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу. |
| 12 | Требования к согласованиям | В соответствии с ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния |
| 13 | Условия выполнения работ | - Работы производятся только в отведенной зоне работ, в соответствии с правилами объектного режима. - Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. |
| 14 | Сохранность имущества Заказчика | В случае повреждения отделки или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. |
| 15 | Общие требования к охране труда и технике безопасности. | - Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с требованиями Приложения СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другими действующими положениями. - Охрана труда сотрудников Подрядчика должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. - Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. - При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 16 | Требования к качеству и производству работ | - Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации. - Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативной документацией: • Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. • Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». • СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 41-01-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88, СНиП 3.05.03- 85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП III- 10-75. • Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). • Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. - На объекте выполнения Работ и прилегающей территории должно быть обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды и не допущение возникновения ЧС. |
| 17 | Требования к участнику закупочных процедур | 1. Участник обязан провести обследование объекта перед подачей коммерческого предложения. 2.Участнику необходимо к заявке приложить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельствующую о праве выполнять виды работ, предусмотренные данным техническим заданием. 3.Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии специалистов, состоящих в соответствующем Национальном реестре специалистов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации ( не менее 3-х сотрудников) 4. Участнику необходимо к заявке приложить не менее 3-х рекомендательных писем по выполнению тождественных работ. 5.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке. |