Приложение №1

к Договору №_____

от ___ _________ 202_г.

Утверждаю

Технический Директор

ПАО «ГК «Космос»

_______ Д.А. Мочалов

«____» _______ 202_г.

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту (сопутствующих  ремонтно-строительных работ) инженерных коммуникаций, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования, противопожарного оборудования/водопровода, а   так же на выполнение аварийных работ на инженерных коммуникациях в помещениях гостиничного комплекса и на прилегающей территории, расположенных  Гостиничного комплекса «Космос» , расположенного  по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Оказание услуг по ремонту (сопутствующих  ремонтно-строительных работ) инженерных коммуникаций, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования, противопожарного оборудования/водопровода

| № п/п | Основные требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ПАО «ГК «Космос» |
| 2. | Характеристика объекта ремонта | ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади. Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания. Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас, состоящий из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям 11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала). В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. Год ввода в эксплуатацию: 1979 г. |
| 3. | Задачи ремонта | Произвести по заявке Заказчика ремонт (сопутствующие, ремонтно-строительные работы) инженерных коммуникаций, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования, противопожарного водопровода. - Трубопроводы (холодное и горячее водоснабжение, противопожарный водопровод): - устранение течи внутренней системы здания (на стояках, разводящих трубопроводах в подвальном, чердачном помещениях и других внутренних помещениях); - замена арматуры трубопровода. · Отопление: - внутренней системы здания (отопительных приборов на стояках, разводящих трубопроводах в подвальном, чердачном помещениях и других внутренних помещениях, запорной и регулирующей арматуры расширительных баков); - устранение завоздушивания в системе отопления и ее регулировка; - замена арматуры трубопровода. · Канализация: - откачка воды из помещений, затопленных в результате возникших аварий или стихийных бедствий; · Внутренние водостоки: - прочистка внутренней части водостока; - устранение течи; - замена линейных участков. - При необходимости производить откачку из колодцев и тепловых камер, находящихся на балансе Заказчика. |
| 4. | Детализация | - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления исправности и работоспособности инженерно-технического оборудования и инженерных систем Здания, поддержание его эксплуатационных показателей. - ремонтная ситуация – повреждение, сбой (авария) любой части Инженерно-технического оборудования или инженерных систем Здания, в том числе в их работе, возникшее не в результате определяемой штатной (обычной) эксплуатационной деятельности, а по независящим от Заказчика обстоятельствам и влекущее нарушение нормального функционирования Инженерно-технического оборудования и инженерных систем, элементов Здания. |
| 5. | Сроки (периоды) выполнения работ | - Для восстановления работоспособности, оборудования и инженерных систем зданий (индивидуальные тепловые пункты, системы отопления, горячего/холодного водоснабжения, водоотведения, системы вентиляции, пожарного водопровода) - начало в течении 8 (восьми) часов с момента принятия Заявки Заказчика. Период проведения работ в соответствии с графиком производства работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком. Время выполнения шумных работ: рабочие дни, с 9-00 час. до 18-00 час. |
| 6. | Требования к оснащению персонала подрядчика | - Руководство группой технических специалистов должно осуществляться на постоянной основе ведущими или старшими инженерно-техническими работниками Подрядчика Кол-во привлеченных специалистов должно составлять (как минимум): - руководящих процессом ремонта: инженер 1 человек, прораб 1 человек; - проводящие процесс ремонта: сварщик 1 человек, слесарь (умеющий работать с пластиковыми трубами) 1 человек, сантехник-тепловик 1 человек и если есть потребность: грузчик 1 человек. - Штатные специалисты группы должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым сертифицированным инструментом, средствами связи, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов Кол-во применяемого оборудования и инструмента должно составлять (как минимум): - оборудования для проведения сварочных работ – 1 комплект (1 пост); - оборудование для проведения газоэлектросварочных работ – 1 комплект (1 пост); - оборудование для проведения работ на пластиковых трубах и фитингах (от 15мм. до 150мм.) -1 комплект; - инструмент для проведения механических работ на магистралях (сантехнических, пожарных и тепловых) – 2 комплекта; - электротали/ механические-ручные подъёмники или электроподъёмник - 1 комплект (в зависимости от массы ремонтного узла или участка); - зацепы или крюки (в зависимости от массы ремонтного узла или участка) – 2 комплекта; - скарпели, лом, монтировка и тд. – 2 комплекта; - молоток, кувалда – 1 комплект; - веревка/канат (в зависимости от массы ремонтного узла или участка) – 2 комплекта. - Подрядчик должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (персонала Заказчика, назначенными ответственными за эксплуатацию объекта) на устранение неисправностей в работе инженерных систем и оборудования, а также прием заявок от дежурной смены по телефонам и web-форме |
| 7. | Условия выполнения работ | Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые ремонтные работы должны производиться в соответствии с ведомостью (примерный состав) ремонтных работ систем инженерного оборудования (приложение № 2 ) и представленной сметной документацией, которая составляется на основании соответствующей Заявки Заказчика. Использование при проведении работ материалов, запасных частей, бывших в употреблении или материалы, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, указанным в базе ТСН 2001, СанПиН – 2.4.2.2821-10; МГСН – 4.06-03, 4.04-94, 4.05-95, 4.07-05, 2.06-99 и перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Проведение ремонтных работ в помещении требует предельно низкого уровня шума и пылеобразования в ходе выполнения работ. В силу этого к Подрядчику предъявляются дополнительные требования по минимальному применению шумных и пылеобразующих техпроцессов, а также исключению появления строительного мусора и пыли в местах, где не производятся работы в данное время. Обеспечение работ строительными материалами может осуществляться непосредственно Подрядчиком либо распределяться между Сторонами. Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику согласно условиям договора. В случае обеспечения работ материалами Подрядчика, то последний несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи ремонтируемого участка коммуникации в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. По окончании любых работ на конкретном участке, если в течение ближайшего рабочего дня не планируется продолжение работ, пыль и строительный мусор с него должны быть удалены. Подрядчик должен принять меры для исключения распространения мусора и пыли при перемещении рабочих по подъезду (необходимое количество влажных тряпок на рабочих местах). Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами. |
| 8. | Требования к качеству работ | Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Подрядная организация должна иметь опыт работы в области ремонта инженерных коммуникаций и систем зданий не менее 2 (двух) лет. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ; Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ; При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.02.2003 г. и главы СНиПа «Техника безопасности в строительстве», «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других работ на объектах народного хозяйства», утвержденных ГУПО МВД СССР в 1973 г.; Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора; |
| 9 | Требования по объему гарантии качества работ | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы (и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие, если поставщик Подрядчик) и составляет 1 год с момента выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата, указанная в акте выполненных работ. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления/исправления дефекта не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |
| 10 | Объёмы работ | Выполнить необходимые обследования ремонтного участка. Учесть наличие стесненных условий при подготовке и выполнении работ, особых условий при выполнении высотных работ определить на этапе обследования. Результат обследования и содержание технических решений по проведению ремонтных работ, согласовать с Заказчиком до начала выполнения ремонтных работ. |
| 10. | Детализация к объёму работ | Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения: Сети водоснабжения и канализации; Сети ливневой канализации Сети производственной (жировой) канализации; Сети теплоснабжения; Сети водяного пожаротушения; Сети вентиляции и кондиционирования; ИТП |
| 11. | Требования к оформлению документации | Спецификация оборудования, изделий и материалов должна быть предоставлена по видам оборудования в формате Excel на электронном носителе. |
| 12. | Требования к согласованиям | Предусмотреть согласование ремонтных работ в установленном Заказчиком порядке в ПАО «ГК «Космос». |
| 13. | Требования к оформлению смет | Сметная документация составляется в соответствии с: - Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, и Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) (далее МДС 81-35.2004). Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по заявкам Заказчика на основании согласованных Сметных расчетов, выполненных в базе ТСН-2001 с применением коэффициента к заработной плате рабочих основного производства и рабочих занятых на обслуживании строительной техники который представляет подрядчик в коммерческом предложении. Сметная стоимость оборудования, включаемая в локальные сметы, определяется согласно МДС 81-35.2004. Подрядчик обязан обосновать стоимость принятых к рассмотрению оборудования и материалов копиями счетов-фактур и технико-коммерческими предложениями завода изготовителя (официального дилера). По требованию Заказчика представить полную документально подтвержденную расшифровку затрат на приобретение оборудования и материалов. |
| 14. | Дополнительные условия | Проведение ремонта в помещении требует предельно низкого уровня шума и пылеобразования в ходе выполнения работ. В силу этого к Подрядчику предъявляются дополнительные требования по минимальному применению шумных и пылеобразующих техпроцессов, а также исключению появления строительного мусора и пыли в местах, где не производятся работы в данное время. Для этого, по окончании любых работ на конкретном участке, если в течение ближайшего рабочего дня не планируется продолжение работ, пыль и строительный мусор с него должны быть удалены. Подрядчик должен принять меры для исключения распространения мусора и пыли при перемещении рабочих. Поставка материалов осуществляется строго в рамках заключенного договора На все материалы необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию. |
| 15. | Гарантийный срок используемых материалов и монтажа | Гарантийный срок материалов определяется техническими документами предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. |
| 16. | Требования к безопасности проведения работ | Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством. |
| 17. | Приемка выполненных работ | Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика с оформлением Акта приемки-сдачи и одновременным предоставлением учетно-отчетной документацией (КС-2, КС-3, счет, счет-фактура) |
| 18. | Требование к персоналу | Опыт работы в данной сфере не менее 2-х лет. |
| 19. | Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчику | 1. Заказчик передаёт исполнителю планы БТИ этажей. 2. Исходно-разрешительные документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу. |
| 20. | Доставка | Доставка, погрузка, разгрузка, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, производится Подрядчиком |
| 21. | Цена оказываемых работ и услуг | Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с Заказчиком |
| 22. | Состав передаваемой подрядчиком документации | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ. Акты освидетельствования скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных конструкций (если таковые имеются Вся передаваемая документация должна быть исполнена на русском языке |
| 23. | Результат выполнения работ | Устранение выявленных дефектов и повреждений, ремонт инженерных коммуникаций, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования, противопожарного водопровода ПАО «ГК «Космос» согласно данного ТЗ в целях сохранения качественного состояния Объекта и обеспечения надежного функционирования инженерных систем. |
| 24. | Требования к составу документов, направляемых Подрядчиком Заказчику совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается). | Перед подачей Коммерческого предложения Подрядчик должен прибыть на объект для его изучения и анализа. Подрядчику к Коммерческому предложению необходимо приложить следующие документы: - Документы, подтверждающие членство исполнителя в СРО. - Коэффициент к заработной плате рабочих основного производства и рабочих занятых на обслуживании строительной техники, который будет применяться при оформлении и утверждении исполнительных сметных расчетов, выполняемых в базе ТСН-2001; - Рекомендательные письма (не менее 3-х), подтверждающие опыт аналогичной работы в г. Москве. - Балансовую справку о наличии у Исполнителя достаточного количества специальной техники и оборудования. |
| 25. | Требования к составу документов, направляемых Подрядчиком Заказчику. | - Обследование места проведения работ перед подачей коммерческого предложения. - Сведения о наличии материальной базы в соответствии с п.6 настоящего ТЗ (подтверждается скан-копиями документов). - Наличие рекомендательных писем по выполнению тождественных работ . Не менее 3 шт. (подтверждается скан-копиями документов). - Опыт работы в тождественной сфере не менее 3-х лет (подтверждается скан-копиями Договоров). - Подтверждение квалификации персонала в соответствии с п.6 настоящего ТЗ (подтверждается скан-копиями документов). - Наличие страхования гражданской ответственности, покрытие которой распространяется на ответственность перед третьими лицами. - Коэффициент к заработной плате рабочих основного производства и рабочих занятых на обслуживании строительной техники, который будет применяться при оформлении и утверждении исполнительных сметных расчетов, выполняемых в базе ТСН-2001 применяемый для оплаты ремонтных работ. |

- Оказание услуг на выполнение аварийных работ на инженерных коммуникациях в помещениях гостиничного комплекса и на прилегающей территории

Общие положения.

В стоимость Договора должны быть включены только затраты Подрядчика на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению аварий на инженерно-техническом оборудовании Заказчика. 	Стоимость запасных частей и принадлежностей, израсходованных Подрядчиком при проведении аварийно-восстановительных работ, в случае отсутствия на складе Заказчика, оплачивается Заказчиком по отдельно выставленным счетам.

Авария — это выход из строя или повреждение действующего узла инженерных коммуникаций (система водоснабжения, канализации, отопления, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоподготовки), представляющий угрозу здоровью людей, при котором может быть нанесен ущерб имуществу граждан и предприятий.

1.	Определения

1.1. Аварийные работы- прием, регистрация, учет заявок и выполнение комплекса первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварийных неисправностей, возникших на инженерном оборудовании Заказчика:

(системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности Объекта Заказчика.

1.2. Состав инженерного оборудования–  системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (а также санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих системах), не входящие в оборудование отдельных номеров (помещений) и предназначенные для снабжения более одного помещения.

2. Перечень работ по устранению аварийных ситуаций.

2.1.  Выполняются следующие работы:

• Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения;

• Устранение течи запорной и водоразборной арматуры при авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена участка трубопровода, выполнение сварочных работ при ремонте и замене трубопровода;

• устранение течи канализационных стояков внутри объекта (кроме устранения засоров), заделка свищей и зачеканка раструбов;

• выполнение сопутствующих работ: откачка воды из подвала при ликвидации аварии или после неё; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд при ликвидации неисправностей на скрытых трубопроводах, отключение стояков и отдельных участков трубопровода для производства ремонтных работ, опорожнение отдельных участков центрального отопления и обратное наполнение с пуском системы после устранения неисправностей.

2.1.1. На системах водопровода, отопления и горячего водоснабжения:

устранение течей на трубопроводах, запорной арматуре и радиаторах системы отопления путем:

- ремонта или замены, запорной арматуры, сгонов и других элементов системы;

- установки бандажей на трубопроводах;

- выполнения сварочных работ, в том числе с заменой участков трубопровода.

В комплекс работ по ликвидации аварийных неисправностей входит:

-  отключение систем центрального отопления, линий горячего и холодного водоснабжения или их части при наличии исправной запорной арматуры, находящейся в ведении Заказчика;

-  опорожнение и заполнение, после устранения аварийных неисправностей, отключенных систем центрального отопления, линий горячего и холодного водоснабжения.

2.1.2. В системах водоотведения:

- ликвидация течи путём уплотнения соединений труб в пределах здания Заказчика.

2.1.3.  По согласованию с Заказчиком могут выполняются следующие виды работ:

на системах водопровода, отопления и горячего водоснабжения:

-  замена участков трубопровода более 1,5 метров (в суммарном исчислении);

-  замена запорной арматуры, не имеющей повреждений;

-  выполнение сварочных работ сверх необходимых для ликвидации аварийной неисправности по настоящему договору;

- работы по устранению неисправностей, возникших в результате нарушения Заказчиком Правил и норм технической эксплуатации зданий и помещений (разморозка системы отопления, запорной арматуры, системы трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, внутридомовой и ливневой канализации).

3. Общие требования к Подрядчику.

3.1. Подрядчик должен выполнять работы надлежащим образом, своими силами и средствами в точном соответствии с условиями Договора.

3.2.   Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ и предоставленных изделий и материалов на протяжении следующих гарантийных сроков, исчисляемых с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ:

– на работы – 1 (один) год;

– на изделия и материалы – 1 (один) год.

3.3. Проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях относятся к особому виду ремонтных работ, основным требованием к которым является их немедленная организация в объемах, обеспечивающих восстановление в кратчайшие сроки. Аварийно-восстановительные работы должны вестись непрерывно до восстановления работоспособности инженерного оборудования жизнеобеспечения здания в соответствии с условиями Договора. Устранение аварийных ситуаций в технических подпольях, на чердаках и других труднодоступных местах здания, осуществляется при наличии организованного доступа к оборудованию там расположенному.

3.4. Проведение аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях при аварийных отказах проводятся Подрядчиком по заявке Заказчика. Объем АВР указывается в заявке на выполнение. После проведения АВР выполняются приемочные работы, осмотр, контрольные измерения, вносятся соответствующие изменения в исполнительную документацию.

3.5.   Специальные требования к Подрядчику:

При выполнении АВР Подрядчик должен выделить необходимое количества персонала и оборудования:

- Кол-во привлеченных специалистов должно составлять (как минимум):

- руководящих процессом аварийного ремонта:

инженер 1 человек;

прораб 1 человек;

- проводящие процесс ремонта:

сварщик/пайщик 1 человек,

слесарь (умеющий работать с пластиковыми трубами) 1 человек,

сантехник-тепловик 1 человек или если есть потребность: грузчик 1 человек.

- Штатные специалисты группы должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым сертифицированным инструментом, средствами связи, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов

Кол-во применяемого оборудования и инструмента должно составлять (как минимум):

- оборудования для проведения сварочных работ – 1 комплект (1 пост);

- оборудование для проведения газоэлектросварочных работ – 1 комплект (1 пост);

- оборудование для проведения работ на пластиковых трубах и фитингах (от 15мм. до 150мм.) -1 комплект;

- инструмент для проведения механических работ на магистралях (сантехнических, пожарных и тепловых) – 2 комплекта;

- электротали/ механические-ручные подъёмники  или электроподъёмник  - 1 комплект (в зависимости от массы ремонтного узла или участка);

- зацепы или крюки (в зависимости от массы ремонтного узла или участка) – 2 комплекта;

- скарпели, лом, монтировка и тд. – 2 комплекта;

- молоток, кувалда – 1 комплект;

- веревка/канат (в зависимости от массы ремонтного узла или участка) – 2 комплекта.

Выполнение аварийных работ на оборудовании и системах жизнедеятельности объекта ПАО «ГК «Космос» разрешаются проводить в круглосуточном режиме.

3.6.  АВР считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, и Акта о приеме-сдаче отремонтированных инженерных коммуникаций.

4. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить явку направляемых к Заказчику сотрудников на вводный инструктаж к ответственному лицу Заказчика и предоставить следующие документы по прибытии на инструктаж:

- копии удостоверений, подтверждающие аттестацию персонала по охране труда,

электробезопасности и специальных работ (последние два – в случае необходимости по роду выполняемых работ);

- копию приказа либо письмо за подписью руководителя Подрядчика о составе бригады и

назначение ответственного лица за безопасное производство работ, имеющего право подписывать акт-допуск, наряд-допуск (в случае необходимости данной функции по роду выполняемых работ) и изменения в приказе/письмо, в случае изменения состава бригады в период действия договора;

4.2. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий для своих работников при производстве работ на площадке принадлежащей Заказчиком,

соблюдение ими правил охраны труда, промышленной безопасности, норм пожарной

безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Работник Подрядчика обязан содержать участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

4.4. Работникам Подрядчика запрещается нахождение на площадке принадлежащей

Заказчику, кроме мест необходимых им для непосредственного выполнения работ.

4.5. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику ущерб, нанесенный в случае прекращения работ вследствие нарушений требований охраны труда.

4.6. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на

производстве, происшедших на выделенной ему территории Заказчика.

4.7. Обеспечение своих работников исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы.

4.8. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ,

предусмотренных Актом-допуском и соблюдение графика совмещенных работ.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

5.1. Работы осуществляются с использованием оборудования и материалов Подрядчика либо Заказчика, в случае их наличия на складе Заказчика.

5.2. После восстановления работоспособности инженерного оборудования осуществляется приемка-сдача работ.

5.3. Проведение и приемка работ производятся в присутствии ответственного представителя Заказчика.

5.4.  Цена АВР выполняемых по Заявкам, определяется в соответствии с фактически

выполненными работами на основании подписанных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком смет в соответствии с согласованной Заказчиком ведомостью дефектов, в пределах цены соответствующего вида АВР.

5.5.  Оплата принятых работ производится заказчиком в размере 100% на основании счета, в течение 14 -ти дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по каждой заявке.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг).

6.1. АВР производятся по заявка, подаваемым в течение всего срока действия договора. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к выполнению АВР после получения заявки и обеспечить восстановление в контрольные сроки,

указанные в договоре.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную работу:

- дежурного персонала для приемки заявок на выполнение АВР на инженерных коммуникациях в помещениях гостиничного комплекса «Космос» (ПАО «ГК «Космос») и на прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

- аварийно-восстановительных бригад и спецтехники.

7. Перечень предоставляемых документов Подрядчиком.

7.1.  Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

7.2.  Акт расследования аварии (аварийный акт).

7.3.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

7.4.  Счет-фактура и счет, оформленные надлежащим образом.

7.5. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (сертификаты, протоколы входного контроля).

7.6. В целях подтверждения стоимости оборудования и материалов, установленных на объектах Заказчика при проведении АВР - копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующее оборудование и материалы приобретались Подрядчиком.

8.	Требования к составу документов, направляемых Подрядчиком Заказчику

совместно с Коммерческим предложением (при их отсутствии или неполном соответствии Коммерческое предложение не рассматривается).

1. Обследование места проведения  работ перед подачей коммерческого предложения.

2. Сведения о наличии материальной базы с указанием конкретных характеристик используемого оборудования в соответсвии с п. 3.5 (подтверждается скан-копиями документов).

3. Наличие рекомендательных писем. Не менее  3 шт. (подтверждается скан-копиями документов).

4.  Опыт работы в тождественной  сфере  не менее 3  лет.  (подтверждается скан-копиями  Договоров)

5. Подтверждение квалификации персонала с указанием специальностей и количественного состава  в соответствии с п. 3.5 (подтверждается скан-копиями документов).

6. Наличие страхования гражданской ответственности, покрытие которой распространяется на ответственность перед третьими лицами  ( при необходимости).

7.   Коэффициент к заработной плате рабочих основного производства и рабочих занятых на обслуживании строительной техники, который будет применяться при оформлении и утверждении  исполнительных  сметных расчетов,  выполняемых в  базе ТСН-2001, применяемый для оплаты аварийных работ.

Приложение №1.1

к Техническому заданию

Ведомость (примерный состав) ремонтных работ систем инженерного оборудования

|  | Замена участка стояка | Доступ к месту производства работ. Осмотр. Отключение стояка и слив воды ГВС или ХВС. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Разбор участка сборного стояка. Установка нового участка сборного стояка. При необходимости вырезка дефектного участка стояка и врезка нового участка. Заполнения стояка и проверка на герметичность. Ввод стояка в эксплуатацию. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
| --- | --- | --- |
|  | Замена участков трубопроводов | Отключение инженерной системы. Доступ к месту производства работ. При необходимости откачка воды и проветривание помещения. Осмотр. Расчистка места производства забот, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Вырезка дефектного участка трубопровода. Врезка нового участка трубопровода. Заполнения системы и проверка на герметичность. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена насоса | Отключение насоса от системы. Снятие насоса с основания. Установка нового насоса. При необходимости разборка и устройство нового основания. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена вентиля, задвижки и другой арматуры | Доступ к месту производства работ. Отключение участка трубопровода от системы. Снятие непригодного вентиля. Очистка резьбы. Установка нового вентиля. Проверка работоспособности вентиля. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена крана горячей и холодной воды | Доступ к месту производства работ. Закрытие вентиля или отключение крана от системы. Снятие непригодного крана. Очистка резьбы. Установка нового крана. Проверка работоспособности крана. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена полотенцесушителя, радиатора | Отключение стояка. Доступ к месту производства работ. Осмотр. Снятие полотенцесушителя (радиатора). Установка нового полотенцесушителя. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Замена задвижки | Отключение инженерной системы. Доступ к месту производства работ. При необходимости откачка воды и проветривание помещения. Осмотр. Расчистка места производства работ, при необходимости разборка участков отдельных конструкций. Снятие непригодной задвижки. Врезка новой задвижки. Включение системы. Проверка работоспособности системы. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Установка сгонов, врезка пробковых кранов в стояке отопления | Доступ к месту производства работ. Отключение системы. Врезка нового сгона или пробкового крана. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из стояка (без замены участков) и сантехоборудования (без замены сантехоборудования) | Доступ к месту производства работ. Отключение системы. Установка хомута на поврежденное место в стояке. Герметизация швов хомута. Заделка мест течи в сантехоборудовании (замена прокладки, герметизация места течи, подтяжка крепежа или др.). Включение стояка. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) | Отключение системы. При необходимости откачивание воды, проветривание помещения. Доступ к месту производства работ. Установка хомута на поврежденное место. Сварка швов хомута. Включение системы. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения (без замены участка трубопровода) | Отключение системы. Доступ к месту производства работ. Установка хомута на поврежденное место. Сварка швов хомута. Включение системы. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Откачка воды из подвала | Доступ к месту производства работ. Размещение машин и механизмов. Установка насосов для откачки. Развертывание шлангов. Включение насосов. Откачка воды. |
|  | Сварочные работы | Доступ к месту производства работ. Размещение сварочного аппарата и/или оборудования для газовой резки. Проведение операций по газовой резке и электросварке на металлических элементах мест общего пользования зданий. |
|  | Системы ВиК | Доступ к месту производства работ. Отключение системы. Проведение ремонтных работ систем вентиляции в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования. Включение системы. Проверка работоспособности. Удаление отходов с места производства работ. |
|  | Элементы здания | - ремонт теплового контура здания; - работы по восстановлению заборов, ворот без затрат на материалы. |